## Výkaz výměr
Dodávka a instalace systému sestra/pacient včetně nových kabelových rozvodů
Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace
Název | Označení | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie
Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) |  | ks | 2 |  | 0 |  | x
Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U 600x400 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj + lokální server |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
SW - licence provozu účastníka |  | ks | 93 |  | 0 |  | x
SW - prohlížeč historie |  | ks | 1 |  | 0 |  | x
Univerzální police 19"/1U |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Zásuvka terminálu |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Datový switch 8 portů - 5V |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0
Datový switch 24 portů/19" |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí injektor 7 portů |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0
Modul DC 5V |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0
Svítidlo signalizační LED |  | ks | 82 |  | 0 |  | 0
Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) |  | ks | 82 |  | 0 |  | 0
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta) |  | ks | 93 |  | 0 |  | 0
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky |  | ks | 93 |  | 0 |  | x
Kabel vytrhávací - částečně kroucený |  | ks | 93 |  | 0 |  | x
Držák kabelu na hrazdu |  | ks | 93 |  | 0 |  | x
Táhlo a tlačítko nouzového volání |  | ks | 128 |  | 0 |  | 0
SQL server (do 5-ti oddělení) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Seriál IO Modul |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Patch kabel |  | ks | 175 |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření |  | ks | 350 |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 UTP CAT6 včetně ochrany a proměření |  | ks |  |  | 0 |  | 0
Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
Kontrola vedení |  | ks | 2 |  |  |  | 0
Instalace a konfigurace systému |  | ks | 2 |  |  |  | 0
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje |  | ks | 2 |  |  |  | 0
Výchozí revize dorozumívacího zařízení |  | ks | 1 |  |  |  | 0
Vypracování PD skutečného provedení stavby |  | ks | 1 |  |  |  | 0
Součty: | [6 empty] | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) |  | hod | 200 |  | x |  | 0
demontáž zastaralého zařízení |  | hod | 20 |  | x |  | 0
Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | UTP Cat 5e | m | 6000 |  | 0 |  | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | CYA 2x2,5 | m | 300 |  | 0 |  | 0
Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [6 empty] | 0
DPH v zákonné výši: | [6 empty] | 0
Cena celkem - včetně DPH: | [6 empty] | 0