KŘIVOKLÁT-AMALÍN č.p. 31

Potřeba dřeva k náhradě zaniklých částí srubové konstrukce

Stropy - 7x 22/30cm/10m

Stěny:

J stěna;1x19/27cm/5m

S stěna; 1x19/22cm/8,65m

5x19/27cm/1,65m

V stěna;3x19/27cm/1,5m

6x19/28cm/5,8m

2x19/28cm/8,5m

9x19/27/3,5m

Příčka u S stěny;5x19/24cm/2,4m

Zárubně; 2x14/19cm/5m