# Technická specifikace

Název akce:   III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519 – 1 přes Svinařský potok u Svinař    TDI

Staničení provozní v km :CMS Neumětely KD

- Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Stavba se nachází ve středočeském kraji. Jedná se o komunikaci III/11519, která prochází extravilánem obce Svinaře. Stávající most převádí Svinařský  potok přes komunikaci III/11519 Stávající komunikace je provedena bez chodníků.

Výčet požadovaných oprav:

Stručný popis návrhu stavby

. Stávající most a navazující zdi jsou ve velmi špatném technickém stavu a tyto objekty budou zdemolovány.

Přibližně v místě původního mostu bude postaven most nový to samé platí na navazující křídla. Jedná se o železobetonovou rámovou konstrukci. K mostu navazují monolitické železobetonové úhlové zídky. Na římsu na mostě a  zídkách bude osazeno zábradelní svodidlo. Koryto pod mostem bude zpevněno dlažbou usazenou do betonového lože ukončenou na obou stranách betonovým prahem a kamenným záhozem. V rámci opravy mostu a navazujících zdí bude provedeno nové vozovkové souvrství.

2.Výčet požadovaných prací TDI a specialistu na geotechniku

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)

- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména

- Základové spáry

- Drenážní systém

- Izolace proti vodě a vlhkosti

- Výztuž konstrukcí

- Další dle konkrétního návrhu řešení

- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu

- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce

- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku

- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla

- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu

- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci jako jsou např. vícepráce nebo změny pro jiné řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.

- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.

- Kontrolovat věcnou a  správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby

- Zúčastnit se konečného vyúčtování

- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde :

- Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků

- Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku

- Stavební deník

- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení

- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků

- Doklady o provedených zkouškách a revizí

- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: - Demolice a výstavba nového objektu - napojení navazujících komunikací - DIO - Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

4. Náklady stavby dle rozpočtu:

Stavba:    : rozpočet: 10 654 378,75bez DPH, tj. 12 891 798,29Kč s DPH 21%

5. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace

-  předpoklad zahájení v r. / 2022

Kontakt :

Miroslav Dostál Jr, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: Miroslav.Dostal Jr@ksus.cz

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935,

email: miroslav.knopp@ksus.cz

Zpracoval: Miroslav  Knopp

Datum: 20.1.2022

Přílohy :

## FotodokumentacePřidat fotografii nebo dokument