## kryci list
Položkový rozpočet
Zakázka: | Zavlažovací systém pro areál školy s vybudováním akumulační nádrže
Objednatel: |  | VOŠ a SZeŠ Benešov |  | IČ: | 61664651
|  | Mendelova 131 |  | DIČ: | CZ61664651
| 25101 | Benešov
Projektant: |  | MgA. Jakub Červenka |  | IČ:
|  | CZGDA s.r.o. |  | DIČ:
U Průhonu 1079/40
| 170 00 | Praha 7
Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rekapitulace objektů |  |  |  |  | Celkem
SO.01 Zavlažovací systém - ETAPA 1 |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | Kč | 0
DPH 21% |  |  |  | Kč | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  | Kč | 0
v |  |  | dne
| Za zhotovitele |  |  | Za objednatele
Note on B15: PSČ
Note on C13: Název
Note on C14: Ulice
Note on C15: Ulice
Note on F13: IČO
Note on F14: DIČ

## polozkovy rozpocet
ČP | TV | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
0 | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
0 | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | K | 132153411 | Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 800 m | m | 400 |  | 0
2 | K | 133212011 | Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4m2 | m3 | 2.5 |  | 0
3 |  | 133101101 | Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 | m3 | 24.3 |  | 0
4 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 12.5 |  | 0
5 | K | 174111109 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem | m3 | 12.5 |  | 0
6 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 7.2 |  | 0
7 | K | 175111109 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 7.2 |  | 0
8 |  | 175200010RAA | Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 9.4 |  | 0
9 | D | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0
10 | M | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 3.75 |  | 0
11 | M | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.04 |  | 0
12 | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
13 | K | 871172201 | Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu | m | 400 |  | 0
14 | M | 8PCD01 | Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 | m | 300 |  | 0
15 | M | 8PCD02 | Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x 1,9 mm PN 10 | m | 100 |  | 0
16 | K | 877162001 | Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32, d 40 | kus | 70 |  | 0
17 | M | 8PCD03 | Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 | sada | 1 |  | 0
18 | M | 8PCD04 | Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40 | sada | 1 |  | 0
19 | M | 58156562 | Písek podsypový spárovací frakce 0/1 | kg | 500 |  | 0
20 | K | 871143101 | Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu | m | 300 |  | 0
21 | M | 8PCD05 | Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role | m | 300 |  | 0
22 | K | 871143212 | Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily | kus | 1 |  | 0
23 | M | 8PCD06 | Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) | kus | 1 |  | 0
24 | M | 8PCD07 | Koncovka pro 16mm potrubí | kus | 25 |  | 0
25 | M | 8PCD08 | Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí | kus | 25 |  | 0
26 | M | 8PCD09 | Zajišť. bod. pro 16-17mm DripLine, 15cm hnědý | kus | 200 |  | 0
27 | M | 8PCD10 | Nástrčná spojka (17mm) pro XF Dripline a SDI | kus | 25 |  | 0
28 | M | 8PCD11 | Kolínko (17mm) pro XF Dripline a SDI | kus | 25 |  | 0
29 | M | 8PCD12 | T-kus (17mm) pro XF Dripline a SDI | kus | 15 |  | 0
30 | M | 8PCD13 | Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI | kus | 5 |  | 0
31 | K | 879311101 | Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího napojení 1/2" | kus | 14 |  | 0
32 | M | 8PCD14 | Výsuvný postřikovač 1/2",3,1bar, jen pouzdra, zp. Ventil | kus | 31 |  | 0
33 | K | 879311102 | Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí trysky pro rotační postřikovač | kus | 31 |  | 0
34 | M | 8PCD15 | Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 45°-270° | kus | 3 |  | 0
35 | M | 8PCD16 | Rotační tryska, 3,1bar, dostřik 7,3m; 45°-270° | kus | 7 |  | 0
36 | M | 8PCD17 | Rotační tryska, 3,1bar, dostřik 3,0m; 360° | kus | 2 |  | 0
37 | M | 8PCD18 | Rotační tryska 3,1 bar, dostřik 3,0m, 90°-210° | kus | 19 |  | 0
40 | M | 899921111 | Montáž elektromagnetického ventilu G 1" jednoho kusu | kus | 1 |  | 0
42 | K | 899921114 | Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava tří ventilů | soubor | 1 |  | 0
43 | M | 8PCD20 | Elmag. ventil 1", 24V modul int. dekodér, přímé/úhlové napojení, regul. prutok. | kus | 4 |  | 0
44 | M | 8PCD21 | 32xBARB navrtávací pas | kus | 35 |  | 0
45 | K | 899923101 | Doplňky závlahovho systému sestava pro zazimování (hlavní sestavy) | kus | 1 |  | 0
46 | K | 899921149 | Filtr závlahového systému montáž filtru ostatních typů | kus | 1 |  | 0
47 | M | 8PCD22 | Filtr sítový 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 | kus | 1 |  | 0
48 | M | 8PCD23 | Tvarovky pro zapojení hlavní sestavy | sada | 1 |  | 0
49 | M | 8PCD24 | Kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 | kus | 1 |  | 0
50 | M | 8PCD25 | Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 | kus | 2 |  | 0
51 | M | 8PCD26 | Mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz) | kus | 1 |  | 0
82 | M | 8PCD48 | Vodoměr DN25, 1" šroubení, pulzní výstup 1l/imp | kus | 1 |  | 0
52 | M | 893812101 | Montáž ventilové šachty standardní kruhového půdorysu, velká, do průměru 35cm | kus | 1 |  | 0
53 | M | 8PCD27 | Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz | kus | 1 |  | 0
54 | M | 8PCD28 | Klíč prorychlospojný ventil 3/4", mosaz | kus | 1 |  | 0
55 | M | 8PCD29 | Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz | kus | 1 |  | 0
56 | M | 8PCD30 | Ventilová šachtice kulatá Ø 349mm, V 254mm | kus | 1 |  | 0
57 | M | 893812225 | Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 50x38cm | kus | 1 |  | 0
58 | M | 8PCD31 | Ventilová šachtice, (dxšxv) 554x422x305mm | kus | 1 |  | 0
59 | M | 893812226 | Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 64x50cm | kus | 1 |  | 0
60 | M | 8PCD32 | Ventilová šachtice, (dxšxv) 668x503x307mm | kus | 1 |  | 0
61 | K | 899922521 | Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému | kus | 1 |  | 0
62 | M | 8PCD33 | Elektronická dekodérová ovládací jednotka 230/24VAC, diagnostika, alarmové hlášení v případě poruchy, vestavěný paměťový okruh pro uchování základního nastavení, možnost rozšíření o flow modul a vzdálené ovládání | kus | 1 |  | 0
66 | M | 8PCD37 | Vodotěsné konektory max. 3x4,0mm2 | ks | 30 |  | 0
67 | M | 34111006R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
68 | M | 8PCD38 | 9V alkalická baterie | kus | 1 |  | 0
72 | K | 8PCD41 | Montáž chránícího potrubí | m | 50 |  | 0
73 | M | 8PCD42 | Chránící potrubí ohebné dvouplášťové HDPE/LDPE d75 | m | 50 |  | 0
74 | K | 899924111 | Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE do DN32 | m | 400 |  | 0
75 | K | 899924202 | Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy | soubor | 1 |  | 0
76 | K | 8PCD43 | Montáž čerpací stanice včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0
77 | M | 8PCD44 | PONORNÉ ČERPADLO 5" 400V, 3kW + příslušenství Q = 12 m3/h při H= 75m, tl. Nádoba 60l, 5-ti cestná armatura, kulový ventil 1", manometr, flexo hadice | kus | 1 |  | 0
78 | M | 8PCD45 | Rozvaděč vč. frekvenčního měniče - ovládání a ochrana čerpadla | kus | 1 |  | 0
79 | M | 8PCD46 | Tlakový snímač 0-10bar, vč. 50m kabelu | kus | 1 |  | 0
80 | M | 34111006R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
86 | M | 8PCD52 | Akumulační jímka 20m3, samonosná | kus | 1 |  | 0
87 | K | 8PCD53 | Propojení akumulačních jímky se vsakem | soubor | 1 |  | 0
88 | M | 8PCD54 | Příslušenství k akumulačním jímky - poklopy, prostupky, těsnění, kg potrubí | sada | 1 |  | 0
89 | K | 8PCD55 | Doprava a osazení akumulační nádrže | kus | 1 |  | 0