## SO 105 Dětské hřiště-SLABOPROUD
SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ
SO 105.07 - SLABOPROUD-VÝKAZ VÝMĚR
č | Název | jednotka | množství | jednotková cena dod+mont | celková cena
TELEFONNÍ ROZVOD
1 | zásuvka mnoho modulární RJ45, RJ11 | ks | 1 | 0 | 0
2 | kabel 4-párový, Cat 5, vnitřní | m | 4 | 0 | 0
3 | kabel 4-párový, Cat 5, vnější | m | 420 | 0 | 0
4 | krabice KT250 s víčkem | ks | 1 | 0 | 0
5 | krabice KO 68 | ks | 1 | 0 | 0
6 | trubka PVC pod omítku | m | 4 | 0 | 0
| TELEFONNÍ ROZVOD - cena celkem |  |  |  | 0
EZS+ACS
7 | adresný linkový modul (koncentrátor) 8-mi smyčkový, dvojitě vyvážené smyčky, komplet, krabice s tamper kontaktem, stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II - dle ČSN EN 50131-1 | ks | 2 | 0 | 0
8 | detektor Glassbreak, dosah akustického detektoru min 9m, stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II - dle ČSN EN 50131-1 | ks | 1 | 0 | 0
9 | magnetický kontakt dveřní/okenní, komplet - magnet, jazýčkový kontakt, stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II - dle ČSN EN 50131-1 | ks | 5 | 0 | 0
10 | tlačítko nouzového volání | ks | 2 | 0 | 0
11 | tlačítko zrušení alarmu | ks | 1 | 0 | 0
12 | akusticko-optická signalizace | ks | 1 | 0 | 0
13 | sdělovací kabel nízkofrekvenční vícežilový (6-8 žil) pro EZS, vnitřní | m | 68 | 0 | 0
14 | sdělovací kabel nízkofrekvenční pro EZS, venkovní | m | 425 | 0 | 0
15 | zprovoznění systému EZS ( zapojení, oživení, naprogramovaní a odzkoušení) | hod | 8 | 0 | 0
16 | zaškolení obsluhy EZS | hod | 4 | 0 | 0
| EZS+ACS - cena celkem |  |  |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
17 | vytýčení trasy kabelového vedení | kpl | 1 | 0 | 0
18 | kabelova rýha 35/70cm | m | 400 | 0 | 0
19 | kabel. lože z kopaného písku | m | 400 | 0 | 0
20 | ruč. zához kab. rýhy š. 35 | m | 400 | 0 | 0
21 | výstražná folie z PVC | m | 400 | 0 | 0
25 | drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
26 | revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
| OSTATNÍ NÁKLADY - cena celkem |  |  |  | 0
| Slaboproud celkem |  |  |  | 0