## práce na dokončení stavby
Sportovně - rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum - práce na dokončení stavby
Rozpočet
č. pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | jedn. cena | Celkem
SO 101 - centrální objekt
ÚT
|  | Kotel 60 kW, smont. Nástěnný plynový kondenzační kotel vč.přípojovací sady s čerpadlem | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž kondenzačního kotle | ks | 2 |  | 0
|  | revize | kpl | 1 |  | 0
|  | Kouřovod včetně uložení a osazení | m | 51 |  | 0
tlačítko invalidi
Kabely
|  | CYKY 3C x 1,5 | m | 58 |  | 0
Přístroje, zařízení
|  | Zdroj | ks | 2 |  | 0
|  | Táhlo nouzového volání | m | 6 |  | 0
|  | Siréna s optickou výstrahou | ks | 4 |  | 0
|  | Reset tlačítko | ks | 4 |  | 0
Elektroinstalační materiál
|  | Krabice KP 67/2 podomítková | ks | 6 |  | 0
osvětlení lodžií
Kabely, vodiče
|  | CYKY 3x1,5-J | m | 184 |  | 0
Elektoinstalační materiál
|  | krabice KU 68 1901 | ks | 24 |  | 0
|  | trubka monoflex 16 | m | 100 |  | 0
|  | vypínač č.1 | ks | 6 |  | 0
Ostatní náklady
|  | průraz stěnou | ks | 2 |  | 0
|  | vysekání kapes | ks | 2 |  | 0
|  | vysekání drážek | ks | 2 |  | 0
|  | Dokumentace sk Provedení | ks | 1 |  | 0
napájení PBŘS
ústředna požárního sytému
|  | Ústředna požárního systému (požadavek Hasičů) | kpl | 1 |  | 0
Kabely, vodiče
|  | CHKE-V J 3x1,5 | m | 135 |  | 0
|  | CHKE-V J 5x1,5 | m | 107 |  | 0
|  | CHKE-V J 5x2,5 | m | 164 |  | 0
|  | JE-H (st) 2x2x0,8 | m | 30 |  | 0
|  | JE-H (st) 4x2x0,8 | m | 38 |  | 0
|  | CHKE-V 3x4 | m | 106 |  | 0
Elektoinstalační materiál
|  | Schodišťová centrála Typ 10/2/1 - 24 DC | ks | 1 |  | 0
|  | Kouřové optické čidlo | ks | 1 |  | 0
|  | Tlačítko pro ovládání klapky | ks | 3 |  | 0
|  | Odvětrávací zařízení (e motor) | ks | 2 |  | 0
|  | krabice s požár.odolností 8110 P06 | ks | 2 |  | 0
|  | trubka monoflex 16 | m | 12 |  | 0
|  | Protipožární nátěr kabelů | m | 34 |  | 0
|  | Rozvaděč PBŘS s odjištěním a podp.civkou | ks | 1 |  | 0
|  | Přípojková skříň 1fáz.s pojistk.spodkem | ks | 1 |  | 0
|  | drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady
|  | výchozí revize | kpl. | 1 |  | 0
|  | průraz stěnou | ks | 1 |  | 0
|  | dokumentace sk Provedení | ks | 1 |  | 0
|  | pořární ucpávky | ks | 13 |  | 0
ZTI
| 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | ks | 8 |  | 0
Elektro gastro
Rozvaděč
|  | Rozvaděč RK - kuchyń | ks | 1 |  | 0
|  | svorkovnice HOP | ks | 1 |  | 0
Kabeláž
|  | CYKY 3x1,5-J | m | 111 |  | 0
|  | CYKY 5x1,5-J | m | 72 |  | 0
|  | CYKY 3x2,5-J | m | 2214 |  | 0
|  | CYKY 5x2,5-J | m | 270 |  | 0
|  | CYKY 5x4-J | m | 478 |  | 0
|  | CYKY 5x6-J | m | 147 |  | 0
|  | CYKY 5x10-J | m | 233 |  | 0
|  | CGSG 5x2,5 | m | 57 |  | 0
|  | CGSG 5x4 | m | 29 |  | 0
|  | CGSG 5x10 | m | 36 |  | 0
|  | CY 25 z/ž | m | 17 |  | 0
|  | CY 4 z/ž | m | 744 |  | 0
|  | CY 6 z/ž | m | 256 |  | 0
Přístroje - zařízení
|  | vypínač č 1- IP 44 | ks | 4 |  | 0
|  | vypínač č 5- IP 44 | ks | 8 |  | 0
|  | vypínač č 6- IP 44 | ks | 2 |  | 0
|  | vypínač č 7- IP 44 | ks | 1 |  | 0
|  | zásuvka 230V/16A, IP 20 | ks | 30 |  | 0
|  | zásuvka 230V/16A, IP 44 | ks | 45 |  | 0
|  | vypínač 400V/40A | ks | 2 |  | 0
|  | vypínač 400V/32A | ks | 4 |  | 0
|  | vypínač 400V/16A | ks | 4 |  | 0
Elektroinstalační materiál
|  | krabice KU 68 1901 | ks | 30 |  | 0
|  | krabice KU 68 1903 | ks | 20 |  | 0
|  | krabice IP 44 | ks | 35 |  | 0
|  | krabice KO 125 | ks | 10 |  | 0
|  | trubka monoflex 32 | M | 145 |  | 0
|  | trubka monoflex 48 | M | 120 |  | 0
|  | trubka monoflex 63 | M | 40 |  | 0
|  | svorka wago 3 pol | ks | 135 |  | 0
|  | Žlab 50x100 | M | 18 |  | 0
|  | Žlab 50x50 | M | 27 |  | 0
|  | drobný montážní materiál | ks | 1 |  | 0
Osvětlení
|  | Zářivkové svítidlo 2x58W s el předřadníkem, přisazené , IP | ks | 16 |  | 0
|  | nouz Sv 1*11W s vlastním zdrojem | ks | 14 |  | 0
Ostatní náklady
|  | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
|  | průraz stěnou | ks | 1 |  | 0
|  | vysekání kapes | ks | 1 |  | 0
|  | vysekání drážek | ks | 1 |  | 0
|  | Dokumentace sk Provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Doprava | ks | 1 |  | 0
změny dokumentace projektu
|  | VZT (3 úpravy), ZTI (2 úpravy), EL (1 úpravy), STAV (3 úpravy a koordinace) | kpl | 1 |  | 0
|  | úpravy situací, oplocení, slaboproudů, | kpl | 1 |  | 0
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Dešťová kanalizace:
|  | Potrubí kanalizační z PP ( PVC) KG, spojovaných pomocí hrdel s pryžovým těsněním, vč. tvarovek, ukládané do pískového podkladního lože, opatřeno pískovým obsypem. Potrubí Ø125mm | m | 174 |  | 0
|  | DTTO Ø110mm | m | 46 |  | 0
|  | Potrubí kanalizačního výtlaku, tlakové z polyetylénu, spojované svařováním, tlaková řada PN16, vč. tvarovek, spojovacího, závěsného a upevňovacího materiálu. Potrubí Ø50mm | m | 34 |  | 0
|  | Potrubí kanalizační z PP ( PVC) KG, spojovaných pomocí hrdel s pryžovým těsněním, ukládané do pískového podkladního lože, opatřeno pískovým obsypem. Potrubí Ø75mm | m | 20 |  | 0
|  | DTTO Ø110mm | m | 17 |  | 0
|  | DTTO Ø125mm | m | 153 |  | 0
|  | DTTO Ø160mm | m | 153 |  | 0
|  | DTTO Ø200mm | m | 25 |  | 0
Tuková kanalizace:
|  | Potrubí kanalizační z PP ( PVC) KG, spojovaných pomocí hrdel s pryžovým těsněním, ukládané do pískového podkladního lože, opatřeno pískovým obsypem. Potrubí Ø110mm | m | 47 |  | 0
|  | DTTO Ø125mm | m | 62 |  | 0
|  | DTTO Ø150mm | m | 51 |  | 0
|  | DTTO Ø220mm | m | 16 |  | 0
Splašková kanalizace:
|  | Odpadní gule wc invalidi | ks | 2 |  | 0
|  | Odpadní gule - balkóny | ks | 2 |  | 0
VZT - centrální objekt
VZT jídelna a gastro
|  | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla RT pro přívod a odvod vzduchu - VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ Vp=5700 m3/h, dpext=250 Pa; Vo=2800 m3/hod, dpext=250 Pa včetně komponentů regulace konstantního průtoku a komponent vodního ohřívače. | ks | 1 |  | 0
|  | Stropní difusor s plenum boxem MBA 2-200-315 a příslušenstvím: DRZ/DAZ/SKZ/MKZ | ks | 4 |  | 0
|  | Tryskový difusor 160 - RAL bílá | ks | 10 |  | 0
|  | Vířivá výúsť pro přívod vzduchu - velikost 400 / DN200 /RAL bílá | ks | 2 |  | 0
|  | Vířivá výúsť pro odvod vzduchu - velikost 400 / DN200 /RAL bílá | ks | 3 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 600x300 (Vp=3500m3/hod) | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 500x300 (Vp=2100m3/hod) | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku RDA 200-210/240/270/300 | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku RDA 200-300/350/400/450/500 | ks | 2 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku RDA 200-300/350/400/450/500 | ks | 2 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku RDA 200-120/150/180 | ks | 2 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku RDA 160-120/150/180 | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku RDA 125-100 | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku RDA 125-50 | ks | 1 |  | 0
|  | Tlumič hluku buňkový (kazetový) KTH 500x250-1000 | ks | 43 |  | 0
|  | Stěnová mřížka - 300x100 /oboustranná mont./ RAL bílá | ks | 14 |  | 0
|  | Stěnová mřížka - 800x200 /oboustranná mont./ RAL bílá | ks | 2 |  | 0
|  | Výústka hliníková do čtyřhranného potrubí 300x200 - R1 /RAL bílá | ks | 1 |  | 0
|  | Výústka hliníková do čtyřhranného potrubí 425x225 - R1 /RAL bílá | ks | 3 |  | 0
|  | Výústka pozink do kruhového potrubí 225x75 /RAL bílá | ks | 1 |  | 0
|  | Kruhový ventil DN 125 s upevňovacím rámečkem /RAL bílá | ks | 3 |  | 0
|  | Kruhový ventil DN 200 s upevňovacím rámečkem /RAL bílá | ks | 3 |  | 0
|  | Pružná hluk.tlumící hadice 203 | bm | 15 |  | 0
|  | Protidešťová žaluzie ZN 800x1800 /RAL po montáži/ | ks | 2 |  | 0
|  | Protipožární klapka 800x630 PKTM 90/CZ | ks | 1 |  | 0
|  | Protipožární klapka 500x630 PKTM 90/CZ | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné-pozink Sk. I do obvodu 900-2600 - 30% tvarovek | m2 | 123 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO s břitovým těsněním
|  | DN125 | bm | 9 |  | 0
|  | DN150/160 | bm | 13 |  | 0
|  | DN 200 | bm | 31 |  | 0
0
|  | ISOLACE TEPELNÁ - STROJOVNY VZT minerální plsť v rohožích - tl.40 mm, povrch AL-folie, montáž na samolepící trny. Pozn.: Ve strojovně VZT isolaci řešit jako protihlukovou s oplechováním AL-tl.06mm | m2 | 37 |  | 0
|  | ISOLACE TEPELNÁ - STROJOVNY VZT oplechováním AL-tl.06mm | m2 | 37 |  | 0
|  | ISOLACE PROTIPOŽÁRNÍ, EI-30min, doložit atest na materiál i způsob provedení | m2 | 3 |  | 0
VZT varna a hygienické zázemí personálu
|  | Ventilátor pro vyšší teploty k odvodu vzduchu Vo=3200 m3/h, dpext=450 Pa; včetně komponentů regulace | ks | 1 |  | 0
|  | Plastová větrací mřížka 100 | ks | 1 |  | 0
|  | Pružná hluk.tlumící hadice 100 | bm | 1 |  | 0
0
|  | Protipožární klapka 500x315 PKTM 90/CZ | ks | 1 |  | 0
0
|  | Potrubí čtyřhranné-pozink Sk. I do obvodu 900-2600 - 30% tvarovek | m2 | 44 |  | 0
|  | Kruhové potrubí SPIRO s břitovým těsněním | bm |  |  | 0
|  | DN 100 | bm | 3 |  | 0
0
|  | ISOLACE TEPELNÁ /minerální plsť v rohožích - tl.20 mm,povrch AL-folie, montáž na samolepící trny, u kruhového potrubí obalem, | m2 | 72 |  | 0
|  | ISOLACE TEPELNÁ - STROJOVNY VZT minerální plsť v rohožích - tl.40 mm, povrch AL-folie, montáž na samolepící trny. Pozn.: Ve strojovně VZT isolaci řešit jako protihlukovou s oplechováním AL-tl.06mm | m2 | 21 |  | 0
|  | ISOLACE TEPELNÁ - STROJOVNY VZT oplechováním AL-tl.06mm | m2 | 21 |  | 0
|  | ISOLACE PROTIPOŽÁRNÍ, EI-30min, doložit atest na materiál i způsob provedení | m2 | 9 |  | 0
Zař.č. 4/4C - Větrání recepce a provozního zázemí
|  | Vířivá výúsť pro přívod vzduchu - velikost 400 / DN200 /RAL bílá | ks | 2 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 150 - 60/75/90 | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 160-210/240/270/300 | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 250-550/600/650/700 | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 250-210/240/270/300 | ks | 1 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 150-210/240/270/300 | ks | 3 |  | 0
|  | Regulátor konst.průtoku 150-210/240/270/300 | ks | 1 |  | 0
|  | Tlumič hluku buňkový (kazetový) 500x250-1000 | ks | 6 |  | 0
|  | Střešní ventilační turbina se stavitelným krkem se základnou | ks | 2 |  | 0
|  | Protipožární klapka 800x315 PKTM 90/CZ | ks | 1 |  | 0
|  | Protipožární klapka 315 PKTM 90/CZ | ks | 1 |  | 0
|  | Protipožární klapka 315 PKTM 90/CZ | ks | 1 |  | 0
|  | Protipožární stěnový uzávěr 400x215 | ks | 1 |  | 0
|  | ISOLACE TEPELNÁ - STROJOVNY VZT minerální plsť v rohožích - tl.40 mm, povrch AL-folie, montáž na samolepící trny. Pozn.: Ve strojovně VZT isolaci řešit jako protihlukovou s oplechováním AL-tl.06mm | m2 | 9 |  | 0
|  | ISOLACE TEPELNÁ - STROJOVNY VZT oplechováním AL-tl.06mm | m2 | 9 |  | 0
Zař.č. 4A - Větrání hygienického zázemí 1.NP - ženy
|  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí KVK 160 L včetně regulátoru otáče | ks | 1 |  | 0
|  | Přetlaková klapka DN 160 | ks | 1 |  | 0
|  | Stěnová mřížka - 300x100 /oboustranná mont./ RAL bílá | ks | 6 |  | 0
|  | Kruhový ventil DN 125 s upevňovacím rámečkem /RAL bílá | ks | 7 |  | 0
|  | Pružná hluk.tlumící hadice 125 | bm | 7 |  | 0
|  | Kruhové potrubí SPIRO s břitovým těsněním |  |  |  | 0
|  | DN 125 | bm | 9 |  | 0
|  | DN 160 | bm | 24 |  | 0
Zař.č. 4B - Větrání hygienického zázemí 1.NP - muži
|  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí KVK 160 L včetně regulátoru otáček | ks | 1 |  | 0
|  | Stěnová mřížka - 300x100 /oboustranná mont./ RAL bílá | ks | 4 |  | 0
|  | Kruhový ventil DN 125 s upevňovacím rámečkem /RAL bílá | ks | 6 |  | 0
|  | Pružná hluk.tlumící hadice 125 | bm | 6 |  | 0
|  | Kruhové potrubí SPIRO s břitovým těsněním |  |  |  | 0
|  | DN 125 | bm | 9 |  | 0
|  | DN 160 | bm | 25 |  | 0
Zař.č. 4C - Větrání technického zázemí 1.NP - 3.NP
|  | Modul, 3x relé 24/230V pro rozšíření funkce vazby chodu odvodních ventilátorů 4A,4B, 4C | ks | 1 |  | 0
|  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí 250M | ks | 1 |  | 0
|  | Válcový tlumič hluku 250-900 | ks | 2 |  | 0
|  | Přetlaková klapka DN 250 | ks | 1 |  | 0
|  | Výústka pozink do kruhového potrubí 325x75 | ks | 7 |  | 0
|  | Kruhový ventil DN 125 s upevňovacím rámečkem /RAL bílá | ks | 2 |  | 0
|  | Pružná hluk.tlumící hadice 125 | bm | 2 |  | 0
|  | Kruhové potrubí SPIRO s břitovým těsněním |  |  |  | 0
|  | DN 125 | bm | 1 |  | 0
|  | DN 150/160 | bm | 16 |  | 0
|  | DN 200 | bm | 14 |  | 0
|  | DN 250 | bm | 3 |  | 0
Zař.č. 4D - Větrání hygienického zázemí 1.PP - muži / ženy
|  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí KVK 160 L včetně regulátoru otáček | ks | 1 |  | 0
|  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí KVK 160 L včetně regulátoru otáček | ks | 1 |  | 0
|  | Stěnová mřížka - 300x100 /oboustranná mont./ RAL bílá | ks | 6 |  | 0
|  | Kruhový ventil DN 125 s upevňovacím rámečkem /RAL bílá | ks | 7 |  | 0
|  | Pružná hluk.tlumící hadice 125 | bm | 7 |  | 0
|  | Kruhové potrubí SPIRO s břitovým těsněním |  |  |  | 0
|  | DN 125 | bm | 8 |  | 0
|  | DN 160 | bm | 66 |  | 0
Zařízení č.6 - Větrání půdního prostoru
|  | Střešní ventilační turbina se stavitelným krkem se základnou | ks | 4 |  | 0
Ostatní
|  | Zkoušky a zaregulování | kpl | 1 |  | 0
SO 102 - tlačítko invalidi
Zemní práce
| 460200053 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | m | 164 |  | 0
| 460421001 | Lože kabelů z kopaného písku | m | 164 |  | 0
| 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC | m | 164 |  | 0
| 460560053 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm | m | 164 |  | 0
Kabely
|  | CYKY 3C x 1,5 | m | 162 |  | 0
Přístroje, zařízení
|  | Zdroj | ks | 1 |  | 0
|  | Táhlo nouzového volání | m | 3 |  | 0
|  | Siréna s optickou výstrahou | ks | 1 |  | 0
|  | Reset tlačítko | ks | 1 |  | 0
Elektroinstalační materiál
|  | Krabice KP 67/2 podomítková | ks | 2 |  | 0
SO 101 - centrální objekt
nosná konstrukce nad podhledem
|  | Demontáž a zpětná montáž stávajícího rastru | kpl | 1 |  | 0
| 953965121 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm | ks | 48 |  | 0
| 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | ks | 48 |  | 0
| 605121210 | Hlavní trámy 90/120 | m3 | 0.796 |  | 0
| 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | m2 | 28.7 |  | 0
| 762822110 | montáž trámů | m | 68.28 |  | 0
| 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení | m3 | 0.796 |  | 0
malba
| 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6135.101 |  | 0
| 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6135.101 |  | 0
| 784211163 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu | m2 | 6135.101 |  | 0
úprava stropu SDK
|  | snížení + čelo | kpl | 1 |  | 0
| 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 165.72 |  | 0
| 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 165.72 |  | 0
| 784211163 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu | m2 | 165.72 |  | 0
madla invalidé
|  | Madlo nerez 650/25mm jednostranné (D5) - madlo pravé invalidé | ks | 2 |  | 0
|  | Madlo nerez 650/25mm jednostranné (D18) - madlo pravé invalidé | ks | 1 |  | 0
|  | Madlo nerez 650/25mm jednostranné (D18) - madlo levé invalidé | ks | 1 |  | 0
|  | Madlo nerez 650/25mm jednostranné (D19) - madlo levé invalidé | ks | 2 |  | 0
|  | Madlo nerez 650/25mm jednostranné (DP18) - madlo pravé invalidé | ks | 2 |  | 0
|  | Madlo nerez 650/25mm jednostranné (DP19) - madlo pravé invalidé | ks | 1 |  | 0
| 767649194 | Montáž dveří - madla (D5) | ks | 2 |  | 0
| 767649194 | Montáž dveří - madla (D18) | ks | 1 |  | 0
| 767649194 | Montáž dveří - madla (D18) | ks | 1 |  | 0
| 767649194 | Montáž dveří - madla (D19) | ks | 2 |  | 0
| 767649194 | Montáž dveří - madla (DP18) | ks | 2 |  | 0
| 767649194 | Montáž dveří - madla (DP19) | ks | 1 |  | 0
revizní dvířka
|  | revizní dvířka 300/300 - plast | ks | 26 |  | 0
| 644941112 | Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - plast | ks | 26 |  | 0
|  | revizní dvířka 400/400 - AL/SDK EI 30 | ks | 3 |  | 0
| 763172313 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm EI30 | ks | 3 |  | 0
|  | revizní dvířka 400/500 - AL/SDK deska 12,5mm bez PO | ks | 7 |  | 0
| 763172314 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x500 mm - bez PO | ks | 7 |  | 0
Terasa
| 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř 1 až 4 | m3 | 246.7 |  | 0
| 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 246.7 |  | 0
| 171101105 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS | m3 | 246.7 |  | 0
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
| 283293320 | fólie parotěsná (1,5 x 50 m) | m2 | 1800 |  | 0
| 283553260 | páska parotěsná 5 cm x 25 m | m | 25 |  | 0
| 283553280 | páska parotěsná 7,5 cm x 25 m | m | 25 |  | 0
| 713291222 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií | m2 | 1500 |  | 0
Konstrukce klempířské
| 764554503 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm | m | 7 |  | 0
|  | Zábrana proti sesuvu sněhu jednotyčová PULTOVÁ STŘECHA | bm | 46 |  | 0
| 765115402 | Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu - bez dodávky | ks | 46 |  | 0
|  | Zábrana proti sesuvu sněhu jednotyčová HLAVNÍ OBJEKT | bm | 122 |  | 0
| 765115402 | Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu - bez dodávky | ks | 122 |  | 0
|  | Zábrana proti sesuvu sněhu dvoutyčová HLAVNÍ OBJEKT | bm | 69 |  | 0
| 765115402 | Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu - bez dodávky | ks | 69 |  | 0
| 764530510 | Oplechování soklu z TiZn plechu rš 200 mm PARKOVIŠTĚ | bm | 24 |  | 0
| 764530510 | Oplechování soklu z TiZn plechu rš 200 mm ZÁZEMÍ KEMPU | bm | 33 |  | 0
Konstrukce zámečnické
|  | Úprava kotvících prvků dřevěného zábradlí (jižní a severní strana) | ks | 55 |  | 0
|  | Vodící lišta posuvných vrat vč. chem. kotev a zabetonování | ks | 1 |  | 0
Dokončovací práce - obklady keramické
| 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | bm | 231 |  | 0
| 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | bm | 231 |  | 0
| 781471119 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 76.8 |  | 0
| 597612780 | dlaždice keramické | m2 | 85 |  | 0
| 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 76.8 |  | 0
| 781479197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým |  | 76.8 |  | 0
| 998781103 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3.54 |  | 0
Dokončovací práce - nátěry
|  | Obroušení nálitků ze zinkovny | m2 | 42 |  | 0
|  | Otryskání Sa 2 | m2 | 42 |  | 0
| 783221130 | Základní nátěr (60 µm) | m2 | 42 |  | 0
| 783222100 | Podkladní nátěr (60 µm) | m2 | 42 |  | 0
| 783225600 | Vrchní nátěr (60 µm) | m2 | 42 |  | 0
|  | Převoz zábradlí do lakovny a zpět | km | 50 |  | 0
|  | Nakládání a skládání zábradlí | kpl | 2 |  | 0
|  | Spotřební materiál (lamelové kotouče, zakrývací plachty) | kpl | 1 |  | 0
|  | Opravné nátěry na stavbě ( 20% ) včetně dopravy | kpl | 1 |  | 0
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
| 590305230 | deska impregnovaná sdk ""H2"" 12,5 mm | m2 | 155.25 |  | 0
| 763164781 | Obložení koupelen SDK deskami | m2 | 135 |  | 0
|  | revizní dvířka 300/300 - plast | ks | 13 |  | 0
| 644941112 | Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - plast | ks | 13 |  | 0
|  | revizní dvířka 300/300 - AL/SDK EI 30 | ks | 8 |  | 0
| 763172313 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm EI30 | ks | 8 |  | 0
|  | revizní dvířka 400/500 - AL/SDK deska 12,5mm bez PO | ks | 13 |  | 0
| 763172314 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x500 mm - bez PO | ks | 13 |  | 0
Okapový chodník
| 451319777 | Příplatek ZKD 10 mm tl přes 150 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu | m2 | 143 |  | 0
| 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 71.5 |  | 0
| 637311122 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton | m | 143 |  | 0
SO 102 - Zázemí kempu
Rampa u zázemí kempu
| 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř 3 | M3 | 2.35 |  | 0
| 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř 3 za lepivost | M3 | 2.35 |  | 0
| 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4 | M3 | 2.35 |  | 0
| 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | M3 | 2.35 |  | 0
| 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | M2 | 30.1 |  | 0
| 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 9.4 |  | 0
| 592172140 | obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm | ks | 45 |  | 0
| 592450010 | dlažba zámková Ičko 4 20x16,5x4 cm přírodní | M2 | 30.1 |  | 0 | 0
| 596211113 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | M2 | 30.1 |  | 0
| 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 22 |  | 0
SO 103 - Vrátnice parkoviště
Okapový chodník
| 451319777 | Příplatek ZKD 10 mm tl přes 150 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu | m2 | 23 |  | 0
| 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 11.5 |  | 0
| 637311122 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton | m | 25 |  | 0
Konstrukce klempířské
| 764530510 | Oplechování TiZn zdí rš 120 mm | m | 22 |  | 0
|  | větrací mřížka okapní TiZn rš. 100 | bm | 185 |  | 0
SO 106 - rozhledna
Konstrukce klempířské
| 611406070 | výlez střešní - pro sklon střechy 15-85°, F06 hliník 66 x 118 cm | ks | 1 |  | 0
| 764171310 | hladká tabule měkká FOP/PLX do 30° | m2 | 34 |  | 0
| 764171411 | Oplechování rš. 220mm dl 50m | m2 | 11 |  | 0
| 766671002 | montáž střešního výlezu | ks | 1 |  | 0
SO 201 - dětské hřiště
Zemní práce
| 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | har | 0.55 |  | 0
| 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1676 |  | 0
| 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1700 |  | 0
| 162302111 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 1000 m | m3 | 650 |  | 0
| 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 4026 |  | 0
| 171101105 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných | m3 | 1676 |  | 0
| 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 1700 |  | 0
|  | Uložení drnu | m3 | 650 |  | 0
| 182201101 | Svahování násypů | m2 | 1921 |  | 0
| 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 1921 |  | 0
| 5724400 | osivo směs travní hřištní | kg | 250 |  | 0
SO 201 4 - Oplocení dětského hřiště
Svislé a kompletní konstrukce
|  | Branka oplocení z akátové kulatiny, s výplní poplast pletivem 2kř otevíravá 3500/1800 - dod+mont vč všech systémových detailů a povrchové úpravy | ks | 2 |  | 0
| 348101230 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky do 6 m2 - bez dodávky | ks | 2 |  | 0
SO 104 - dětská ZOO
| 605141140 | řezivo jehličnaté, latě impregnované dl 4 - 5 m | m3 | 1 |  | 0
| 611911550 | Vnitřní opbložení stěn palubkové | m2 | 190.17 |  | 0
| 766412212 | Montáž vnitřního obložení stěn | m2 | 176.08 |  | 0
| 766417211 | Montáž obložení stěn podkladového roštu | m | 352.16 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0