Příloha č. 7

Technická specifikace předmětu plnění

k veřejné zakázce na dodávky zadávané

:

## „Signalizace sestra – pacient  DS 1“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Centrum Rožmitál pod Třemšínem

Sídlo:	Na Spravedlnosti 589, Rožmitál pod Třemšínem, okr. Příbram,  kraj Středočeský

IČ:	42727219

Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění

na nabídku veřejné zakázky na dodávky

s názvem:

„Signalizace sestra – pacient  DS 1

Identifikační údaje kupujícího:

Název:	Centrum Rožmitál pod Třemšínem

Sídlo:	Na Spravedlnosti 589, Rožmitál pod Třemšínem, okr. Příbram,  kraj Středočeský

IČ:	42727219

(dále jen „zadavatel“)

Identifikační údaje dodavatele:

Název:		…………………

Sídlo:		…………………

IČ:		…………………

(dále jen „prodávající“)

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu signalizaci s těmito specifikacemi:

Prodávající se zavazuje, že jím dodaná signalizace bude splňovat všechny níže uvedené parametry:

| Číslo položky | TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SIGNALIZACI |
| --- | --- |
| 1 | Systém sestra – pacient splňující standarty IEC 80001-2-5:2014 |
| 2 | Modulární systém pracující pomocí protokolu IP |
| 3 | Možnost budoucího rozšíření o další funkce bez nutnosti výměny části systému |
| 4 | Provoz systému na vlastní serveru |
| 5 | Dotykový ovládací centrální panel na sesterně |
| 6 | 42 ks voděodolné koncové drátové ovladače u každého lůžka klienta, LED dioda |
| 7 | 6 ks koncové tlačítko ovládané šnůrou na toaletách |
| 8 | 25 ks ovladačů pro personál s tlačítkem reset a přivolání asistence |
| 9 | 25 ks signalizační pokojové světlo dvě barvy |
| 10 | Možnost zobrazování hovorů i případě, že je server off-line |
| 11 | Webové rozhraní pro nastavení systému |
| 12 | Návod k obsluze v českém jazyce |

V ………………………………… dne ………………………

Za prodávajícího – uchazeč doplní svůj název:

………………………………………………………

uchazeč uvede jméno a funkci osoby oprávněné

jednat jménem či za uchazeče, která tuto přílohu č. 1 kupní smlouvy podepíše