## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Zastoupený: MUDr. Pavel Rusý, ředitel
IČO: 75030926
Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, včetně zdravotnických zástaveb, dle této technické specifikace. K vozidlu budou dodány požadované dokumenty a bude provedena instruktáž personálu Zadavatele.
Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „doplní účastník výběrového řízení“, resp. doplní u každé položky, kterou splňuje slovo „ANO“ či nesplňuje slovo „NE“ nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru, (výrobce a typ nabízeného komponentu). Části určené k doplnění jsou zároveň podbarveny žlutou barvou.
Vozidlo zvláštního určení sanitní automobil typu RLP/RV ve vozidle SUV (verze 2+3 sedící přepravované osoby).
Technická specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) v souladu s vyhláškou MD č. 341/2014 Sb., vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MZ č. 296/2012 Sb., vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na požadavky ČSN/EN 1789+A2 – Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance, pro zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci, a v souladu s platnou legislativou.
Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby (např. zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídící jednotky motoru).
Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.
Jsou-li výše uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce nebo dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými s důrazem na jednotný standard vybavení vozidel zadavatele. Přesně vyspecifikovaná zařízení anebo přístroje musejí být možná umístit do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech používaných na jiné výjezdové základně. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle vyhlášky MD 341/2014 Sb,, vyhlášky MZ 296/2012 Sb.a ČSN EN 1789+A2.
Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce vozidla nebo jeho součástí a pokud v této specifikaci nebo v Zadávací dokumentaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky při zachování kompatibility se stávajícím vybavením zadavatele.
Požadovaná záruka na vozidlo: minimálně 4 roky nebo 100 000 km podle toho, co nastane dříve.
Požadovaná záruka na zástavbu: minimálně 2 roky.
Termín předání vozidla: 3 měsíce ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Zvláštní technické podmínky:
1 | V souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., ze dne 11. května 2016 – nařízení vlády o stanovení závaznýchzadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
2 | Vozidlo kategorie M1 splňující emisní limity min. EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády.
3 | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů na 100 km u naftových motorů v souladu s přílohou č. 2, čl. III., výše uvedeného nařízení vlády.
P. Č. | POŽADOVANÝ PARAMETR VOZIDLA RYCHLÉ LÉKŘASKÉ POMOCI V SETKÁVACÍM SYSTÉMU | PARAMETRY NABÍZENÉ ÚČASTNÍKEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (doplní účastník výběrového řízení)
1. | Tovární značka vozidla:
2. | Typ vozidla:
3. | výkon motoru minimálně 140 kW
4. | Splnění podmínek ČSN EN 1789+A2, Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance, a to především k umístění a uchycení zdravotnické techniky a přístrojů ve vozidle.
5. | Splnění požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 296/2012 Sb., ze dne 3. září 2012, o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
6. | Splnění požadavků vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., ze dne 19. prosince 2014, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. | Plnění požadovaných homologací pro vozidla a jeho zástavbu dle platných právních norem včetně zápisu zástavby do TP vozidla.
8. | Plnění požadavků vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 162/2011 Sb., ze dne 8. června 2011, o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně EURO 6.
9. | Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních motorových vozidel.
10. | Vozidlo typu SUV, dle evidence dle obchodní třídy C-SUV, nebo D-SUV.
11. | Počet dveří 5.
12. | Okna od sloupku B dozadu budou všechna ztmavená.
13. | Elektricky ovládaná okna, minimálně řidiče a spolujezdce, okna mezi sloupkem A a B tónovaná.
14. | Objem zavazadlového prostoru minimálně 600 litrů.
15. | Nové vozidlo s nájezdem do 500 km.
16. | Vozidlo ve žluté barvě RAL 1016, přední a zadní nárazník a vnější zpětná zrcátka v barvě vozidla.
17. | Vozidlo se zážehovým motorem o objemu minimálně 1 900 ccm.
18. | Celková hmotnost vozidla maximálně 3 200 kg.
19. | Motor vozidla musí plnit minimálně emisní normu EURO 6.
20. | Automatická převodovka minimálně 6-stupňová.
21. | Pohon 4x4.
22. | Předehřev motoru na 230 V. předehřev motoru je automaticky zapnutý při připojení vozidla na vnější zdroj 230 V.
23. | Sedadla 1 + 1 v první řadě, sedadlo řidiče a spolujezdce, sedadla s bederní opěrkou a výškovým nastavením.
24. | Trojsedadlo ve druhé řadě, každé sedadlo vybavené opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem.
25. | Všechna sedadla vybavena kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu.
26. | Gumové koberečky minimálně u řidiče a spolujezdce.
27. | Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná s ovládáním z místa řidiče.
28. | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a možností odemčení zadní části nebo celého vozidla s možností ovládání zamykání z místa řidiče. Dva klíče s dálkovým ovládáním.
29. | Druhý - zástavbový akumulátor s oddělovacím relé.
30. | Automatická dvou zónová klimatizace.
31. | Airbagy čelní a boční minimálně pro řidiče a spolujezdce, airbagy kolenní minimálně pro řidiče.
32. | Multifunkční ukazatel (palubní počítač), se zobrazením minimálně vnější teploty, průměrné spotřeby a rychlosti jízdy.
33. | Multifunkční volant, nastavitelný ve dvou osách.
34. | Brzdový systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem.
35. | Kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu s chlazenými kotouči.
36. | Brzdový systém s asistenty bezpečnostními systémy ABS/EDS/ASR/ESP.
37. | LED světla přední a zadní.
38. | LED světla pro denní svícení s automatickým zapnutím.
39. | Tempomat.
40. | Kontrola tlaku v pneumatikách.
41. | Vyhřívané zadní sklo se stěračem.
42. | Třetí brzdové světlo na zadních výklopných dveřích.
43. | Parkovací asistent vizuální a akustický vpředu i vzadu.
44. | Autorádio s HF funkcí.
45. | Imobilizér.
46. | Asistent rozjezdu do kopce.
47. | Povinná výbava vozidla dle požadavků vyhlášky MD č. 341/2014 Sb. , pro vozidlo bez rezervního kola + hever a klíč na kola.
48. | Minimálně 17" kola.
49. | Rezervní kolo, minimálně 17", nebude umístěno v zástavbě vozidla, bude součástí dodávky vozidla.
Výstražné světelné a zvukové zařízení - dodávka a montáž:
50. | V přední části střechy bude v příčné ose umístěna výstražná světelná rampa s LED lineární technologií modro červeného provedení. Maximální výška rampy 70 mm. Rampa bude mít možnost snížení intenzity svitu. Rampa bude osazena maximálním počtem světelných modulů. V činnost se výstražná světelná rampa uvede po zapnutí hlavního vypínače ZVZ s možností snížení jejího světelného výkonu při jízdě v mlze, hustém sněžení a dešti.
51. | Zvláštní výstražné zvukové zařízení (s tóny WAIL, YELP, HORN) s dvěma reproduktory o minimálním výkonu 2 x 100W, umístěnými za přední maskou nebo v předním nárazníku vozidla s dostatečnými průduchy směrem před vozidlo, ale dostatečně chráněné před znečištěním při provozu vozidla. ZVZZ se uvede do pohotovostního režimu se zapnutím ZVZ, následně se ovládá pomocí klaxonu vozidla (zapnutí, přepínání tónů a dvou klikem vypnutí). Funkce HORN je pak ovládaná v dosahu volantu a v zorném poli řidiče. ZVZZ plní také funkci rozhlasového zařízení, jehož součástí je i mikrofon.
52. | Doplňkové LED ZVZ 1 + 1 modré a červené barvy v přední masce vozidla vyzařující světlo vpřed. V činnost se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ s možností vypnutí při jízdě v mlze, hustém sněžení a dešti.
53. | Doplňkové LED ZVZ 1 +1 modré a červené barvy na levém a pravém předním blatníku, nebo v boční části nárazníku, vyzařující světlo do levé a pravé strany vozidla. V činnost se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ.
54. | Při zapnutém ZVZ a otevřených zadních výklopných dveří se na zadní hraně dveří automaticky rozblikají dvě výstražná LED světla modré a červené barvy.
55. | Všechna použitá světla v sanitní zástavbě vozidla musí splňovat platnou legislativu a musí být homologována pro provoz na pozemních komunikacích v ČR-EU. Výstražná světla s LED technologii v červeno-modré barvě musí také splňovat požadavky platné legislativy pro vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla IZS s certifikací dle ECE 65 (zadavatel požaduje doložení plnění těchto právních norem doložením certifikátu k jednotlivým světlům použitým při sanitní zástavbě vozidla).
56. | Všechna ZVZ modrá a červená světla budou mít synchronizované blikání, pokud to konstrukce světel umožňuje.
Vnitřní osvětlení vozidla - dodávka a montáž:
57. | LED svítilna na ohebném krku před sedadlem spolujezdce.
58. | LED světlo na vnitřní hraně zadních výklopných dveří pro osvětlená prostoru za vozidlem při otevření dveří. Světlo se automaticky rozsvítí po otevření zadních výklopných dveří.
Elektroinstalace - dodávka a montáž:
59. | Elektrický okruh zástavby vozidla 12 V, samostatně jištěný. Spojený s vozidlovým okruhem při provozu vozidla a dobíjení přes dělící relé.
60. | Zástavbová část bude mít samostatný akumulátor u kapacitě shodné s akumulátorem vozidla.
61. | Zástavbový akumulátor bude připojený přes kontrolní relé, které ho odpojí při poklesu napětí pod 11,2 V.
62. | Nabíjení autobaterií 12/230 V, musí být prováděno automaticky, s prioritou nabíjení vozidlové baterie, s automatickou ochranou proti přebíjení a s výkonem minimálně 15 A pro současné dvoucestné nabíjení obou baterií.
63. | Vstup - přívodka pro vnější napájení 230 V na levém boku, v zadní části, s automatickým, mžikovým odpojením při startování, s min. IP 55. Dále vnitřní rozvod s jištěním proudovým chráničem. Kabel s koncovkami pro připojení na vnější zdroj min. 15 m, revize el. instalace.
64. | Zásuvka 230 V pro napájení nezávislého teplovzdušného topení na 230 V bude umístěna za druhou řadou sedadel, ve spodní - technické části zavazadlového prostoru. Zásuvka bude pod napětím pouze při připojení vozidla na vnější zdroj napětí 230V.
65. | 4 ks zásuvky na 12 V euro zásuvky, 1 ks v horní části palubní desky na napájení navigačního tabletu, 1 ks v dolní části středového panelu pro možné dobíjení telefonů, 1 ks na zadní straně středového panelu mezi sedadlem řidiče a spolujezdce pro možné alternativní dobíjení zdravotnického vybavení, 1 ks bude na levé straně na horní pevné polici úložného prostoru pro možné napájení tiskárny.
66. | 4 ks zásuvek na 12 V PAL, 4 ks, zásuvky budou umístěny na výsuvném platě zavazadlového prostoru u držáků zdravotnických přístrojů.
67. | Zásuvky na 12 V budou jištěny buď samostatně, nebo po dvojicích a po jedné z různých umístění.
68. | Dobíjení všech přístrojů bude probíhat při nastartovaném vozidle, nebo při připojení vozidla na vnější zdroj napájení 230 V.
69. | Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci elektroinstalace vozidla.
Zástavba vozidla - dodávka a montáž:
70. | Na středu palubní desky vozidla bude umístěn držák na navigační tablet vozidla.
71. | Prostor pro umístění radiostanice analogové sítě a dokovací stanice pro ruční radiostanici MATRA - PEGAS a odkládací přihrádka pro tablet na vedení zdravotnické dokumentace s přívodem pro nabíjení tabletu.
72. | V zavazadlovém prostoru vozidla, přístupné po otevření zadních výklopných dveří budou tři patra. V 1. patře - technické patro, bude umístěna druhá - zástavbová autobaterie, umístění všech komponentů elektro rozvodů vestavby vozidla. Bude zde umístěno i nezavilé teplovzdušné topení na 230 V s výdechem do prostoru se zdravotnickým vybavením. k prvnímu patru bude přístup přes vyjmuté výsuvné plato ve druhém patře. 2. patro bude tvořit výsuvný modul pro umístění zdravotnických přístrojů (defibrilátor, odsávačka, náhradní O2 lahev 2 litry), 3. patro bude tvořit pevná police pro uložení výběhového batohu a dalších batohů se zdravotnickým vybavením. V levé části 3. patra bude umístěna tiskárna pro zdravotnickou dokumentaci tak, aby při manipulaci s batohy nedošlo k jejímu poškození.
73. | Bezpečnostní přepážka umístěná za druhou řadou sedadel pro bezpečné oddělení zavazadlového prostoru a prostoru pro cestující.
74. | V pravém boku zavazadlového prostoru, nad horní hranou výsuvného plata ve 2. patře zástavby v kufru umístěný hasící práškový přístroj 2 kg, ke kterému bude dodána platná revize.
75. | Přesné rozložení jednotlivých komponentů zástavby bude upřesněno v průběhu zástavby vozidla a bude schváleno zadavatelem.
Držáky ve vozidle - dodávka a montáž:
76. | Držák na navigační tablet vozidla s napájením tabletu přes USB na středu palubní desky.
77. | Místo pro uložení MZD tabletu - kapsa pro vedení zdravotnické dokumentace s napájením tabletu ve středové skříňce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce.
78. | Držák s napájením na defibrilátor- dle typu uvedeného zadavatelem. Držák na výsuvném platě ve 2. patře zástavby v kufru vozidla.
79. | Držák s napájením termo tiskárny, dle specifikace, umístěný vlevo na 3. - pevném platu zástavby v kufru vozidla.
80. | 1 ks držáku na O2 lahve 2 litry s integrovaným ventilem.
81. | Držák na práškový hasící práškový přístroj 2 kg, držák na dobíjecí LED svítilnu, držák na přední záznamovou kameru.
82. | Držák dokovací stanice Matra - Pegas 700.
83. | Přesné umístění všech držáků bude upřesněno zadavatelem při jejich montáži.
Topení a klimatizace vozidla - dodávka a montáž:
84. | Vozidlo bude vybaveno z prvovýroby automatickým topením a klimatizací.
85. | Nezávislé teplovzdušné topení na 230 V o výkonu 2 000 W umístěné v zástavbě kufru vozidla.
Technické vybavení vozidla - dodávka a montáž:
86. | Povinná výbava pro vozidlo
87. | Přenosná dobíjecí ruční LED svítilna a držákem na dobíjení.
Komunikační a IT technika - dodávka a montáž:
88. | Vozidlová radiostanice MOTOROLA. K radiostanici bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení a napájení po zapnutí klíčku a zakončení svodu od antény pro radiostanici.
89. | Ruční radiostanice s dokovací stanicí Matra - Pegas bude na zadní horní straně středového panelu mezi sedadly řidiče a spolujezdce. K dokovací stanici bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V - stálé napájení a napájení po klíčku. Zakončen zde bude i anténní svod. Například pro RDST TPH 700.
90. | 2 ks antény pro radiokomunikaci, zakončení svodů od antén bude u jednotlivých radiostanic.
91. | Navigační tablet vozidla, dle standardu zadavatele (dodá zadavatel).
92. | MZD tablet pro záznam zdravotnické dokumentace.
barevný kapacitní dotykový displej min. 11“, rozlišení minimálně FHD, jas minimálně 1000 NIT kvůli čitelnosti na přímém slunci - ovládání prsty – i v rukavicích (rozpoznání 10 současných doteků) a perem - funkčnost při teplotách 25˚C až 62 ˚C konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínek - vnitřní rám z kovové slitiny, vnější rohové tlumiče z elastomeru - CPU min 6 400 Average CPU Mark bodů dle www.cpubenchmark.net - integrované úložiště min. kapacita 256GB; požadována technologie SSD PCIe NVMe - min. 8 GB RAM - integrovaná WiFi (IEEE802.11a/b/g/n/ac) a Bluetooth v 5.0 (EDR + BLE), podpora WCDMA/HSPA+ - integrovaná přední (min. 5 MP, infračervená) a zadní kamera (min. 8 MP, autofocus, blesk) včetně min. dvou mikrofonů - modem LTE (4G) - GNSS - GPS + GLONASS + Galileo + Beidou - minimální doba provozu na baterie 10 hodin, baterie vyměnitelné za provozu s možnosti nabíjení v samostatné nabíječce či dokovací stanici - min 1x USB port 3.1 typ A s technologií PowerShare, 1x USB 3.0 typ C - univerzální zvukový konektor (typ jack) pro mikrofon a sluchátka - slot pro zámek Kensington - alespoň 2 uživatelsky programovatelná HW tlačítka - možnost zvýšení/snížení jasu přes HW tlačítko (tlačítka) - HW tlačítko pro uzamčení otočení displeje
min 1x port POGO - možnost připojení odpojitelné klávesnice s krytím min. IP65 - možnost připojení dokovací stanice, která umí i nabíjet samostatné baterie - možnost zakoupení dokovací stanice s držákem tabletu do vozidla - napájení tabletu - notebooku typu „powerjack“ - operační systém kompatibilní s aplikací pro Mobilní zadávání dat (Windows 10 PRO 64 bit. CZ) - maximální hmotnost tabletu s jednou baterií – 1,6 kg - součástí dodávky je napájecí adaptér pro 230 V a 12 V autozapalovač, soft handle úchop, dotykové pero (voděodolný digitizer) minimální požadované testy na odolnost přístroje: krytí přístroje: min. IP65, odolnost: MIL-STD 810G a MIL-STD-810H: pád z výšky min. 1,2 m a odolnost vůči environmentálních zátěž, dále podpora MIL-STD-461F a MIL-STD-461G na překližku položenou na betonu, pád z výšky 4 stop na beton - tablet - notebook bude dodán včetně dokončené instalace operačního systému - baterie a kryt baterie nesmí být k tělu tabletu - notebooku připevněn pomocí šroubků - záruka minimálně 3 roky se servisem druhý pracovní den na místě u zákazníka (technik s dílem) + pojištění zařízení proti poškození uživatelem ve stejné délce, jako je záruka - možnost rozšíření originální záruky a servisu typu Next Business Day výrobce včetně pojištění až na 5 let
93. | Termo tiskárna (WIFI).
- Typ tiskárny: černobílá. - Technologie tisku: přímý termotisk. - Rozlišení [DPI]: 300. - Rozhraní: USB 2.0, Wi-Fi. - Rychlost tisku: minimálně 8 stran/minutu. - Formát papíru: A4. - Ovladače: pro Windows 7, 8, 8.1, 10. - Záruční doba minimálně 36 měsíců. - Součásti dodávky pro každou tiskárnu: auto adaptér, propojovací USB kabel, ochranné pouzdro na tiskárnu a roli papíru (odolnost IP-54), termopapír A4 (návin role 30 metrů, počet rolí 6), zásobník na papír je součástí tiskárny.
94. | Konektivita pro vůz
Konektivita vozu dle standardu zadavatele. (konektivitu vozu dodá zadavatel) Montáž a připojení konektivity.
95. | Kamerový systém
Kamerový systém vozu dle standardu zadavatele. (kamerový systém dodá zadavatel) Montáž a připojení kamerového systému.
96. | Propojení jednotlivých částí IT a komunikačních technologií ve vozidle.
Dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami používanými ZZS SČK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény), umístění ve voze podle doporučení výrobce: - jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla - jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce - GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál .
97. | Antény pro příjem GPS/GPRS pro jednotku sledování polohy LUPUS.
98. | Umístění jednotlivých částí IT a komunikačních technologií bude upřesněno zadavatelem při montáži do vozidla.
Grafické provedení vozidla - dodávka a montáž:
99. | Základní barva vozidla žlutá RAL 1016 včetně nárazníků v barvě vozidla.
100. | Grafické provedení dle požadavků vyhlášky č. 296/2012 Sb.
101. | Grafické provedení dle standardů ZZS SčK.
102. | Návrh grafického provedení vozidla nabídne dodavatel a bude odsouhlasen zadavatelem.
Podmínky dodání:
103. | Záruka na vozidlo minimálně 4 roky, nebo 100 000 km, podle toho, co nastane dříve.
104. | Záruka na zástavbu vozidla minimálně 2 roky.
105. | Termín předání vozidla 3 měsíce ode dne účinnosti kupní smlouvy.