Zabezpečení učeben do ISŠT Mělník

Pro zabezpečení vstupů do objektů je třeba zajistit celkem 12 vstupních dveří (viz. popis níže). Zabezpečení bude provedeno pomocí jedné ústředny včetně příslušenství se dvěma přístupovými klávesnicemi (odděleně pro vstup do sektoru odborného výcviku a teoretického vyučování). Vstupní dveře budou zabezpečeny pomocí 12 ks magnetických kontaktů a 10 ks duálních čidel, která budou napojena do 3 ks přístupových modulů, a  to v sektoru odborného výcviku, teoretického vyučování a ve spojovacím prostoru.

Minimální požadavky na zabezpečovací zařízení

- Napojení alespoň 300 periferií

- Použití minimálně pro 600 uživatelů

- Rozdělení minimálně na 10 sekcí

- 20 programovatelných výstupů

- jednoduchá budoucí rozšiřitelnost

Popis vstupních dveří dle přiloženého schématu

Objekt se skládá ze dvou částí vzájemně propojených spojovacím sektorem. Část pro teoretický výcvik (TV) a část pro odborný výcvik (OV). Podle očíslovávání dle přílohy je do celého komplexu 12 vstupních dveří.

Dveře č.			Popis

- Vchod pro zaměstnance, průchod do administrativní budovy

- Dveře do zahrady

- Hlavní vchod do školy

- Vedlejší vchod do školy

- Vchod ke sportovištím

6+7			Hlavní vchod do sektoru OV (dveře vedle sebe)

8 			Nouzový východ ve 2.NP s únikovým schodištěm

9+10 			Vchod z nákladové rampy (velká vrata + dveře)

11			Vchod do svařovny

12			Vchod do obrobny

Další zabezpečení rekonstruovaných učeben

Pro další zabezpečení rekonstruovaných učeben bude použito 18 ks magnetických kontaktů pro zabezpečení oken a dveří do učebny a 20 ks prostorových čidel k zabezpečení učeben a společných prostor. Rekonstruované učebny se nachází v areálu OV, ústředna bude umístěna v objektu TV.