Specifikace položek ruční nářadí a nástroje-obrázky jsou ilustrativní

1. Analogový výškoměr – 2ks

-  přístroj na výškové odměřování a orýsování

-  rozsah 300/0,02 mm

-  norma DIN 862, např.KINEX

2. Výškoměr digitální – 1ks

-  s dvojitým ramenem

-  přístroj na výškové odměřování a orýsování

- rozsah 500/0,01 mm

-  norma DIN 862, např.KINEX

3. Digitální posuvné měřítko – 1ks

-  ABSOLUTE ZERO 500

-  ramena 100 mm

-  rozlišení 0,01

-  ABZ DESING

- prachuvzdorné,odolné proti trvalému ponoření

- DIN 862-TOP QUALITY, IP 67,např.KINEX

4. Elektrická příklepová vrtačka – 2ks

-  jmenovitý příkon 760 W

-  rozsah sklíčidla 1,5 – 13 mm

-  plynulý rozběh

-  elektronická regulace otáček

-  pogumované doplňky v úchopových zónách např.NAREX

5. Sada dílenských pilníků – 12 sad

-  4dílná sada – plochý,půlkulatý,kulatý,trojhranný

-  plastová rukojeť

-  délka listu pilníku 300 mm se sekem 2

-  vyrobeno z kvalitní proti opotřebení odolné pilníkové oceli