## Souhrn
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Plynofikace budovy školy
Petra Bezruče 364, Sedlčany
1. etapa
SOU Sedlčany, Petra Bezruče 364, Sedlčany
SOUHRN:
|  | Pomocné stavební práce |  |  |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
|  | Vytápění |  |  |  | 0
|  | Vodovod |  |  |  | 0
|  | Plynovod |  |  |  | 0
|  | Plynovod - zemní potrubí |  |  |  | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
|  | Elektro |  |  |  | 0
0

## Vytápění +Plynovod
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Montáž
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Pomocné stavební práce
1. | 974 04 2557 | Bourání podlah | ks | 48 |  | 0
2. | 972 04 4251 | Vybourání otvorů ve stropech
|  | dřevěných trámových vel. 30x30 cm | ks | 36 |  | 0
3. | 972 05 4489 | Vybour. otvorů ve stropech železobeton. | ks | 12 |  | 0
4. | 971 03 3371 | Vybourání otvorů ve zdech 25x25 cm | ks | 22 |  | 0
5. | 974 03 3167 | Vysekání kapes pro upevň.prvky 15x15x15 cm | ks | 54 |  | 0
6. | 972 05 4141 | Vybourání otvorů v klenbách 30x30 cm | ks | 11 |  | 0
7. | 953 94 3121 | Osazení drobných kovových
|  | konzolí, držáků | ks | 54 |  | 0
8. | 411 38 7531 | Zabetonování otvorů ve stropech 30x30 cm | ks | 48 |  | 0
9. | 631 31 2141 | Mazanina podlahy 30x30 cm | ks | 48 |  | 0
10. | 775 52 4901 | Doplnění podlahových krytin - vlysy | ks | 48 |  | 0
11. | 611 40 1211 | Omítka stropů 0,25 m2 | m2 | 21 |  | 0
12. | 612 40 1291 | Oprava omítek stěn 0,25 m2 | m2 | 19 |  | 0
13. | 310 23 6251 | Zazdívka otvorů stěn 0,25 m2 | ks | 22 |  | 0
14. | 762 34 1921 | Vybourání otvorů ve střeše | ks | 2 |  | 0
15. | 764 33 9291 | Úprava a oplechování prostupů střechou
|  | pro odkouření kotlů | kpl | 2 |  | 0
16. | 727 11 1125 | Protipožární utěsnění prostupů | kpl | 1 |  | 0
17. | 952 90 1111 | Vyčištění budov | m2 | 1200 |  | 0
18. | 941 95 5003 | Pomocné lešení | m2 | 132 |  | 0
19. | 941 94 1831 | Dtto, - demontáž | m2 | 132 |  | 0
20. | 998 01 1003 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Demontáže
1. | 210 10 0352 | Odpojení akumulačních kamen
|  | od el. rozvodů | kpl | 46 |  | 0
2. | 210 19 0051 | Demontáž akumulačních kamen | kpl | 46 |  | 0
3. | 979 01 1221 | Svislé přemístění vybour.hmot ze suterénu | ks | 14 |  | 0
4. | 979 01 1211 | Dtto, z přízemí | ks | 14 |  | 0
5. | 979 01 1211 | Dtto, z 1. patra | ks | 15 |  | 0
6. | 979 01 1219 | Dtto, z 2. patra | ks | 3 |  | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Vytápění
1. | 731 24 9126 | Montáž plynového kotle 49 kW | kpl | 2 |  | 0
2. | dodávka | Dodávka plyn. kondenzačního kotle 49 kW | kpl | 2 |  | 0
3. | dodávka | Odkouření kotle - koaxiální potrubí - 5 m | kpl | 2 |  | 0
4. | dodávka | Uvedení do provozu | kpl | 2 |  | 0
5. | dodávka | Ekvitermní regulace a řízení kaskády kotlů | kpl | 1 |  | 0
6. | dodávka | Hasící přístroj práškový P 6 | ks | 2 |  | 0
7. | 732 33 1619 | Expanzní nádoba s membránou
|  | obsahu 140 l | kpl | 1 |  | 0
8. | 732 11 3105 | Hydraulický vyrovnávač | kpl | 1 |  | 0
9. | 732 42 1623 | Čerpadlo oběhové elektronické 8 m3, 6 m | ks | 1 |  | 0
10. | 733 11 1203 | Potrubí ocelové 1/2" | m | 158 |  | 0
11. | 733 11 1204 | Dtto, 3/4" | m | 226 |  | 0
12. | 733 11 1205 | Dtto, 1" | m | 132 |  | 0
13. | 733 11 1206 | Dtto, 5/4" | m | 48 |  | 0
14. | 733 11 1207 | Dtto, 6/4" | m | 54 |  | 0
15. | 733 11 1208 | Dtto, 2" | m | 42 |  | 0
16. | 713 46 3211 | Izolace tepelné potrubí ze skruží z minerál.
|  | vaty s Al fólií tl. 40 mm 3/4" | m | 42 |  | 0
17. | 713 46 3212 | Dtto, 1" | m | 60 |  | 0
18. | 713 46 3213 | Dtto, 5/4" | m | 48 |  | 0
19. | 713 46 3214 | Dtto, 6/4" | m | 54 |  | 0
20. | 713 46 3215 | Dtto, 2" | m | 42 |  | 0
21. | 733 39 1102 | Tlakové zkoušky | m | 660 |  | 0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
22. | 733 14 1102 | Odvzdušňovací nádoba | ks | 10 |  | 0
23. | 733 19 1116 | Konzola, objímky, držáky | kg | 800 |  | 0
24. |  | Nátěry potrubí - dvojnásobné | m | 660 |  | 0
25. |  | Nátěry potrubí - emailování | m | 414 |  | 0
26. | 734 29 2714 | Kulové kohouty 3/4" | ks | 10 |  | 0
27. | 734 29 2715 | Dtto, 1" | ks | 14 |  | 0
28. | 734 29 2716 | Dtto, 5/4" | ks | 7 |  | 0
29. | 734 29 2718 | Dtto, 2" | ks | 3 |  | 0
30. | 734 29 1244 | Filtr 5/4" | ks | 2 |  | 0
31. | 734 29 1248 | Filtr 2" | ks | 1 |  | 0
32. | 734 24 2415 | Zpětný ventil 5/4" | ks | 2 |  | 0
33. | 734 24 2417 | Dtto, 2" | ks | 1 |  | 0
34. | 734 29 1123 | Vypouštěcí kohouty | ks | 22 |  | 0
35. | 734 41 1133 | Teploměr | ks | 6 |  | 0
36. | 734 42 1130 | Manometr | ks | 3 |  | 0
37. | 734 22 1682 | Termostatické hlavice | ks | 59 |  | 0
38. | 734 26 1402 | Ventily radiátorové 1/2" | ks | 59 |  | 0
39. | 734 26 1233 | Šroubení 1/2" uzavíratelné | ks | 59 |  | 0
40. | 735 15 9120 | Montáž těles | kpl | 59 |  | 0
41. | 735 15 1455 | Otop. tělesa desková Klasik 21-5080 | ks | 1 |  | 0
42. | 735 15 1456 | Dtto, 21-5090 | ks | 4 |  | 0
43. | 735 15 1458 | Dtto, 21-5110 | ks | 12 |  | 0
44. | 735 15 1459 | Dtto, 21-5120 | ks | 2 |  | 0
45. | 735 15 1460 | Dtto, 21-5140 | ks | 4 |  | 0
46. | 735 15 1494 | Dtto, 21-9070 | ks | 5 |  | 0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
47. | 735 15 1496 | Otop. tělesa desková Klasik 21-9090 | ks | 2 |  | 0
48. | 735 15 1476 | Dtto, 21-6090 | ks | 2 |  | 0
49. | 735 15 1477 | Dtto, 21-6100 | ks | 3 |  | 0
50. | 735 15 1478 | Dtto, 21-6110 | ks | 3 |  | 0
51. | 735 15 1480 | Dtto, 21-6140 | ks | 1 |  | 0
52. | 735 15 1540 | Dtto, 22-4140 | ks | 1 |  | 0
53. | 735 15 1543 | Dtto, 22-4200 | ks | 1 |  | 0
54. | 735 15 1557 | Dtto, 22-5100 | ks | 2 |  | 0
55. | 735 15 1558 | Dtto, 22-5110 | ks | 4 |  | 0
56. | 735 15 1559 | Dtto, 22-5120 | ks | 2 |  | 0
57. | 735 15 1564 | Dtto, 22-5230 | ks | 2 |  | 0
58. | 735 15 1640 | Dtto, 33-4140 | ks | 4 |  | 0
59. | 735 15 1660 | Dtto, 33-5140 | ks | 4 |  | 0
60. | 735 00 0912 | Vyregulování ventilů | ks | 59 |  | 0
61. | 735 19 1910 | Napuštění systému | kpl | 1 |  | 0
62. | HZS | Topná zkouška | kpl | 1 |  | 0
63. | HZS | Vypracování provozního řádu kotelny | kpl | 1 |  | 0
64. | HZS | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
65. | HZS | Přípravné a pomocné práce | hod. | 50 |  | 0
66. | HZS | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
67. | 998 73 5203 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
68. | HZS | Předání a převzetí díla | hod. | 30 |  | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Vodovod
1. | 724 31 9112 | Čerpací box kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
2. | 722 17 4003 | Potrubí PPR ø 25 | m | 28 |  | 0
3. | 722 13 0993 | Napojení na stáv. rozvod vody | kpl | 1 |  | 0
4. | 722 18 1223 | Izolace návleková | m | 16 |  | 0
5. | 722 22 4152 | Výtokové ventily na hadici | ks | 1 |  | 0
6. | 998 72 2203 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Plynovod
1. | 723 11 1205 | Potrubí ocelové 5/4" | m | 1 |  | 0
2. | 723 11 1206 | Dtto, 6/4" | m | 6 |  | 0
3. | 723 15 0312 | Dtto, 2" | m | 62 |  | 0
4. | 723 15 0314 | Dtto, ø 89 | m | 2 |  | 0
5. | 723 15 0369 | Chráničky | m | 6 |  | 0
6. | 723 16 0204 | Přípojky k plynoměru | kpl | 2 |  | 0
7. | 723 16 0334 | Rozpěrky přípojek | ks | 2 |  | 0
8. | 723 19 0205 | Přípojky k zařízení 5/4" | kpl | 2 |  | 0
9. | 723 19 0251 | Vyvedení výpustek | ks | 2 |  | 0
10. | 723 23 1165 | Kulové kohouty 5/4" | ks | 2 |  | 0
11. | 723 23 1166 | Dtto, 6/4" | ks | 2 |  | 0
12. | 723 23 1167 | Dtto, 2" | ks | 4 |  | 0
13. | 723 23 4313 | Regulátor B 40 | ks | 1 |  | 0
14. | 723 23 9102 | Manometr | ks | 1 |  | 0
15. | 733 19 1116 | Doplňkové konstrukce | kg | 280 |  | 0
16. |  | Nátěry potrubí | m | 73 |  | 0
17. |  | Nátěry konstrukcí | m2 | 28 |  | 0
18. | 733 19 0909 | Tlakové zkoušky | m | 73 |  | 0
19. | 998 72 3203 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
20. | HZS | Přípravné a pomocné práce | hod. | 20 |  | 0
21. | HZS | Revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
22. | 941 95 5003 | Pomocné lešení | m2 | 50 |  | 0
23. | 941 94 1831 | Dtto, - demontáž | m2 | 50 |  | 0
24. | HZS | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání | hod. | 25 |  | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Plynovod - zemní potrubí
1. | 723 23 0802 | Demontáže plynovodu ve skříni měření | kpl | 1 |  | 0
2. | 723 23 0812 | Demontáž plynoměru | kpl | 1 |  | 0
3. | 723 23 0822 | Montáž plynoměru | kpl | 1 |  | 0
4. | 723 19 0917 | Propojení plynovodu na stáv. plynovod | kpl | 2 |  | 0
5. | 723 19 0917 | Napojení přípojky | ks | 1 |  | 0
6. | 723 17 0117 | Montáž potrubí PE ø 63 | m | 30 |  | 0
7. | dodávka | Potrubí PE ø 63 | m | 30 |  | 0
8. | 723 17 0127 | Montáž el. tvarovek | ks | 6 |  | 0
9. | dodávka | Koleno 63 | ks | 4 |  | 0
10. | dodávka | Přechodka PE/ocel 63/2" | ks | 1 |  | 0
11. | dodávka | Závitová objímka | ks | 1 |  | 0
12. | 723 19 0207 | Příplatek za přípojku | ks | 1 |  | 0
13. | dodávka | Signální vodič | m | 20 |  | 0
14. | dodávka | Výstražná fólie | m | 16 |  | 0
15. | 723 19 0909 | Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0
16. | 998 72 3103 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Zemní práce
1. | 119 00 1401 | Dočasné zajištění potrubí | m | 2 |  | 0
2. | 119 00 1483 | Dtto, kabelů | m | 2 |  | 0
3. | 132 30 1102 | Hloubení rýh v hornině 4 | m3 | 22 |  | 0
4. | 139 71 1101 | Příplatek za ztížení vykopávky | m3 | 7 |  | 0
5. | 132 30 1109 | Příplatek za lepivost | m3 | 7 |  | 0
6. | 161 10 1101 | Svislé přemístění výkopku | m3 | 22 |  | 0
7. | 162 60 1102 | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 11 |  | 0
8. | 167 10 1101 | Nakládání výkopku | m3 | 11 |  | 0
9. | 171 20 1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 11 |  | 0
10. | 175 10 1101 | Zásyp sypaninou se zhutněním | m3 | 11 |  | 0
11. | 451 57 2111 | Lože a obsyp potrubí pískem | m3 | 11 |  | 0 | 1.891 | 20.801
12. | 996 27 1201 | Přesun hmot | t | 20.8 |  | 0 |  | 20.8
0
Uchazeč je povinnen výkaz výměr překontrolovat

## Rekapitulace ELO
REKAPITULACE ZAKÁZKY
zakázka: | 900891
akce: | PLYNOFIKACE OBJEKTU ŠKOLY
Petra Bezruče 364, Sedlčany - 1. etapa
- Elektroinstalace včetně MaR - projekt pro výběr zhotovitele
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1) | El.montáže dle 21M | 0
2) | Demontáže dle 21M | 0
3) | Materiál nosný | 0
4) | Podružný materiál = 5.00% z materiálu nosného | 0
5) | Pomocné a stavební práce | 0
6) | Revize výchozí | 0
A. | CELKEM URN | 0
7) | Hodinová zúčtovací sazba | 0
NÁKLADY CELKEM: |  | 0
Vypracoval: Šimánek Hynek
Příbram, květen 2017

## ELO
zakázka: |  | 900891 |  |  | strana: | 1/2
akce: |  | PLYNOFIKACE OBJEKTU ŠKOLY
Petra Bezruče 364, Sedlčany - 1. etapa
- Elektroinstalace včetně MaR - projekt pro výběr zhotovitele
H L A V N Í M O N T Á Ž N Í M A T E R I Á L
poř.č. |  | popis položky | jedn. | cena/jedn. | množství | celkem (Kč)
1 |  | CYA 6mm2 zelenožlutý | m |  | 30 | 0
2 |  | CYA 16mm2 zelenožlutý | m |  | 20 | 0
3 |  | SYKFY 5x2x0,5 | m |  | 10 | 0
4 |  | JYTY-J 7x1 | m |  | 40 | 0
5 |  | CYKY-O 2x1,5 | m |  | 5 | 0
6 |  | CYKY-J 3x1,5 | m |  | 30 | 0
7 |  | CYKY-J 5x1,5 | m |  | 20 | 0
8 |  | CYKY-J 3x2,5 | m |  | 10 | 0
9 |  | CYKY-J 5x4 | m |  | 20 | 0
10 |  | svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W, IP65 | ks |  | 1 | 0
11 |  | svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W, IP65 vč. nouzového modulu, sam.1h | ks |  | 1 | 0
12 |  | spínač č.1, IP55, 230V, 10A | m |  | 1 | 0
13 |  | zásuvka 230V, 16A s krycím víčkem, IP55 | m |  | 1 | 0
14 |  | trubka ohebná pancéřová o23 | m |  | 15 | 0
15 |  | přemístění zásuvek pro napájení PC (nutná koordinace s dodavatelem části ÚT (PD počítá s 12ks zásuvek a 15m CYKY-J 3x2,5)) | celek |  | 1 | 0
16 |  | zaslepení zásuvek pro napájení PC (nutná koordinace s dodavatelem části ÚT (PD počítá s 12ks zásuvek vč. krabic, víček a svorek)) | celek |  | 1 | 0
17 |  | úpravy rozvaděče R-stáv. (vyčištění, oprava, nátěr, doplnění o jistič 25A/3f/B atd.) | ks |  | 1 | 0
18 |  | (rozvaděč RK1 s náplní dle schematu (nástěnný OCEP rozvaděč vč.přísluš., IP54) s náplní: (vypínač 25A/3f, jističe 1ks-1f/1A, 1f/10A, 1f/16A, 3f/2A, 3f/6A, 3ks-1f/6A, 1ks proud.chránič 16/2/0,03, 1ks stykač 3P/16A ) | ks |  | 1 | 0
19 |  | koordinace s ostatními profesemi | hod |  | 8 | 0
20 |  | dokumentace skutečného provedení | celek |  | 1 | 0
21 |  | dopracování prováděcího projektu | celek |  | 1 | 0
22 |  | lišty LV, lišty NIEDAX | m |  | 30 | 0
23 |  | instalace, zapojení a zprovoznění typové ekvitermní regulace (dodávka kotlů) vč. osazení čidel a zaškolení obsluhy | ks |  | 1 | 0
24 |  | napojení nově osazovaných zařízení ÚT, TUV (kotle, čerpadla, servopohony, čerpací box ad.) | celek |  | 1 | 0
25 |  | drobný montážní a upevňovací materiál dle potřeby | celek |  | 1 | 0
26 |  | elektromontážní práce | celek |  | 1 | 0
27 |  | stavební práce | celek |  | 1 | 0
zakázka: |  | 900891 |  |  | strana: | 2/2
akce: |  | PLYNOFIKACE OBJEKTU ŠKOLY
Petra Bezruče 364, Sedlčany - 1. etapa
- Elektroinstalace včetně MaR - projekt pro výběr zhotovitele
H L A V N Í M O N T Á Ž N Í M A T E R I Á L
poř.č. |  | popis položky | jedn. | cena/jedn. | množství | celkem (Kč)
28 |  | pomocné a ostatní práce | celek |  | 1 | 0
29 |  | demontáže stávajících zařízení | celek |  | 1 | 0
30 |  | revize | celek |  | 1 | 0
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému.
Nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace, technická zpráva a výkresová dokumentace.