SPECIFIKACE PŘÍSTUPOVÉHO A DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU PRO

SOŠ A SOU BEROUN-HLINKY

Přístupový a docházkový  systém musí být  řízen softwarem. Tento software musí umožňovat kategorizaci  osob,  nastavení minimálně 12 časových  zón jednotlivých průchodů, kdy mohou jednotlivý  uživatelé projít. 
Software musí umožnit automatický i ruční export průchodů do elektronické třídnice softwaru Bakaláři.  Ve  školní jídelně je v provozu uživatelsky dobře hodnocený software  pro evidenci strávníků. Požadovaný systém musí být se softwarem v jídelně  kompatibilní a musí umožnit  automatický import dat  jména uživatele, třidy a číslo čipu tak, aby byla používána jedna databáze uživatelů a nebylo tak nutné, aby číslo čipu  bylo zadáváno duplicitně  do jiné databáze.

Požadovaný systém musí být schopen komunikovat s mzdovým systémem od společnosti VEMA.
Vstupní venkovní čtečky musí být v provedení antivandal. 
Systém  musí být kompatibilní se stávajícími čipy, které se již používají ve  školní jídelně a na kopírování. Tyto  čipy jsou  typu EM 2104.

Stávající čipy musí sytém přečíst po přiblížení ke čtečce na vzdálenost minimálně  0,5 cm.  Poznámka - čipy musí být  vyrobeny speciálně pro školy z  velice pevného materiálu schopného i velmi nešetrnému zacházení. Tyto čipy nejsou zejména slabší levné čtecí jednotky přečíst  a v případě nasazení takového systému by se mohlo stát, že by se museli ještě investovat peníze a spoustu času  do výměny všech čipů!

Systém pro sledování a kontrolu přístupu bude muset umožňovat následující funkce:

- vytvoření záznamu pracovníka

- oprava záznamu pracovníka

- rušení záznamu pracovníka

- přidělení záznamu pracovníka

- výměna záznamu pracovníka

- zablokování identifikačního média (čipu, karty)

- ovládání externího zařízení (elektromagnetický zámek) pomocí terminálů aktualizace dat v terminálech

- vyhodnocení informací o průchodech z terminálu

tiskové sestavy:

- výpis průchodů osoby v objektu

- výpis průchodů osoby mimo objekt

- vytvoření píchaček z evidence průchodů s následnou možností ručních úprav, tiskové sestavy (výpis průchodů, osoby v objektu, osoby mimo objekt, výkaz práce).

Pořízení přístupového systému sestává ze dvou částí, a to z programového vybavení -program „Vrátnice“ a  pořízení  terminálů pro řízení přístupů a evidenci docházky. 

SW vybavení musí být zahrnuto do Licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW, která je již uzavřená pro stravovací provoz. 

Potřebné HW vybavení  sestává z  terminálu pro otvírač (vstup z venkovní strany dveří pro příchod) v krytu Antivandal, identifikátoru pro přidělování čipů, napájecího zdroje  a Xportu. 
V kalkulaci  ceny jsou  zahrnuty  veškeré asistenční služby spojené s instalací programů a oživením terminálu, školení obsluhy přímo ve škole, terminál a další potřebný HW. 

HW vybavení                                                                                                                                          HW vybavení -  4x terminál s externí anténou v krytu Antivandal, 4 x napájecí zdroj, 4x převodník komunikace, 2x el. zámek 
                    

Asistenční služby

Instalace a nastavení SW, oživení terminálového systému, školení, import žáků ze systému bakaláři                                                                                 

Asistenční služby         
Montáž terminálů, montáž zámků