## List1
Revidované zařízení-umístění | Počet prvků | Termín revize | Cena bez DPH | Cena včetně DPH
Revize elektrospotřebičů | 4.500 ks | 05-07/2020 | 0 | 0
Revize el. nářadí | 25 ks | 11/2020 a 2021 | 0 | 0
Revize elektroinstalace kuchyň, varna, sklady | 3 rozvaděče, 58 okruhů, 3 svodič napětí | 11/2020 | 0 | 0
Revize elektroinstalace Přízemí | 9 rozvaděčů, cca 310 okruhů, 9 svodič | 5 - 6/2020 | 0 | 0
Revize elektroinstalace přízemí - zálohované obvody | 1 rozvaděč, cca 57 okruhů, 1 svodič přepětí | 5-6/2020 | 0 | 0
Revize elektroinstalace I. a II. patro | 14 rozvaděčů, cca 420 okruhů, 14 svodičů přepětí | 5-6/2020 | 0 | 0
Revize elektroinstalace I. a II. patro - zálohované obvody | 9 rozvaděčů, cca 310 okruhů, 10 svodičů přepětí | 5-6/2020 | 0 | 0
Revize osvětlení dvora | 1 rozvaděč, 3 okruhy, 3 svodiče přepětí | 2/2021 | 0 | 0
Revize elektroinstalace suterén střední budova | 1 rozvaděč, 15 okruhů, 1 svodič přepětí | 9/2020 | 0 | 0
Revize systému vyhřívání okapů | celý systém | 7/2020 | 0 | 0
Revize elektroinstalace schodišťová plošina Preslova | 1 ks | 5/2021 | 0 | 0
Revize elektroinstalace autozvedák garáž | 1 ks | 5/2020 a 2021 | 0 | 0
Revize elektroinstalačních zařízení v kotelně | 1 rozvaděč, 51 okruhů | 7/2021 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
1. Dodavatel nastoupí na provedení revize do 10 pracovních dnů od písemného vyzvání.
2. Vyhotovenou revizi elektroinstalace musí dodat 15 pracovních dnů od provedení.
3. Vyhotovení revizí spotřebičů bude dodáváno postupně, vždy do 15 pracovních dnů předá revize provedené v daném měsíci.
4. Každý spotřebič bude označen štítkem o provedené revizi, vyhotovena karta spotřebiče v papírové i elektronické podobě v rozsahu a členění viz. příloha č.1

## List2
Příloha č.1
ID (označení dodavatele o provedené revizi) | Název spotřebiče | Inventární číslo | Třída | Skup. | Rpe (ꭥ) | Riso (Mꭥ) | Idir (mA) | Idif (mA) | Ialt (mA) | Datum revize | Příští revize | Celkové hodnocení
Prodlužovací kabely, které namají inventerizační číslo budou při revizi označeny nálepkou se samostatnou číselnou řadou objednatele (dodá objednatel).