## Specifikace VZT
Číslo pozice | Název elementu | Počet | MJ | Jednotková cena za dodávku | Celková cena za dodávku
Kompomenty
1 | Klimatizační jednotka vnitřní kazetové provedení | 3 | ks |  | 0
2 | Filtrační sada antivirová | 3 | kpl |  | 0
3 | Infraovládání | 3 | kpl |  | 0
4 | Klimatizační jednotka venkoví | 3 | ks |  | 0
5 | Automatický restart | 3 | ks |  | 0
Montážní materiál
6 | Chladivové rozvody Cu, izolované | 33 | bm |  | 0
7 | Komunikační kabel | 33 | bm |  | 0
8 | Elektro vedení - napájení | 28 | bm |  | 0
9 | Kablofil kanál 120x40 | 10 | bm |  | 0
10 | Záklop na Cu potrubí - nášlapový | 25 | bm |  | 0
11 | Záklop na vnitřní jednotku - nášlapový | 3 | kpl |  | 0
12 | Rozvody kondenzátu | 25 | bm |  | 0
13 | Konzole pomocná pod venkovní jednotku | 1 | kpl |  | 0
14 | Konzole pod venkovní jednotku | 1 | kpl |  | 0
15 | Kablofil kanál 25x25 | 15 | bm |  | 0
16 | Čerpadlo kondenzátu | 3 | kpl |  | 0
17 | Ochrana venkovního potrubí proti UV záření | 1 | kpl |  | 0
Práce
18 | Montáž systému | 1 | kpl |  | 0
19 | Transport venkovní jednotky na střechu | 1 | kpl |  | 0
20 | Transport vnitřních jednotek | 3 | kpl |  | 0
21 | Zhotovení otvorů pro vnitřní kazetové jednotky | 3 | kpl |  | 0
22 | Montáž Cu potrubí | 1 | kpl |  | 0
23 | Šéfmontáž | 1 | kpl |  | 0
24 | Montáž elektro | 1 | kpl |  | 0
| Společný montážní materiál (závěsný, těsnící a spojovací materiál) | 1 | kpl |  | 0
| D O D Á V K A + M O N T Á Ž |  |  |  | 0