Seznam komponentů:

| Název produktu | Barva/materiál | Počet ks | Cena/ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Invalidní WC kombi zadní spodní odpad s nádržkou a sedátkem | Bílá | 30 |  |  |
| Invalidní umyvadlo s vykrojením včetně sady k uchycení a se sifonem šetřící místo | Bílá | 30 |  |  |
| Umyvadlová výpusť click/clack | Nerez | 30 |  |  |
| Baterie stojánková umyvadlová | Nerez | 30 |  |  |
| Výklopné zrcadlo rozměr 40cmx60cm |  | 30 |  |  |
| Sprchové sklopné sedátko s opěrnou nohou (nosnost min. 150kg) | Nerez/plast | 30 |  |  |
| Nástěnné opěrné madlo do sprchy ve tvaru L Délka výška | nerez | 30 |  |  |
| Koupelnové madlo délka 40cm | nerez | 30 |  |  |
| Baterie sprchová podomítková | nerez | 30 |  |  |
| Sprchová sada (sprchová hlavice, sprchová hadice, pevný nástěnný držák + montážní set) | nerez | 30 |  |  |
| Závěsné sklopné madlo k WC ve tvaru U | nerez | 30 |  |  |
| Závěsné pevné madlo k WC ve tvaru U | nerez | 30 |  |  |
| Držák na toaletní papír | nerez | 30 |  |  |
| háček | nerez | 90 |  |  |
| Obkladový materiál |  | 590 m2 |  |  |
| Drobný instalační materiál |  |  |  |  |

SEZNAM PRACÍ

| Název položky | MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Demontáž stávajícího sanitárního vybavení a koupelnových doplňků |  |  |  |
| Odvoz a likvidace stávajícího sanitárního vybavení a koupelnových doplňků |  |  |  |
| Kontrola stávajících odpadů u WC, umyvadla a dňové výpustě (guly) |  |  |  |
| Montáž nového sanitárního vybavení a koupelnových doplňků |  |  |  |
| Demontáž stávajícího obkladu koupelen |  |  |  |
| Montáž nového obkladu |  |  |  |