Domov Hostomice – Zátor , nákup myčky do kuchyně – musí jít o nový (nepoužitý) výrobek

Technická specifikace:

- nerezové provedení

- bez nutnosti předmývat nádobí

- možnost mytí bílého i černého nádobí

- automatická regulace mycích prostředků a množství vody podle znečištění nádobí - systém ASR

Požadovaná konfigurace myčky nádobí do Domova Hostomice - Zátor

-	PERMANENT-CLEAN

-	INTENZIVNÍ PROGRAMY

-	INDIKACE PLNÉHO STAVU

-	INDIKÁTOR ZBÝVAJÍCÍHO ČASU

-	PROGRAM NA ODSTRANĚNÍ ŠKROBU

-	VISIOTRONIC OVLÁDÁNÍ

-	POWER-PLUS MYCÍ PROGRAM

-	ROTOR-X MYCÍ SYSTÉM

-	GENIUS-X² FILTRAČNÍ SYSTÉM (ASR )

-	KONTROLA POLOHY SÍTA

-	EKO PROGRAMY

-	TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLAČNÍ KRYT

-	SENSO-ACTIVE INTELIGENTNÍ KONTROLA

MYCÍHO ROZTOKU

-	VISIOTRONIC OVLÁDÁNÍ

-	VAPOSTOP OTEVÍRÁNÍ KRYTU

-	SENZOR ZNEČIŠTĚNÍ SÍTA

-	HYGIENICKÝ PROGRAM

-	CLIP-IN MYCÍ A OPLACHOVACÍ RAMENA

-	EASY-CLEAN KONCEPT ČIŠTĚNÍ

-	ROZHRANÍ USB PRO DOKUMENTACI DAT

-	XL MYCÍ KOMORA

-	VELIKOST KOŠE  600 x 500 mm , 500 x 500 mm

-	ZAVÁŽECÍ VÝŠKA 540 mm

-	ROZMĚR , 735 x 742 x 1610 ( Š x V x H )

-	VÝŠKA SE ZVEDNUTÝM KRYTEM 2195 mm

-	CELKOVÝ PŘÍKON 17,5 kW

Uvedené požadavky musí splnit výrobek požadovaný zadavatelem.