*Veřejná zakázka malého rozsahu „5524 0 10205 – 2020: Oprava střechy – doplnění položky.*

Doplněk a upřesnění technické zprávy zadavatele

Zadavatel doplňkově požaduje provést na severní straně střechy technické přizpůsobení ( výklenek nebo výložník ) k uchycení dvou vedle sebe umístěných standardních výparníků pro klimatizaci. Ve výkazu výměr je přidána tato položka na posledním řádku *(„přizpůsobení pro uchycení klimatizace - 2 výparníky vedle sebe a průchodky pro přívody, manipulační otvory“).*

**Ing. Vladimír Kebert, CSc,**

**ředitel školy**