Veřejná zakázka malého rozsahu  „5524 0 10205 – 2020: Výměna střešních oken – doplnění položky.

Doplněk a upřesnění technické zprávy zadavatele

Zadavatel doplňkově požaduje provést na severní straně střechy technické přizpůsobení ( výklenek nebo výložník ) k uchycení dvou vedle sebe umístěných standardních výparníků pro klimatizaci. Ve výkazu výměr je přidána tato položka na posledním řádku („přizpůsobení pro uchycení klimatizace - 2 výparníky vedle sebe a průchodky pro přívody, manipulační otvory pro instalaci a opravy jednotek“).

Ing. Vladimír Kebert, CSc,

ředitel  školy