Příloha č. 1A VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

,,Vakový zvedák pro klienty do objektu Domova Barbora“

Vakový zvedák- technická specifikace

ANO/NE

| 1. | Bezpečná pracovní zátěž min. 220 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integrovaná digitální váha |  |  |
| 3. | - Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku se sedu do lehu a zpět |  |  |
| 4. | - Možnost výměny ramen za 2 – bodové rameno pro nácvik chůze, 8 – bodové rameno pro zvedání klienta v horizontální poloze (v lehu) |  |  |
| 5. | - Sloupový zdvih zamezující houpání ramene při manipulaci s klientem – maximální výška zvedáku při nejnižší poloze ramene - 1405 mm |  |  |
| 6. | Pracovní rozsah – minimálně 1300 mm |  |  |
| 7. | Maximální šířka zvedáku 770 mm |  |  |
| 8. | - Maximální délka ramen podvozku včetně koleček 1200 mm |  |  |
| 9. | - SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální (sloupový – ergonomický) zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem |  |  |
| 10. | - Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky pro jednoduché zavěšení a bezpečnost |  |  |
| 11. | Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače |  |  |
| 12. | Elektrické polohování klienta ze sedu do lehu a naopak |  |  |
| 13. | Mechanické bezpečnostní spuštění |  |  |
| 14. | Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie |  |  |
| 15. | Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie |  |  |
| 16. | - Dálkový ovladač s displejem, umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene) |  |  |
| 17. | Duální ovládání na sloupu zvedáku |  |  |
| 18. | - Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu |  |  |
| 19. | 2 x externí baterie, 1x externí nabíječka + držák náhradní baterie |  |  |
| 20. | - Síťový/koupací vak s klipy 1ks (konkrétní velikost bude vybrána po konzultaci s dodavatelem na základě požadovaných parametrů) |  |  |
| 21. | - Standartní transportní vak s vycpávkou s klipy 1ks (konkrétní velikost bude vybrána po konzultaci s dodavatelem na základě požadovaných parametrů) |  |  |
| 22. | - Toaletní vak 1ks (konkrétní velikost bude vybrána po konzultaci s dodavatelem na základě požadovaných parametrů) |  |  |