## Část C Biologie
P_08 | Nákup učebních pomůcek a měřících přístrojů - část C - Biologie
NABÍDKA
Název požadovaného výrobku | Technická specifikace požadovaného výrobku | maximální možná cena bez DPH/jednotka | Maximální možná cena včetně DPH/jednotka | množství | jednotka | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH
Ruční rotační mikrotom | Mikrotom pro řezání velmi tenkých řezů pro mikroskopování. Nutné je velmi ostré ostří a slouží na tvorbu řezů z rostlinných, zvířecích a lidských tkání pro histologické zkoumání. ruční kolečko s blokovacím systémem počet plátků (1 - 99) zobrazen na LED displeji standardní svorky a čepel (12 cm) rozsah tloušťky řezu 1 - 25 µm ​minimální nastavení přibližně 1 µm přesnost +/- 10% maximální velikost vzorku 25 x 35 mm úhel nastavení čepele 0-10° | 84297.5207 | 102000 | 5 | ks |  | 0 | 0
Digitální trinokulární mikroskop | Trinokulární mikroskop s digitálním fotoaparátem minimálně 5 MP LCD. Je určen pro vizuální pozorování s fázovým kontrastem, ve světlém nebo tmavém poli, s použitím olejové lázně a Köhlerova osvětlení. Možnost pořizovat fotografie a videa z celého výzkumného procesu. Vybaveno na nekonečno korigovaným optickým systémem-umožňují instalaci dalších dílů do optické trasy mezi čočkami objektivu a tubusem okuláru. rinokulární hlavice, zvětšení v rozmezí od 40x do 1000x Rovinný achromatický optický systém s korekcí na nekonečno a fázovým kontrastem Širokoúhlé okuláry s dioptrickým nastavením Fázový kontrastní kondenzor s tmavým polem Spodní LED osvětlení s nastavením jasu K dispozici je Köhlerovo osvětlení, minimálně 5 MP digitální fotoaparát/kamera s LCD obrazovkou součástí, 360° otočná trinokulární hlavice, Širokoúhlé okuláry: WF10x/22 mm s protiplísňovým povlakem, Zařízení s fázovým kontrastem (tmavé pole), Filtry: modrý, zelený, žlutý | 52892.562 | 64000 | 10 | ks |  | 0 | 0
Stereoskopický mikroskop trino včetně seřízení | Trinokulární stereomikroskop, Okulár široké zorné pole: N-WF, zvětšení minimálně 10x, průměr okulárového tubusu přibližně 23 mm. Hlavice: trinokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup 52-75 mm, dioptrické doostřování obou okulárů ± 5D, dělič světla pevný 50:50, Celkové zvětšení: 7,5x až 50x, Stolek s rozměry přibližně 303 x 239 mm, pérové držáky preparátu, Zaostřování: hrubý zaostřovací systém s nastavením tuhosti chodu, rozsah zaostřování přibližně 49 mm, ZOOM: 0,75 x - 5 x (transfokační poměr 1:6,7) Pracovní vzdálenost: přibližně 110 mm, Osvětlení dopadající a procházející 3W LED s nezávislou plynulou regulací intenzity jasu, procházející osvětlení s náklopným parabolickým zrcadlem (šikmé osvětlení), možnost přizpůsobení na flexibilní světlovod, Stativ: tyčový se širokou pracovní plochou a držákem hlavice, výška maximálně 232 mm, držák pro hlavy s dopadajícím osvětlením, Napájení: napěťový zdroj 100V-240V (CE) | 38842.9752 | 47000 | 10 | ks |  | 0 | 0
Sbírka světového hmyzu | Sbírka hmyzu rozdělená dle zoogegrafických oblastí. Obsahuje atraktivní zástupce motýlů, brouků, pavouků, stonožek, štírů atd. Neobsahuje chráněné druhy. Palearktická oblast, Nearktická oblast, Etiopská oblast, Indoaustralská oblast, Neotropická oblast | 38016.5289 | 46000 | 1 | ks |  | 0 | 0
Digitální fotoaparát pro mikroskopy | Digitální fotoaparátpro mikroskopy je technologický nástroj určený pro studium mikrosvěta. Možnosti využití: jako digitální okulár, fotografování nebo natáčení videa, získané soubory vylepšovat pomocí softwaru. Obraz se přenáší do počítače v reálném čase, bez zpoždění a zasekávání. MAX rozlišení: 4096x3288 • Počet megapixelů: minimálně 14 • Snímač: minimálně 1/2,3'' CMOS • Rozměr pixelu:minimálně 1,4x1,4 • Citlivost, v/lux.sec@550 nm: přibližně 0,724 • Expoziční čas, ms: 0,4–2000 • Videozáznam: ano • Rychlost: 1,8@4096x3288; 10@2048x1644; 27@1024x822 • Aktivní rozsah: přibližně 65,3 dB • Umístění: tubus okuláru • Obrazový formát: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif • Formát videozáznamů: výstup: *.wmv, *.avi, *.h264, *.h265 • Spektrální rozsah: 380 nm - 650 nm (zabudovaný infračervený filtr) • Expozice: ERS • Vyvážení bílé: automatické/manuální • Nastavení expozice: automatické/manuální • Programovatelné funkce: image size, brightness, exposure time • Zásuvka: USB 2.0, 480 Mb/sec. • Systémové požadavky: Mac OS 10.12, Linux Ubuntu 14.04, Windows XP/Vista/7/8/10 (32bit a 64bit), CPU 2,8 GHz Intel Core 2 nebo vyšší, RAM více než 2 GB, USB 2.0, CD-Rom | 9090.9091 | 11000 | 20 | ks |  | 0 | 0
Biologický trinokulární mikroskop pro žáky | Možnost pozorování v temném poli, plynulý systém ostření, -hrubé i jemné, Hlavice: trikokulární Otočná hlavice: 4 objektivy Zvětšení: 40-2000x Okuláry: duální se širokým zorným polem WF10x, WF20x Objektivy: rovinné achromatické: 4x, 10x, 40x, 100x (pro ponoření do oleje) Povrchová úprava optiky: vícenásobná antireflexní vrstva na všech optických prvcích Pracovní stolek: 140x155 mm, pohyblivý stolek dvou os Kondenzor: Abbeův, 1,25 N.A., špičková irisová clona a kondenzor pro pozorování v temném zorném poli Zaostření: jemné - 0.002 mm hrubé - 25 mm Osvětlení: halogenová žárovka 20W (220/110V) Napájení: AC 220V 50 Hz | 17355.3719 | 21000 | 20 | ks |  | 0 | 0
Neviditelný svět - kniha | Vzdělávací publikace určená pro žáky základních a středních škol. Pomůže mladým vědcům naučit se vše, co chtějí vědět o mikroskopech a pozorování mikroskopem. Mohou začít tím, že si nastudují historii mikroskopu, jeho konstrukci a základní principy práce s tímto optickým přístrojem. | 446.281 | 540 | 1 | ks |  | 0 | 0
Sada základních preparátů pro ZŠ | Kompletně připravené vzorky biologického materiálu, např.: Ptačí peří Kočičí srst Psí srst Rybí šupinka Mravenec Motýlí křídlo Hlava mouchy domácí Ústní ústrojí včely medonosné Křídlo včely medonosné Komáří noha | 247.9339 | 300 | 31 | ks |  | 0 | 0
Sada preparátů a sklíček v originální sadě | Sada preparátů připravených k pozorování mikroskopem. Obratlovci: Ptačí peří, Kočičí srst, Psí srst, Rybí šupinka, Žabí krev, Rybí krev Hmyz: Mravenec, Motýlí křídlo, Hlava mouchy domácí, Noha včely medonosné, Ústní ústrojí včely medonosné, Křídlo včely medonosné, Komáří noha, Křídlo mouchy domácí, Mikroorganismy Dafnie Žížala obecná, Nezmar, Trepka velká, Hlíst plochý, Kožní systém, Kůže Lidský vlas, Vzorek tkáně z lidských úst, Zubní plak, Oběhový systém, Lidská krev, Tkáň lidského srdce Pohybový systém, Hladký sval, Šlacha, Pojivová tkáň, Nervový systém, Savčí mozek, Mícha Chuťové pohárky, Motorický nerv, Vnitřní orgány, Žaludek, Plíce, Slinivka břišní, Slezina, Spermie, Mitóza zvířecí buňky | 1570.2479 | 1900 | 26 | ks |  | 0 | 0
Sada trvalých preparátů v dřevěné krabičce | Vejce škrkavky, vcelku Aspergillus (plíseň), vcelku Zelí , podélný řez Hnojník (houba), příčný řez Stonek bavlníku, příčný řez Stonek tykve, příčný řez Chmýří pampelišky, vcelku Husté pojivové tkáně, řez Srdeční sval psa, podélný řez Jícen psa, příčný řez Kosterní sval psa, podélný řez & příčný řez Tenké střevo psa, řez Hladký sval psa, podélný řez & příčný řez Dlaždicový epitel psa, vcelku Žaludek psa, řez Žížala, příčný řez Noha včely, vcelku Kusadla včely domácí, vcelku, podélný řez Křídla včely, vcelku Kusadla mouchy domácí, vcelku Nátěr lidské krve Nezmar (hydra), podélný řez List přeslice vodní, vcelku List zimního jasmínu, příčný řez Prašník lilie, příčný řez Semeník lilie, příčná řez Křídlo kobylky, vcelku Volná pojivová tkáň, řez Křídlo kudlanky, vcelku Leknín, příčný řez Stonek leknínu, příčný řez Slupka cibule, vcelku Štětičkovec (druh plísně), vcelku Motorický nerv prasete, vcelku Jehlice borovice, příčný řez Pyl borovice, vcelku Stonek borovice, příčný řez Stonek dýně, příčný řez Tepna & žíla králíka, příčný řez Hyalinní chrupavka králíka, řez Mízní uzlina králíka, řez Mícha králíka, příčný řez Varle králíka, řez Průduchy – list bobu obecného, vcelku Stonek slunečnice, příčný řez Stonek lípy, příčný řez Ovčí vlna , vcelku Mladý kořen bobu obecného, příčný řez Lodyha kukuřice, příčný řez Lodyha kukuřice, podélný řez | 1446.281 | 1750 | 6 | ks |  | 0 | 0
Sada experimentálních vzorků | Sada pro přípravu mikroskopických preparátů. Kleštičky Pipeta Líheň pro žábronožky (mořský živočich používaný jako krmivo pro ryby) Lahvička s vajíčky žábronožky Mikrotom - nástroj k vytváření řezů pro pozorování; umožňuje získat vzorky ve formě řezů tenčích než 1 mm Lahvička s kvasnicemi Lahvička s mořskou solí Lahvička s lepidlem pro vytváření vzorků 5 čistých sklíček 5 preparátů připravených k použití: noha mouchy domácí, cibule, větvička bavlníku, řez z kmene stromu, řez z borovice | 404.9587 | 490 | 26 | ks |  | 0 | 0
Sady mikroskopických preparátů č.1 | Základní školní mikroskopické preparáty z botaniky, zoologie a histologie savců. Histologie člověka a savců: Kost – řez, člověk Kosterní sval - podélný a příčný řez, pes Kůže s vlasovým folikulem – řez, člověk Vrstvený hladký epitel (výsteka) – řez, pes Roztěr krve, člověk. Zoologie: Měňavka velká Nezmar s očkem Dešťovka, příčný řez Dafnie Moucha domácí, část úst Moucha domácí, noha s přilnavou částí Moucha domácí, křídlo. Botanika: Cibule kuchyňská, epidermis Cibule kuchyňská, špička kořene, mitóza, podélný řez Kukuřice, stonek, příčný řez Pšenice ozimá, stonek, příčný řez Slunečnice , mladý stonek, příčný řez Slunečnice, list, příčný řez Jednoděložný/dvouděložný květ – kukuřice/pryskyřník, příčný řez Lilie, semeník, příčný řez Mech Kropidlovec černavý , vyvinuté sporangie Diatomity Šroubatka, vegetační masa Zubní kámen, roztěr. | 1900.8264 | 2300 | 16 | ks |  | 0 | 0
Preparační nástroje na mikroskopování | 1 břitva, plastová rukojeť 2 skalpely 2 pinzety 1 anatomické nůžky 1 mikroskopovací nůžky 1 preparační jehla rovná 1 preparační jehla ve formě lancety 1 sonda se zaoblením ​Všechny díly z nerezové oceli. | 661.157 | 800 | 31 | ks |  | 0 | 0
Experimentální sada - funkce oka | Seznámí žáky s funkcí oka. pracovní listy 7 různých optických čoček LED světelný zdroj | 1347.1074 | 1630 | 5 | ks |  | 0 | 0
Funkční model lidského oka | Model slouží k demonstraci optických funkcí oka, jako je zobrazení předmětu na sítnici, akomodace oka (změna zakřivení čočky), krátkozrakosti a dalekozrakosti. Model se skládá z očního pouzdra a nastavitelné irisové clony, držáku na čočky a ze 2 konvexních čoček (f = 65 mm a 80 mm), očního pouzdra se sítnicí (transparentní clona), korekční konkávní a konvexní čočky, držáku na čočky | 19008.2645 | 23000 | 1 | ks |  | 0 | 0
Lidská kostra se svaly | Jako standardní lidská kostra, ale na levé straně jsou barevně vyznačeny svalové úpony (modře) a začátky (červeně). Samostatně jsou různými barvami znázorněny M. iliocostalis a M. longissimus. Označeny nejdůležitější kosti, části kostí, rýhy a otvory. | 19834.7107 | 24000 | 1 | ks |  | 0 | 0
Velký model DNA | rozkládací model samostatné deoxyribonukleové molekuly snadno pochopitelné skládání párů bází dva vodíkové můstky u adeninu a thyminu, tři u guaninu a cytosinu dobře rozpoznatelná dvojšroubovice výška cca 60 cm, průměr spirály cca 20 cm | 1487.6033 | 1800 | 1 | ks |  | 0 | 0
Model plic | Model umožňuje prohlédnout si vnitřní část plic, průdušnice s hlavními a lalokovými bronchy | 3388.4298 | 4100 | 1 | ks |  | 0 | 0
Malý model plic | Model plic umožňuje vnímat pohyby při dýchání. Transparentní zvon (hrudní koš), který je uzavřen membránou (diafragma), obsahuje 2 balonky (plíce). Balonky se nafukují nebo vyprazdňují. | 950.4132 | 1150 | 5 | ks |  | 0 | 0
Model kolenního kloubu | Model kolenního kloubu, na kterém lze ukázat změny vazivového aparátu při pohybu. | 1074.3802 | 1300 | 1 | ks |  | 0 | 0
Model žáby v podélném řezu | Model žáby v řezu zalitý do epoxidové pryskyřice. Jsou zachovány vnitřní orgány a struktury. | 2727.2727 | 3300 | 1 | ks |  | 0 | 0
Model kapra v podélném řezu | Model kapra v řezu zalitý do epoxidové pryskyřice. Jsou zachovány vnitřní orgány a struktury. | 3553.719 | 4300 | 5 | ks |  | 0 | 0
Srdce pro porovnání | Pro rozpoznávání srdce u jednotlibých živočichů. Srdce kapra, žáby, hada, holuba a zajíce. Zalito v akrylovém bloku. | 1570.2479 | 1900 | 5 | ks |  | 0 | 0
Životní cyklus včely | Vývoj včely. 1 – vajíčko, larva, zámotek 2 – trubec, královna, dělnice 3 – plástev prázdná, plástev plná medu 4 – včelí dělnice na květu, pylová zrnka 5 – pyl, včelí vosk, med | 1157.0248 | 1400 | 1 | ks |  | 0 | 0
Životní cyklus motýla | Sada prezentuje motýla v různých vývojových stádiích: vajíčko – larva – kukla – motýl | 231.405 | 280 | 5 | ks |  | 0 | 0
Životní cyklus slunéčka | Sada Životní cyklus slunéčka znázorňuje vývojové fáze slunéčka sedmitečného: vajíčko, larva, kukla a dospělý jedinec. | 231.405 | 280 | 5 | ks |  | 0 | 0
Životní cyklus žáby | Sada životního cyklu žáby pro znázornění proměny od vajíček, přes pulce, pulce bez žaber a pulce s nožičkami až po dospělou žábu. | 231.405 | 280 | 5 | ks |  | 0 | 0
Model květu jednoděložné rostliny | Průřez jednoděložnou rostlinou. | 1735.5372 | 2100 | 1 | ks |  | 0 | 0
Model květu dvouděložné rostliny | Ukazuje hlavní části květu. | 3223.1405 | 3900 | 1 | ks |  | 0 | 0
Model koloběhu vody | Ilustrativní funkční model koloběhu vody v přírodě. Do modelu se nalie voda, dokud nebude moře plné. Pak se položí do oblaku několik kostek ledu. Slunce, simulované jasnou lampou, způsobuje, že se voda v moři odpaří. Stoupající vlhkost kondenzuje na studeném mraku, hromadí se a odkapává na reliéfní krajině. Tento déšť se shromažďuje v řekách krajiny a sráží zpět do moře. | 1322.314 | 1600 | 1 | ks |  | 0 | 0
Velký model srdce | rozkládací model na stojanu, čtyřnásobná velikost, velmi dobře viditelné síně, předsíně, aorta, tepny i žíly | 991.7355 | 1200 | 1 | ks |  | 0 | 0
Sada fotosyntéza | Pomocí přístrojové soupravy lze pozorovat proces fotosyntézy a stanovit závislosti na intenzitě světla, vlnové délce světla, obsahu CO2 a jiných parametrech. Prokázání kyslíku vyvinutého rostlinami -Závislost fotosyntézy na intenzitě světla - Závislost fotosyntézy na vlnové délce světla - Závislost fotosyntézy na obsahu CO2 vody - Závislost fotosyntézy na teplotě vody - Závislost fotosyntézy na počtu výhonků | 2479.3388 | 3000 | 5 | ks |  | 0 | 0
Osvětlovací zařízení pro sadu fotosyntéza | Světelný zdroj a stojan pro provedení pokusů ohledně fotosyntézy pomocí přístrojové soupravy pro fotosyntézu. | 2892.562 | 3500 | 5 | ks |  | 0 | 0
Kostra psa | Kostěný preparát z pravých kostí zvířat spojené drátky. Popiska s českým a latinským názvem. | 20661.157 | 25000 | 1 | ks |  | 0 | 0
Model řezu kůže | Model ukazuje vrstvy kůže a jejich struktury v trojrozměrném zobrazení. Zobrazeny jsou i vlasy, vlasové kořínky, mazové žlázy, potní žlázy, receptory, nervy a cévy. | 2479.3388 | 3000 | 1 | ks |  | 0 | 0
Bezdrátový senzor plynného O2 | Senzor pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, umožňuje experimenty v oblasti biologie a chemie. Rozsah 0-27 % kyslíku ve vzduchu, rozlišení ±0,01 %, čas k měření: maximálně 12 sekund. | 9917.3554 | 12000 | 7 | ks |  | 0 | 0
|  |  |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0