Doplnění ke smlouvě – popis rozšíření předmětu díla

- Revitalizace venkovního osvětlení areálu vč. napojení z elektrorozvodny 42 210,-

  - Jedná se o stávající trasu osvětlení (tam kde je umístěné v současném stavu, tzn. o trasu lemující zpevněný pochozí povrch (chodník) od vstupní branky, okolo části budovy SO01 po garáž a dále lemující příjezdovou zpevněnou komunikaci až ke vstupní bráně pro automobily.

  - Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.

- Napojení na nové rozvody objekt garáže, jedná se o budovu st.1997 4 740,-

  - Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.

  - Zásuvková skříň 230/400V

  - Modulový rozvaděč

  - Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.

- Přívod elektrického kabelu do skladu nebezpečného odpadu (budova st.1756) 4 980,-

  - Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.

  - Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.

- Napojení budovy st. 1757 5 366,-

  - Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.

  - 1x zásuvková skříň

  - Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.

- Napojení venkovní učebny st.2457 z rozvodny 5 320,-

  - Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.

  - Přívod kabeláže do objektu a napojení na stávající rekonstruovaný rozvod.

- Napojení skladu pro zedníky (není zanesen v katastru nemovitostí) 5 260,-

  - Nebude řešen ani zkreslen stávající stav. Bude značeno jen ve výkresu koordinační situace.

  - Přívod kabeláže do objektu pro jeho osvětlení.

- Termín odevzdání dokumentace stávajícího stavu je 14 pracovních dní od podepsání dodatku.

- Termín odevzdání původní dokumentace vč. rozsahu určeném tímto dodatkem ke smlouvě je nově 30.4.2021.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 67.876,-Kč, cena  včetně DPH 82.130,-Kč.