Zajištění bezbariérovosti - dodávka schodolezu

Technická specifikace dodávky

Popis účelu provozního souboru

Schodolez slouží k přepravě mechanických invalidních vozíků na přímých schodištích

s dostatečným rozměrem mezipodesty (min. délka a šířka 1250 mm). Projektovou dokumentací

je navržen typ schodolezu s obsluhou doprovodnou osobou. Schodolez je mobilní bateriové

zařízení vybavené elektromotorem. Ke schodolezu je možno připevnit invalidní vozík tak, aby

doprovodná osoba mohla snadno vyvézt či svézt vozíčkáře do nebo ze schodů.

Popis zařízení a požadovaných technických parametrů

Mobilní schodišťová plošina (schodolez) umožňuje vertikální přepravu imobilních osob. Na

základě požadavků byl doporučen schodolez pásový typ s obsluhou. Mají motor na baterii, díky

kterému může vyvézt po schodech tělesně postiženou osobu i nepříliš zdatný asistent.

Minimální délka podesty pro vytočení 1250 x 1250 mm. Vhodný pro většinu schodišť mimo

točitá.

Základní požadované technické parametry

- Nosnost: min. 130 kg

- Dojezd na jedno nabití: min. 300 schodů

- Napájení nabíječky 230 V

- Minimální šířka schodiště – 125 cm nebo nižší

- Minimální rozměr podesty – 125 x 125 cm nebo nižší

Použité normy

- Vyhláška č.410/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Vyhláška č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška 268/2009 Sb. s novelou 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby