# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A1.1.	Stavba

Název stavby:	„Oprava zpevněných ploch v areálu školy“

Kraj:		Středočeský kraj

Místo stavby:			Kladno

Katastr:			Kladno

Druh  stavby:			Oprava stávajících ploch

## A1.2.	Investor (stavebník, objednatel stavby)

Název investora:		SOŠ A SOU KLADNO, DUBSKÁ

Adresa investora:               Dubská 967, 272 09 Kladno

## A1.3.	Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Sobol

Adresa projektanta:	          	282 01 Český Brod, Hradešín 29

Autorizace:			ČKAIT 0011439

Stupeň zpracování:	           DPS

Termín zpracování:	           	12.2019

A2.	SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

- Katastrální mapa

- Geodetické zaměření

- Vizuální průzkum dotčené lokality

A3.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

3.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší opravu zpevněných ploch v areálu školy.

Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu. Komunikace je napojena přes bránu (vjezd do areálu) na místní komunikaci Dubská. V rámci areálu jsou navrženy parkovací a chodníkové plochy pro obsluhu budov.

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

3.2. Předpokládaný průběh výstavby

Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení. Akce bude realizována najednou.

3.3. Vazby na regulační plány, územní plán a územní rozhodnutí

Projekt opravy komunikací je v souladu s územním plánem. Jedná se stavbu v rámci areálu školy.

3.4. Stručná charakteristika území

Charakteristika území a stavebního pozemku, poloha v obci

Stavba se prování na území Kladna  v zastavěném území ve veřejně nepřístupném prostoru areálu

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu se této stavby netýká, sama je dopravní infrastrukturou. Vjezd do areálu je z místní komunikace Dubská

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaná území

Geologická charakteristika - nebyla zjišťována. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Podzemní vody - nebylo zjišťováno. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Povrchové vody- dešťové vody odtékají do okolní zeleně.

Nerostné zdroje - v zájmovém území nejsou žádná známá ložiska nerostů

Poddolované území - nenachází se

Poloha vůči záplavovému území

Stavba se nenachází v záplavovém území

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové trasy

Přístup na stavbu se předpokládá po stávajících komunikacích.

3.5. Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Návrh nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí. Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu v areálu

Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů a výpary z asfaltových směsí.

3.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření

Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny.

A4.	ÚDAJE O STAVBĚ

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

## Předmětem projektu je oprava komunikací areálu školy.

Stavba komunikace je nevýrobní investicí. Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č. 361 o pravidlech silničního provozu. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem ohlašovně požárů – Hasičský sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v prostoru stavby, jsou ve správě příslušných správců.

## Předpokládaný průběh stavby

předpoklad zahájení výstavby:     2Q. – 4Q.2020

předpokládaná doba výstavby:   2 měsíce

dokončení stavby:                           4.Q.2020

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací. Výškové vedení vychází z nivelety stávajících vstupů vjezdů a připojení.

S ohledem na nepřesnosti v zaměřování je nutno po vytyčení projektované nivelety provést korekce ve vazbě na sousední pozemky, provedené jiné rekonstrukce a plánované opravy dalších komunikací.

Směrové řešení komunikace se výrazně nemění.

A5.	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba není rozdělena na objekty.

Stavba bude do provozu uvedena najednou.

Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka. Je však potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby, hlavně s důrazem na stavební činnosti plánované v okolí.