## List1
Rekonstrukce 2.np
Kamýk nad Vltavou
D.1.3.3 Elektroinstalace
2A Silnoproudé rozvody
| POLOŽKA | MĚR.JED. | MNOŽSTVÍ
1 | Rozvaděč podlaží R2 | ks | 1 | 0
2 | Úprava stávajícího rozvaděče rozvaděče | ks | 1 | 0
3 | Úprava rozvaděče měření | ks | 1 | 0
4 | Kabel CYKY 5x10 | m | 25 | 0
5 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 15 | 0
6 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 20 | 0
7 | Dtto 3x1,5 | m | 460 | 0
8 | Dtto 3x2,5 | m | 440 | 0
9 | Dtto 5x1,5 | m | 20 | 0
10
11 | Vodič CY16 z/ž | m | 20 | 0
12 | Vodič CY4 pro místní pospojování | m | 30 | 0
13
14 | Krabice přístrojová (univerzální) jednoduchá | ks | 73 | 0
15 | Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny | ks | 8 | 0
16 | Svorka krabicová do 2,5 mm2 (3sv.) | ks | 180 | 0
17
18 | Jednopólový vypínač pod omítku | ks | 5 | 0
19 | Seriový vypínač pod omítku řaz.5 | ks | 4 | 0
20 | Střídavý přepínač | ks | 8 | 0
21 | Křížový přepínač | ks | 3 | 0
22 | Připojovací svorkovnice s krytem | ks | 10 | 0
23 | Sporáková kombinace pod om. | ks | 3 | 0
24
25 | Zásuvka 230/16A vestavná | ks | 50 | 0
26 | Zásuvka 230V s přep.ochranou | ks | 3 | 0
27
28 | Svorka pospojování | ks | 8 | 0
29
30 | A Přisazené svítidlo s opál.krytem KX4000M4KO/ND 33W IP40 | ks | 8 | 0
31 | B Přisazené svítidlo s opál. s krytem BRSB4K0375V2/ND 27W | ks | 12 | 0
32 | C Přisazené svítidlo s opál. s krytem BRSB4K00300V2/ND 14W | ks | 2 | 0
33 | Vývod pro svítidlo ukončený svorkou | ks | 4 | 0
34
35 | Časové rele pro doběh vymezení chodu ventilátoru SMR-T | ks | 2 | 0
36 | Prostorový termostat rozsah 5-30st. 230V/10A | ks | 2 | 0
37 | Elektrický přímotopný konvektor 230V/1500W Solius II | ks | 4 | 0
38 | Elektrický přímotopný konvektor 230V/1000W Solius II | ks | 4 | 0
39 | Koupelnový el.žebřík 600W/230 | ks | 2 | 0
40
41 | Ventilátor 230V/50-100W 100mm | ks | 2 | 0
42
43 | Ukončení kabelu do 4x10 | ks | 28 | 0
44 | Ukončení kabelu do 5x16 | ks | 4 | 0
45 | Ukončení vodiče pospojování | ks | 45 | 0
46
47 | Součet |  |  | 0
48 | Pomocný materiál 6% |  |  | 0
49
50 | Průraz zdivem | ks | 26 | 0
51 | Prostup mezi požárními úseky | ks | 6 | 0
52 | Drážka ve zdivu vč. začištění | m | 560 | 0
53 | Revize el. zařízení | ks | 1 | 0
54 | Pomocné montážní práce, zkušební provoz, kompletace | hod | 20 | 0
55 | Pomocné zednické práce | hod | 25 | 0
56
57 | Demontáž a likvidace stávajících svítidel | ks | 12 | 0
58 | Demontáž a likvidace stávající rozvodů | m | 410 | 0
59
60 | Celkem |  |  | 0
Cena vč.montáže bez DPH