## Výkaz výměr na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení,

# „Revitalizace cukrárny“

kat. úz. Sedlčany, č.parcely 958, 959

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Petra Bezruče 364			   	                                 	           V Sedlčanech  11. 8.  2021

264 80 Sedlčany		email: 	reditel@sousedlcany.cz  	tel. 774 730 043

Vycházejte z přiložené studie- příloha č.5

Projekčních práce  na akci – „ Revitalizace cukrárny “  dokumentace pro stavební povolení (DSP)

1.Etapa   Přípravné práce		   	        	  	       	  		 doplní účastník,-Kč

1.1.  Zaměření stávajícího stavu								______

Zaměření stávajícího stavu objektu-1.NP, 2.NP a střecha (nutné pro projekční práce)

+ Zaměření výšek terénu v okolí stavby pro návazné osazení objektu do terénu

2.Etapa  Projektová dokumentace  pro stavební povolení (DSP)		doplní účastník,-Kč

Přílohy dle požadavku stavebního zákona  (Příloha k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

- ( Průvodní zpráva

- ( Souhrnná technická zpráva

- ( Situace stavby (vyznačení  přípojek …)

- ( Dokumentace stavby (objektů)

D1.Pozemní objekty   	(Architektonické a stavebně technické řešení– dispozice a vzhled objektu

(Stavebně konstrukční část – materiálový a statický návrh

(Požárně bezpečnostní řešení – Požární zpráva

Technika prostředí staveb     	(  Zdravotechnika-kanalizace, voda

(  Vytápění

(  Větrání-Vzduchotechnika

(  Elektroinstalace

- ( Dokladová část

Pozemní stavební objekty DSP

2.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 					doplní účastník,-Kč

1.1. - Technická zpráva

1.2. – Výkresová dokumentace

Situace stavby (vyznačení  přípojek)

Projekt bude řešit stavební část stavebních úprav praktické části školy. Rozsah bude  vycházet z odsouhlasené projektové studie.

Součástí bude návrh nového řešení gastrovybavení.

2.2.  Konstrukční řešení – statický návrh						doplní účastník,-Kč

Návrh hlavních nosných prvků – stanovení dimenzí nosných konstrukcí.

2.3.  Požárně bezpečnostní řešení								doplní účastník,-Kč

Návrh a posouzení požárních odolností konstrukcí, únikových cest, odstupů požárně nebezpečného prostoru …….

Zpracováno včetně výkresů požárně bezpečnostního řešení po jednotlivých podlažích a situace objektu. Výkresy PBŘ jsou vyžadovány pro stanovisko HZS Stč.kraje

2.4.  Technika prostředí staveb

2.4.1. Zdravotně technické instalace	- vodovod a splašková kanalizace	doplní účastník,-Kč

Projekt zdravotechniky řeší odkanalizování splaškových vod do městského řadu a zásobování vodou z veřejného vodovodu včetně vnitřních rozvodů.

2.4.2. Kanalizace – přípojka							doplní účastník,-Kč

Projekt přípojky kanalizace

2.4.3.Dešťová kanalizace			 				doplní účastník,-Kč

Odvedení srážkové vody od objektu. (Součástí není hydrogeologický posudek vsakovacích poměrů terénu v okolí stavby).

2.4.4. Vytápění								doplní účastník,-Kč

Návrh vnitřních rozvodů, vytápění centrální, teplovodní tělesa.

2.4.5. Větrání - Vzduchotechnika						doplní účastník,-Kč

Posouzení přirozeného a návrh nuceného větrání dle příslušných pobytových prostor (wc, šatny…)

2.4.6. Elektroinstalace silnoproud						doplní účastník,-Kč

Projekt elektro řeší silnoproudé elektroinstalace v rámci objektu. Je uvažováno přepojení přívodu vedeného po fasádě a nové vystrojení rozvaděče. Součástí není zřízení nového distribučního přívodu ani případná jednání spojená s přívodem ČEZ Distribuce a.s.

2.4.7. Elektroinstalace slaboproud						doplní účastník,-Kč

Projekt řeší dorozumívací zařízení a smart TV.

2.5. Hluková studie									doplní účastník,-Kč

Akustický posudek z hlediska hluku z dopravy a stacionárních zdrojů s ohledem na prostory k bydlení.

2.6. Koordinace projektu								doplní účastník,-Kč

Součinnost profesí a stavební části v rámci projekčních prací.

Projekt bude zpracován dle odsouhlasené studie pro potřeby stavebního řízení.

Projekt bude zpracován v počtu 6 paré + elektronicky na CD ve formátu PDF.

Součástí této etapy projektu není zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy DOSS.

Předmětem nabídky nejsou případně vyžádané studie zastínění okolních pozemků apod, povolení sjezdu z komunikace, zajištění vynětí ze ZPF či jiné podklady vyvolané úřady nad rámec projektové dokumentace (DSP). V ceně nejsou zahrnuty náklady prací nad rámec nabídky (odborné vedení stavby, projednání vlastnických vztahů apod).

3.Etapa  Inženýring									       doplní účastník,-Kč

- Zpracovatel zajistí vyjádření správců o existenci sítí

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje

- Zajištění stanovisek dotčených orgánů – Souhrnné stanovisko životního prostředí MěÚ Sedlčany

(Ochrana vod, ovzduší, porušení krajinného rázu, lesy, ZPF apod)

- Správci sítí: 	- podklady a zajištění souhlasu s připojením

- Příprava žádosti o stavební povolení a vyřízení na stavebním úřadě

- Správní poplatky za vydání povolení uhradí stavebník.

PŘEDPOKLADY:

- Přípojky inženýrských sítí budou řešeny pouze v rámci pozemku stavebníka.

- Určení elektropřípojného sloupku s elektroměrem a hlavním jističem–dle smlouvy s ČEZ (stavebník)

4.Etapa   Výkaz výměr pro ocenění stavby

4.1. Stavební část se zapracováním požadavků PBŘ				doplní účastník,-Kč

4.2. Zdravotechnika 									doplní účastník,-Kč

4.3. Vytápění										doplní účastník,-Kč

4.4. Elektroinstalace – silnoproud + slaboproud					doplní účastník,-Kč

Na základě projektové dokumentace bude zpracován výkaz výměr. Tento výkaz s označením jednotlivých položek dle národní databáze stavebních prací bude sloužit pro stanovení projektované ceny stavebního záměru.  Výkaz bude předán v datově podobě ve formátu *.xls.  Projektantská cena v položkovém rozpočtu bude zpracována v aktuální cenové úrovni vzhledem k době zpracování rozpočtu.

Rekapitulace ceny celkem - stavební povolení (DSP)	       	        		     doplní účastník

Celkem včetně DPH 21%      	       doplní účastník