DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Stavební úpravy – střecha objektu ZZS Kladno (havarijní stav)“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

- OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

  - Informace o zadavateli

    - Zadavatel

| Název: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno |
| IČO: | 75030926 |
| DIČ: | CZ75030926, nejsme plátci DPH |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SčK, p.o. |
| (dále jen „Zadavatel“) |  |

    - Kontaktní osoby za Zadavatele

| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace: | Mgr. Lucie Dudáková |
| --- | --- |
| Funkce: | asistentka ekonom. náměstka – finanční referent |
| Email: | lucie.dudakova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 628 |

Dotaz č. 1

žádám u upřesnění skladby střešního pláště, resp. tloušťky asfaltových pasů, a to konkrétně u materiálu:

- SBS modifikovaný samolepicí asfaltový pás se 4 cm širokým samolepicím a 4 cm svařovacím podélným okrajem, horní povrch je opatřen makroperforovanou fólií a protiskluzným posypem, spodní plocha je potažena strhávacím silikonovým filmem – jakou má mít asfaltový pás tloušťku?

- SBS modifikovaný asfaltový pás s protipožární úpravou vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m 2, horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo drcenou břidlicí, na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie - jakou má mít asfaltový pás tloušťku?

- SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený netkanou stabilizovanou vložkou s ochranným posypem z minerálních granulí - jakou má mít asfaltový pás tloušťku?

Odpověď č. 1

Zadavatel uvádí následující odpovědi:

- Má mít tloušťku 2,7mm.

- Má mít tloušťku 4m.

- SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený netkanou stabilizovanou vložkou s ochranným posypem z minerálních granulí 
specifické barevnosti má mít tloušťku 3,95mm.

Dotaz č. 2

Součástí příloh zadávací dokumentace je v rámci PD i soupis technických parametrů. Rádi bychom se zeptali, jak máme tyto technické parametry do nabídky dokládat?

Odpověď č. 2

Zadavatel uvádí, že jelikož je součástí projektové dokumentace i soupis technických parametrů, požaduje v případě, že účastník uvede jiný výrobek (produkt), doložení splnění požadovaných technických parametrů ve formě technického listu.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 6.12.2021 do 10:00 hodin.

Za ZZS SČK, dne 3. 12. 2021

____________________________

MUDr. Pavel Rusý

ředitel ZZS SČK