Příloha č. 2 Výzvy

Specifikace poskytovaných Služeb

Předmětem smlouvy o poskytování služeb v oblasti projektanta technologií a bezpečnostních systémů, jsou níže specifikované služby (dále jen „Služby“). Poskytovatel je povinen Služby poskytovat způsobem a v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a v této specifikaci.

Jedná se o vypracování projektu pro celou budovu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Požadavkem vytvoření Díla je zpracování projektové dokumentace ve stupních:

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu, v platném znění́ a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a

- Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jeho prováděcích předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a

Projekt bude obsahovat:

- zpracování realizační projektové dokumentace

- výkresovou dokumentaci v 5-ti paré tištěné a elektronicky a dále 2 nosiče s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg). Zpracovaná dokumentace bude v podrobnosti DPS (dokumentace pro provedení stavby) formátu po jednotlivých podlažích objektu.

- liniová schémata navržených technologií

- technickou zprávu

- etapizaci řešení v projektové dokumentaci

- výkaz výměr projektovaných technologií

- projekční odhad ceny dle výkazu výměru

- autorský dozor

Požadavky na projektanta:

- autorizovaný technik, inženýr, pro prostředí staveb speciálních elektrotechnických zařízení

- licence České komory autorizovaných inženýrů a techniků (dále jen ČKAIT)

- oprávnění k projekci systémů elektronické protipožární signalizace (dále jen EPS) a řídícího systému protipožární ochrany (dále jen ESSER)

- oprávnění k projekci elektronické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS)

- osvědčení k projekci strukturovaných kabeláží

- zkušenosti s navrhováním ozvučovacích a evakuačních systémů

- specializaci pro elektrotechnická zařízení

- referenční minulost uchazeče a tříletou  praxi při projekci větších ucelených celků a praxi v oboru

- pojištění za případnou způsobenou škodu do výše 4 mil. Kč.

- teritoriální dostupnost k případné osobní součinnosti se zhotovitelem

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu významnou službu spočívající v dodávce projektové dokumentace obdobného charakteru pro veřejného zadavatele.

V čestném prohlášení budou uvedeny:

− identifikační údaje objednatele významné služby včetně kontaktní osoby objednatele (pro možnost ověření údajů),

− označení významné služby (specifikace předmětu významné služby),

− finanční objem významné služby (rozsah investičních nákladů)

− výše nákladů za vykonanou službu,

− doba jejího poskytnutí (ve formě měsíc/rok).

Za významnou službu je považováno:

- plnění spočívající min. v jedné (1) řádně dokončené službě na dodání projektové dokumentace v rozsahu finančních nákladů min. ve výši 300 tis. Kč bez DPH, a

- Významnou službou se pro účely této části technické kvalifikace rozumí zhotovení dokumentace pro stavební řízení (PDSP), dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS), zajištění vydání stavebního povolení a související činnosti pro stavbu, jejímž předmětem byla zakázka na opravu či modernizaci bezpečnostních technologií s realizovaným finančním objemem minimálně ve výši 300 tis. Kč bez DPH za jedinou dodávku.

- Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních tří let počítáno zpětně před zahájením výběrového řízení