# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 23.12. 2013

ZADAVATEL:		Sdružení zadavatelů Středočeský kraj a Město Trhový Štěpánov

Sídlem: 		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jednající:		MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí

IČ: 			708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 1 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V projektové dokumentaci: „úprava křižovatky kraj/A/A_6_SO_120“ v dokumentu „A_6_4_SO120_Situace_detail“ Jsou dopravní značky typu B1 a Z2. Není zde navržen blikač. Máme blikače zahrnout do rozpočtu do položky DIO s ostatním provizorním dopravním značením a náklady na uzavírku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Vzhledem k uzavírce v obci a objízdné trasy jsou navrženy většinou před obcí (k uzavírce se tranzitní doprava nedostane), tak výstražné světlo S7 není potřebné

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V projektové dokumentaci:

„úprava křižovatky kraj/B/B_2-SO_100“ v dokumentu „B_2_7_SO100_Situace_DZ“ je navrženo „nově navržené VDZ“. Toto vodorovné dopravní značení není ve výkazu výměr. Jakým způsobem má být VDZ oceněno?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Do výkazu výměr byly doplněny položky pro VDZ (SO 100 VV)

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V projektové dokumentaci: „úsek D1 - Trhový Štěpánov (náměstí)/B/B_1“ v dokumentu „B_1_1_TZ“ v bodě 2.4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, odst. 2, je zmíněn materiál vodorovného dopravního značení „sadurit nebo termoplast“. Toto vodorovné dopravní značení není ve výkazu výměr. Které položky ve VV se tento materiál týká?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ve výkazu výměr „úsek D1 -Trhový Štěpánov (náměstí)“ jsou položky pro VDZ pol. č. 33 – 40. V TZ je materiál sadurit nebo termoplast, kde ve výkazu výměr je upřesněn materiál a to retroreflexní bílý plast (viz. pol. 33 – 40).

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

V projektové dokumentaci: „úsek D1 - Trhový Štěpánov (náměstí)/D“ ve výkazu výměr „Rekonstrukce silnice II-26,usek D1 -Trhovy Stepanov (namesti) vv_2013“ v listu „Rozpocet Komunikace“ jsou navržena svodidla typu „JSNH4/N2, ZSNH4/H2“. Je přípustné změnit výrobce svodidel, pokud budou svodidla se stejnými parametry a vlastnostmi?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Po odsouhlasení investorem, lze zaměnit výrobce svodidla. Svodidlo musí splňovat parametry a vlastnosti, které jsou potřebné pro provoz na pozemních komunikacích

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

V projektové dokumentaci: „úprava křižovatky kraj /D“ ve výkazu výměr „D_1_Trh Stepanov nov kraj VV-U3_2013“ v listu „SO 450 VV“ je sazba DPH s hodnotou 20. Mohu zasáhnout do výkazu výměr a přepsat sazbu DPH na hodnotu 21?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Ano

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V projektové dokumentaci: „úprava křižovatky kraj /D“ ve výkazu výměr „D_1_Trh Stepanov nov kraj VV-U3_2013“ v listu „SO 300 VV; “ mají položky „1, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37“ množství s hodnotou 0. Pokud toto není chyba ve výkaze výměr, nebudou tyto položky ceněny.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Tyto položky se necení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Na základě výše uvedených informací zveřejnil zadavatel na profilu zadavatele upravený výkaz výměr         ( část Trh Stepanovnov kraj VV-U3_2013_uprava_1 ). Ostatní části výkazu výměr jsou nezměněny.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15/01/2014, do 09:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 15/01/2014 v 10:00 hodin.