## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně | [8 empty] | JKSO | 80145
| Kód stavby |  |  | 044
| Název objektu |  |  | Měření a regulace | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | MaR
| Název části | [11 empty] | Místo | Kolín, Karlovo náměstí 8
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Středočeský kraj
| Projektant |  |  | archicraft s.r.o. | [8 empty] | 28478223 | CZ28478223
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Rostislav Živný | [7 empty] | 20.09.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
Objekt: | Měření a regulace
Část:
JKSO: | 80145
Objednatel: | Středočeský kraj
Zhotovitel:
Datum: | 20.09.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
742 | MaR - rozvaděče | 0 | 0 | 0
742.1 | MaR - Centrální stanice | 0 | 0 | 0
743 | MaR - přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0
744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | 0 | 0 | 0
749 | Ostatní a vedlejší náklady | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
Objekt: |  | Měření a regulace
Část:
JKSO: |  | 80145
Objednatel: |  | Středočeský kraj
Zhotovitel:
Datum: |  | 20.09.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 742 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 741 | 742221110 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 75 kg | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
2 | M | MAT | 742221333 | Rozvaděč RA1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
3 | M | MAT | 742221334 | Rozvaděč RA2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
4 | M | MAT | 742221335 | Rozvaděč RA3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 742.1 | MaR - Centrální stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | M | MAT | 742145668R | Stolní počítač vč. příslušenství (LCD monitor, klav. myš) HW konfigurace, rozhraní pro připojwní a komunikacu řídícího systému MaR, SW yvbavení pro vizualiozaci TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
6 | K | PK | 742145670R | Instalace a zprovoznění centrální stanice | hod | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 743 | MaR - přístroje a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | M | MAT | 743222333R.1 | Servopohon VZT klapky, 2-bodový, 24V AC, havarijní funkce | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
8 | M | MAT | 743222334R | Servopohon VZT klapky, napájení 24V AC, řízení 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
9 | M | MAT | 743222335R | Servopohon VZT klapky, 2-bodový, 24V AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
10 | M | MAT | 743222336R | Servopohon 3-cestného ventilu, 24V AC, 0-10V DC/4..20mA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
11 | M | MAT | 743222337R | Regulátor DP do VZT kanálu, vč. příslušenství, 20-300 Pa | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
12 | M | MAT | 743222338R | Regulátor DP do VZT kanálu, vč. příslušenství, 50-500 Pa | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
13 | M | MAT | 743222339R | Kapilárový termostat protimrazové ochrany registru TV | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
14 | M | MAT | 743222340R | Jímkový snímač teploty, Pt1000 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
15 | M | MAT | 743222341R | Kombinovaný prostorový snímač teploty a vlhkosti | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
16 | M | MAT | 743222342R | Kanálový snímač teploty, Pt1000 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
17 | M | MAT | 743222343R | Prostorový snímač teploty, Pt1000 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
18 | M | MAT | 743222344R | Snímač venkovní teploty, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
19 | M | MAT | 743222345R | Příložný snímač teploty, Pt1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
20 | M | MAT | 743222346R | Prostorový termostat 0-60°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
21 | M | MAT | 743222347R | Jímkový termostat 0-120°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
22 | M | MAT | 743222348R | Jímkový termostat 0-60°C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
23 | M | MAT | 743222349R | Příložný termostat 15-60°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
24 | M | MAT | 743222350R | Manostat, rozsah 0,6-6bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
25 | M | MAT | 743222351R | Ústředna detekce plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
26 | M | MAT | 743222352R | Detektor výskytu CO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
27 | M | MAT | 743222353R | Detektor úniku zemního plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
28 | M | MAT | 743222354R | Detektor úniku zemního plynu (samostatný, bez ústředny) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
29 | M | MAT | 743222355R | Havarijní "STOP" tlačítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
30 | M | MAT | 743222356R | Detektor zaplavení prostoru, včetně sondy a příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
31 | M | MAT | 743222357R | Akustická signalizace, 24V AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
32 | M | MAT | 744211111R | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
33 | M | MAT | 744211112R | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
34 | M | MAT | 744211113R | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
35 | M | MAT | 744211114R | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
36 | M | MAT | 744211115R | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
37 | M | MAT | 744211116R | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
38 | M | MAT | 744211117R | Kabel UTP Cat5e | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
39 | M | MAT | 744211118R | 1-CHKE-V 2x1,5 (třída reakce na oheň B2ca,s1,d0) | m | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
40 | M | MAT | 744211119R | 1-CHKE-V 3x1,5 (třída reakce na oheň B2ca,s1,d0) | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
41 | M | MAT | 744211120R | Vodič CY 6 mm2 ochranného pospojení, vč. příslušenství | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
42 | M | MAT | 744211121R | Kabelový žlab 62/50, vč. nosných konstrukcí a příslušenství | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
43 | M | MAT | 744211122R | Kabelový žlab 125/50, vč. nosných konstrukcí a příslušenství | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
44 | M | MAT | 744211123R | Kabelový žlab 125/100, včetně nosných konstrukcí a přísl. | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
45 | M | MAT | 744211124R | Instalační trubka pevná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
46 | M | MAT | 744211125R | Instalační trubka pevná 25 mm, vč. příslušenství pro upevnění | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
47 | M | MAT | 744211126R | Instalační trubka pevná 50 mm, vč. příslušenství pro upevnění | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
48 | M | MAT | 744211127R | Instalační trubka ohebná 16 mm, včetně přísl. pro upevnění | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
49 | M | MAT | 744211128R | Instalační trubka ohebná 20 mm, včetně přísl pro upevnění | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
50 | M | MAT | 744211129R | Instalační trubka ohebná 25 mm, včetně přísl. pro upevnění | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
51 | M | MAT | 744211130R | Instalační trubka ohebná 50 mm, včetně přísl. pro upevnění | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
52 | M | MAT | 744211130R.1 | Ostatní elektromont. materiál (krabice, nosné konstrukce, atd.) | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
53 | K | PK | 744211131R | Montážní práce | hod | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | PK | 744211132R | Protipožární ucpávky | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | PK | 744211133R | Stavební přípomoce (prostupy, drážky, atd.) | hod | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 749 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
56 | K | PK | 749211110R | Výrobní dokumentace vč. svorkových scémat rozvaděčů | hod | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | PK | 749211110R.1 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | PK | 749211110R.2 | Příprava aplikačního SW řídicího systému vč. zprovoznění | hod | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | PK | 749211110R.3 | Příprava SW grafického zobrazení řízené technologie | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | PK | 749211110R.4 | Výchozí revize elektroinstalace MaR | hod | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | PK | 749211110R.5 | Zprovoznění a odzkoušení funkce systému a technologií | hod | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | PK | 749211110R.6 | Zaškolení obsluhy vč. zpracování návodu k obsluze a údržbě | hod | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0