## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně | [8 empty] | JKSO | 80145
| Kód stavby |  |  | 044
| Název objektu |  |  | Ústřední topení | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | ÚT
| Název části | [11 empty] | Místo | Kolín, Krlovo náměstí 8
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Středočeský kraj
| Projektant |  |  | archicraft s.r.o. | [8 empty] | 28478223 | CZ28478223
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Rostislav Živný | [7 empty] | 20.09.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
Objekt: | Ústřední topení
Část:
JKSO: | 80145
Objednatel: | Středočeský kraj
Zhotovitel:
Datum: | 20.09.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
731 | Ústřední vytápění - strojovna | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0 | 0
733.1 | Izolace tepelné potrubí | 0 | 0 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0
735.1 | Podlahové topení | 0 | 0 | 0
736 | Ústřední topení - ostatní práce | 0 | 0 | 0
736.1 | Montáž ústředního topení | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
Objekt: |  | Ústřední topení
Část:
JKSO: |  | 80145
Objednatel: |  | Středočeský kraj
Zhotovitel:
Datum: |  | 20.09.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 731 | Ústřední vytápění - strojovna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | M | MAT | 731151440R | Plynový nástěnný kondenzační kotel Q49,5 kW | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
2 | M | MAT | 731151441R | Kondenzační box do 500 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
3 | M | MAT | 731151442R | Společné okouření kotlů DN 160 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
4 | M | MAT | 731151443R | Společné odkouření - připojovacé sada na 3 kotle | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
5 | M | MAT | 731151444R | Společné odkouření - připojovacé sada na připojovací sada na komín | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
6 | M | MAT | 731151445R | Ohřívák TUV 200l | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
7 | M | MAT | 731151446R | Anuloid m = 8,6 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
8 | M | MAT | 731151447R | Tlakové expanzní nádoby 200l | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
9 | M | MAT | 731151448R | Kombinovaný rozdělovač a slučovač - 150 kW, dt =15 °C L=2000mm, rozteč hrdel 200mm 2xDN 50, 2xDN 40, 2xDN 32, 2xDN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
10 | M | MAT | 731151449R | Čerpadlo závitové - 230V m=350l/hod, H=15 kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
11 | M | MAT | 731151450R | Čerpadlo závitové - 230V m=500l/hod, H=20 kPa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
12 | M | MAT | 731151452R | Čerpadlo závitové - 230V m=1000l/hod, H=25 kPa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
13 | M | MAT | 731151453R | Čerpadlo závitové - 230V m=1550l/hod, H=10 kPa, elektronické | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
14 | M | MAT | 731151455R | Čerpadlo závitové - 230V m=1100l/hod, H=25 kPa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
15 | M | MAT | 731152362R | Doplňkový materiál | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
16 | M | MAT | 733222510 | Měděné potrubí DN 13 (15*1) | m | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
17 | M | MAT | 733222511 | Měděné potrubí DN 15 (18*1) | m | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
18 | M | MAT | 733222512 | Měděné potrubí DN 20 (22*1) | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
19 | M | MAT | 733222513 | Měděné potrubí DN 25 (28*1,5) | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
20 | M | MAT | 733222515 | Potrubí z trubek závitovách bezešvích DN 20 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
21 | M | MAT | 733222516 | Potrubí u trubek závitových bezešvích DN 25 | m | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
22 | M | MAT | 733222516.1 | Potrubí u trubek závitových bezešvích DN 32 | m | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
23 | M | MAT | 733222516.2 | Potrubí u trubek závitových bezešvích DN 40 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
24 | M | MAT | 733222516.3 | Potrubí u trubek závitových bezešvích DN 50 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
25 | M | MAT | 733222516.4 | Potrubí u trubek závitových bezešvích DN 70 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
26 | M | MAT | 733222521 | Doplňkový materiál | kus | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 733.1 | Izolace tepelné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | M | MAT | 731115660R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 13x1 tl 13 mm | bm | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
28 | M | MAT | 731115661R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 15x1 tl 13 mm | bm | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
29 | M | MAT | 731115662R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 20x1 tl 13 mm | bm | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
30 | M | MAT | 731115663R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 25x1,5 tl 20 mm | bm | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
31 | M | MAT | 73115666R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 32x1,5 tl 20 mm | bm | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
32 | M | MAT | 73115667R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 40x1,5 tl 20 mm | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
33 | M | MAT | 73115668R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 50x1,5 tl 20 mm | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
34 | M | MAT | 73115669R | Tepelná izolace Mirelon pro trubku 70x1,5 tl 25 mm | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
35 | M | MAT | 731115664R | Tepelná izolace PU panel kolem vaničky fancoilů tl 20mm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
36 | M | MAT | 731115665R | Profilováý materiál | kg | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
37 | M | MAT | 734241201 | Trojcestný směšovací ventil (pohon dodávka MaR) DN 15, kv=2,5 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
38 | M | MAT | 734241202.1 | Trojcestný směšovací ventil (pohon dodávka MaR) DN 15, kv=4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
39 | M | MAT | 734241202.2 | Trojcestný směšovací ventil (pohon dodávka MaR) DN 20, kv=6,3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
40 | M | MAT | 734241204.1 | Trojcestný směšovací ventil (pohon dodávka MaR) DN 25, kv=10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
41 | M | MAT | 734241205.1 | Ruční regulační ventil STAD 10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
42 | M | MAT | 734241206.1 | Ruční regulační ventil STAD 15 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
43 | M | MAT | 734241207.1 | Kulový kohout DN 20 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
44 | M | MAT | 734241208.1 | Kulový kohout DN 25 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
45 | M | MAT | 734241209.1 | Kulový kohout DN 32 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
46 | M | MAT | 734241210.1 | Kulový kohout DN 40 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
47 | M | MAT | 734241211.1 | Kulový kohout DN 65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
48 | M | MAT | 734241212.1 | Závitový filtr DN 20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
49 | M | MAT | 734241213.1 | Závitový filtr DN 25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
50 | M | MAT | 734241214.1 | Závitový filtr DN 32 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
51 | M | MAT | 734241215.1 | Závitový filtr DN 40 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
52 | M | MAT | 734241216.1 | Zpětný ventil závitový DN 20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
53 | M | MAT | 734241217.1 | Zpětný ventil závitový DN 25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
54 | M | MAT | 734241218 | Zpětný ventil závitový DN 32 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
55 | M | MAT | 734241219 | Zpětný ventil závitový DN 40 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
56 | M | MAT | 734241220 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
57 | M | MAT | 734241220.1 | Teploměr kruhový 0-120°C | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
58 | M | MAT | 734241221 | Odvzdušňovací hrnečky z potrubí DN 50 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
59 | M | MAT | 734241222 | Radiátorová H spojka DN 15 - rohová | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
60 | M | MAT | 734241223 | Radiátorový ventil DN 15 - rohový | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
61 | M | MAT | 734241224 | Termohlavice | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
62 | M | MAT | 734241225 | Termohlavice pro tělesa VK | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
63 | M | MAT | 734241226 | Elektrohlavice - muzeum | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
64 | M | MAT | 734241227 | Měřič tepla 0,6 včetně 2xKK, KK s čidlem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
65 | M | MAT | 734241228 | Manometr | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
66 | M | MAT | 735151811R | Topidlo z žebříkových trubek 1-76/3/156 - 2m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
67 | M | MAT | 735151812R.1 | Topidlo z žebříkových trubek 2-76/3/156 - 2m (dvouřadý) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
68 | M | MAT | 735151813R.1 | Ocelová desková tělesa Plan 10-500*400 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
69 | M | MAT | 735151814R.1 | Ocelová desková tělesa Plan 10-500*1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
70 | M | MAT | 735151815R.1 | Ocelová desková tělesa Plan 11-500*500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
71 | M | MAT | 735151816R | Ocelová desková tělesa Plan 12-500*400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
72 | M | MAT | 735151817R | Ocelová desková tělesa Plan 12-500*500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
73 | M | MAT | 735151818R | Ocelová desková tělesa Plan 12-500*600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
74 | M | MAT | 735151819R | Ocelová desková tělesa Plan 12-500*700 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
75 | M | MAT | 735151820R | Ocelová desková tělesa Plan 12-500*900 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
76 | M | MAT | 735151821R | Ocelová desková tělesa Plan 12-500*1400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
77 | M | MAT | 735151822R | Ocelová desková tělesa Plan 12-500*1600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
78 | M | MAT | 735151823R | Ocelová desková tělesa Plan 22-500*700 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
79 | M | MAT | 735151824R | Ocelová desková tělesa Plan 22-500*800 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
80 | M | MAT | 735151825R | Ocelová desková tělesa Plan 22-500*1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
81 | M | MAT | 735151826R.1 | Ocelová desková tělesa Plan 22-500*1200 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
82 | M | MAT | 735151827R | Ocelová desková tělesa Profil 22-500*700 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
83 | M | MAT | 735151828R | Ocelová desková tělesa Profil 22-500*800 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
84 | M | MAT | 735151829R | Ocelová desková tělesa Profil 22-500*900 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
85 | M | MAT | 735151830R | Ocelová desková tělesa Profil 22-500*1600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
86 | M | MAT | 735151831R | Ocelová desková tělesa Profil 33-500*700 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
87 | M | MAT | 735151832R | Ocelová desková tělesa Profil 33-500*1600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
88 | M | MAT | 735151833R | Ručníkový sušák 1169.590 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
89 | M | MAT | 735151834R | Stěnové topidlo 20/2200*490 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
90 | M | MAT | 735151835R | Stěnové topidlo 20/2200*630 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
91 | M | MAT | 735151836R | Stěnové topidlo 22/2200*630 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
92 | M | MAT | 735151837R | Podlahový konvektor 3000*300*125 včetně mřížky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
93 | K | 731 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735.1 | Podlahové topení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
94 | M | MAT | 735166701R | Topná trubka 17x2mm | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
95 | M | MAT | 735166702R | Systémová deska | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
96 | M | MAT | 735166703R | Okraj dilatační páska | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
97 | M | MAT | 735166704R | Ochranná trubka | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
98 | M | MAT | 735166705R | Plastifikátor P | kg | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
99 | M | MAT | 735166706R | Servopohon na ventily okruhů | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
100 | M | MAT | 735166707R | Rozdělovač 2 okruhy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
101 | M | MAT | 735166708R | Rozdělovač 3 okruhy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
102 | M | MAT | 735166709R | Rozdělovač 4 okruhy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
103 | M | MAT | 735166710R | Směšovací skupina, TSV, čerpadlo, čidla | sbr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
104 | M | MAT | 735166711R | Skříň rozdělovače | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
105 | M | MAT | 735166712R | Prostorový termostat - dodávka MaR | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
106 | M | MAT | 735166713R | Šroubení 17x2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 736 | Ústřední topení - ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
107 | K | PK | 736111190R | Demnotáž původní parní přípojky a příslušenství | kg | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | PK | 736111201R | Tlaková zkouška systému ústředního vytápění ( min. 24 hod ) | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | PK | 736111201R.1 | Topná zkouška systému ústředního vytápění | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | PK | 736111201R.2 | Vyregulování otopné soustavy ( přednastavení regulačních armatur ) | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | PK | 736111201R.4 | Stavební přípomoce pro ústřední topení | hod | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 736.1 | Montáž ústředního topení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
112 | K | PK | 736110001 | Montáž ústřednéího topení | hod | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0