## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Systém EPS
1 | Ústředna EPS | FC722-ZA | 1 | ks
2 | Aku 12 V/26Ah |  | 2 | ks
3 | Programovací SW |  | 1 | ks
4 | Modul pro grafickou nadstavbu | NK8237 | 1 | ks
5 | Modul pro připojení KTPO | FDCIO221 | 1 | ks
6 | Provozní kniha EPS |  | 1 | ks
7 | Zkušební přípravek |  | 1 | ks
| Tlačítkový hlásič | FDM223
8 | Elektronika | FDME223 | 20 | ks
9 | Krabice | FDMH293-R | 20 | ks
10 | Optickokouřový hlásič | OP720 | 109 | ks
11 | Multisenzorový hlásič | OH720 | 7 | ks
12 | Patice | DB721 | 116 | ks
13 | Zvukový maják | FDS226-RR | 61 | ks
14 | Patice | FDB226-R | 61 | ks
15 | Popisný štítek |  | 177 | ks
16 | Paralelní tablo | FT2010-A1 | 2 | ks
17 | VV modul | FDCIO222 | 1 | ks
18 | Krabice | FDCH221 | 1 | ks
19 | Venkovní maják | SOL-LX-W/RF/R1/D | 1 | ks
20 | Obslužný panel požární ochrany | OPPO | 1 | ks
21 | Klíčový trezor požární ochrany - KTPO | SD-04.2 | 1 | ks
22 | Motýlkový zámek - pro Středočeský kraj |  | 1 | ks
Modulový stojan s LED osvětlením
23 | Modulový stojan | B13901 | 1 | ks
24 | LED osvětlení | BB12976 | 1 | ks
25 | Základna modulového stojanu KTPO |  | 1 | ks
26 | ZDP pro Středočeský kraj |  | 1 | ks
Rozvody vnitřní
27 | Jistič 1P, 10A, char.B |  | 1 | ks
28 | Přepěťová ochrana třetího stupně | PiK 16 | 1 | ks
29 | Přepěťová ochrana pro datové vedení | DTNVB 2/48/0,5 | 1 | ks
30 | Silový kabel | CYKY-J 3x2,5 | 53 | m
31 | Elektroinstalační lišta | LHD 20X20HF_HD | 50 | m
32 | Kabel na kruhovou linku | JXFE-V 1x2x0,8 PH 120-R | 1102 | m
33 | Kabel na linku RS 485 | JXFE-V 2x2x0,8 PH 120-R | 50 | m
34 | Kabel k majáku | 1-CXKH-V-J 3x1,5 | 135 | m
35 | Kabel ke KTPO | 1-CXKE-R-J 5x1,5 | 100 | m
36 | Datový kabel | FTP4P | 10 | m
37 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_07 | 3674 | ks
37 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_08 | 167 | ks
39 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_12 | 234 | ks
40 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_14 | 100 | ks
41 | Samofixační šroub příchytek | HL S | 4351 | ks
42 | Průraz zdí, vč.zapravení |  | 126 | ks
43 | Protipožární ucpávka |  | 40 | ks
Rozvody venkovní
44 | Průraz betonovou zdí |  | 2 | ks
45 | Utěsnění proti vlhkosti |  | 2 | ks
46 | MARS žlab | NKZI 50X62X1.25_S | 1 | m
47 | Vytýčení trasy v zastavěném terénu |  | 45 | m
48 | Vytýčení inženýrských sítí |  | 1 | kpl
49 | Překop asfaltové komunikace - komplet | 50x120cm | 7 | m
Řezání spáry
Pískové lože
Zához
Hutnění
Obnova povrchových vrstev
50 | Výkop v zeleném - komplet | 35x80cm | 38 | m
Pískové lože
Zához
Hutnění
51 | Osetí povrchu travou |  | 38 | m2
52 | Chránička | VRAP40 | 48 | m
53 | Utěsnění chráničky proti vlhkosti |  | 2 | ks
54 | Chránička | PE110 | 19 | m
55 | Krycí desky | Plast 300x1000mm | 45 | ks
56 | Folie výstražná | 220mm, PE oranžová | 45 | m
57 | Marker | Mini Marker 1401 3M Ball | 2 | ks
58 | Geodetické zaměření |  | 1 | kpl
59 | Úprava plotu |  | 1 | kpl
60 | Vysekání dřevin |  | 1 | kpl
61 | Odvoz a likvidace odpadu |  | 1 | kpl
Ostatní
62 | Koordinace s HZS |  | 1 | kpl
63 | Koordinace se správcem výtahu |  | 1 | kpl
64 | Funkční zkoušky |  | 1 | kpl
65 | Výchozí el.revize |  | 1 | kpl
66 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl