## List1
Popis minimálních funkčních požadavků
VÝMĚNA KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU SESTRA – KLIENT V OBJEKTU DOMOV MODRÝ KÁMEN
Dodavatel vyplní
Základní společné požadvky
1. Hlavní terminál centralizuje obsluhu do místnosti se stálou službou | ANO/NE
2. Tyto terminály budou mezi sebou propojeny tak aby bylo možno příjmout volání i z jiného lůžkového oddělení | ANO/NE
4. Hlavní terminál musí být vybaven dotykovým displejem (touch-screen) | ANO/NE
5. LCD obrazovka větší než 10“ pro lepší přehlednost všech zobrazených údajů | Úhlopříčka ["]
6. Zobrazení údajů o pacientech, ale i lokalizaci přítomnosti personálu | ANO/NE
7. Vybavení pamětí s historií volání s možností prohlížení | ANO/NE
8. Možnost vyslání centrálního hlášení, ale i diskrétního volání k lůžku pacienta | ANO/NE
9 Lůžkové pokoje budou vybaveny zásuvkou pacienta s držákem sluchátka a reproduktorem - hlasitý hovor sestra - klient | ANO/NE
10. Do zásuvky pacienta se připojí terminál pacienta, který se zavěšuje do držáku na zásuvce pacienta - v držáku mluví sluchátko přes reproduktor hlasitě, sluchátko v ruce diskrétně | ANO/NE
11. Terminál pacienta obsahuje sadu tlačítek pro přivolání personálu, pro ovládání rádia i světla | ANO/NE
12. Podsvícení tlačítka v nočních hodinách pro lepší orientaci pacienta | ANO/NE
13. Kombinace zásuvky pacienta s reproduktorem a s terminálem pacienta, pro diskrétní a hlasitý hovor či poslech rádia | ANO/NE
14. Všechny lůžkové pokoje budou vybaveny pokojovou kontrolní skříňkou s hovorem | ANO/NE
15. Pokojová kontrolní skříňka slouží pro registraci personálu, pro zrušení všech druhů volání či vyvolání alarmu | ANO/NE
16. Pokojová kontrolní skříňka přenáší centrální hlášení z hlavního terminálu | ANO/NE
17. Nabízí spojování s dalšími pokojovými terminály - příjem hovorového volání | ANO/NE
18. Sociální zařízení pokojů bude vybaveno tlačítkem nouzového volání u WC a táhlem nouzového vo-lání ve sprše | ANO/NE
19. Nad všemi lůžkovými pokoji bude umístěno signalizační světlo LED, které obsahuje 3 barvy. V návaznosti s aktivací volání či rušení volání se rozsvítí příslušná barva světla | ANO/NE
20. Toto volání se zobrazí na hlavním terminálu. Pomocí reproduktoru na služebním terminálu, může personál s návštěvníkem komunikovat. | ANO/NE
21. Z hlavního terminálu lze pak dveře na oddělení otevřít. | ANO/NE