## REKAPITULACE
REKAPITULACE
Název zakázky: VÝMĚNA KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU SESTRA – KLIENT V OBJEKTU DOMOV MODRÝ KÁMEN
Zadavatel: Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Dodavatel:
Zastoupený:
Rekapitulace nabídky:
Oddělení: |  | Cena bez DPH:
PŮDORYS - PŘÍZEMÍ
PŮDORYS - 1.PATRO
PŮDORYS - 2.PATRO
Záruční servis
Pozáruční servis
Cena celkem - cena bez DPH: |  | 0
DPH 15%: | 15% | 0
Cena celkem s DPH |  | 0

## PŘÍZEMÍ
Výkaz výměr - Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
| Název | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
1 | Hlavní terminál, vč. příslušenství (Touch screen monitor min. 10", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, ve spojení s kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 1 |  | 0 |  | x
49 | Svítidlo signalizační LED | ks | 27 |  | 0 |  | 0
50 | Orientační směrové svítidlo LED | ks | 4 |  | 0 |  | 0
53 | Pokojový terminál hovorový (hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 28 |  | 0 |  | 0
65 | Tlačítko rušení volání | ks | 12 |  | 0 |  | 0
70 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku) | ks | 39 |  | 0 |  | 0
80 | Sluchátko klienta - Diskrétní a hlasité hovorové spojení sestra - klient. | ks | 39 |  | 0 |  | 0
88 | Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 39 |  | 0 |  | 0
109 | Tlačítko nouzového volání | ks | 8 |  | 0 |  | 0
110 | Táhlo nouzového volání | ks | 14 |  | 0 |  | 0
111 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Ostatní potřebné položky pro řádnou funkčnost systému - doplní dodavatel |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Kontrola vedení | ks | 1 |  |  |  | 0
| Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  |  |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Koordinace stavby | hod | 5 |  |  |  | 0
| Kontrolní dny | hod | 5 |  |  |  | 0
| Úklid staveniště | hod | 3 |  |  |  | 0
| Doprava | km |  |  |  |  | 0
| Vypracování PD skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  |  | 0
| Součty: | [5 empty] | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v cenové relaci roku 2022 v Kč. Ceny jednotlivých výrobků se zakládají na interním ceníku firmy, zabývající se výrobou komunikačního zařízení. Ceny za montáže vycházejí z jednotlivých cen jednotlivých výrobků. Vzhledem k tomu, že ceny byly převzaty z interní cenové soustavy, nelze uvést kódy k jednotlivým položkám v ceníku.
*Nejedná se o sériovou výrobu zařízení. Každá zakázka se vyrábí individuálně dle požadavků zákazníka. Doba dodání materiálu se pohybuje od 45 až 60 dnů od doby přijetí závazné objednávky. Nutno zohlednit tuto dobu v harmonogramu prací při samotné realizaci.
*Kilometry budou fakturovány dle skutečnosti
x - nevyplňovat takto vyznačené pole

## 1.PATRO
Výkaz výměr - Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Objekt:Mnichovo Hradiště, Domov Modrý Kámen, 1. patro
Požaduje:
| Název | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
1 | Hlavní terminál, vč. příslušenství (Touch screen monitor min. 10", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, ve spojení s kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 1 |  | 0 |  | x
49 | Svítidlo signalizační LED | ks | 24 |  | 0 |  | 0
50 | Orientační směrové svítidlo LED | ks | 4 |  | 0 |  | 0
53 | Pokojový terminál hovorový (hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
55 | Tlačítko rušení volání | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku) | ks | 34 |  | 0 |  | 0
80 | Sluchátko klienta - Diskrétní a hlasité hovorové spojení sestra - klient. | ks | 34 |  | 0 |  | 0
88 | Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 34 |  | 0 |  | 0
109 | Tlačítko nouzového volání | ks | 2 |  | 0 |  | 0
110 | Táhlo nouzového volání | ks | 19 |  | 0 |  | 0
111 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 19 |  | 0 |  | 0
| Ostatní potřebné položky pro řádnou funkčnost systému - doplní dodavatel |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Kontrola vedení | ks | 1 |  |  |  | 0
| Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  |  |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Koordinace stavby | hod | 5 |  |  |  | 0
| Kontrolní dny | hod | 5 |  |  |  | 0
| Úklid staveniště | hod | 3 |  |  |  | 0
| Doprava | km |  |  |  |  | 0
| Vypracování PD skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  |  | 0
| Součty: | [5 empty] | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0

## 2.PATRO
Výkaz výměr - Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Objekt:Mnichovo Hradiště, Domov Modrý Kámen, 2. patro
Požaduje:
| Název | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP
1 | Hlavní terminál, vč. příslušenství (Touch screen monitor min. 10", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, ve spojení s kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | Svítidlo signalizační LED | ks | 28 |  | 0 |  | 0
50 | Orientační směrové svítidlo LED | ks | 5 |  | 0 |  | 0
53 | Pokojový terminál hovorový (hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 28 |  | 0 |  | 0
55 | Tlačítko rušení volání | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
70 | Sluchátko klienta - Diskrétní a hlasité hovorové spojení sestra - klient. | ks | 28 |  | 0 |  | 0
80 | Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 28 |  | 0 |  | 0
88 | Tlačítko nouzového volání | ks | 28 |  | 0 |  | 0
109 | Táhlo nouzového volání | ks | 5 |  | 0 |  | 0
110 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 16 |  | 0 |  | 0
| Ostatní potřebné položky pro řádnou funkčnost systému - doplní dodavatel | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| Ostatní potřebné položky pro řádnou funkčnost systému - doplní dodavatel |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | ks |  |  | 0 |  | 0
111 |  | ks |  |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Kontrola vedení | ks | 1 |  |  |  | 0
| Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  |  |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Koordinace stavby | hod | 5 |  |  |  | 0
| Kontrolní dny | hod | 5 |  |  |  | 0
| Úklid staveniště | hod | 3 |  |  |  | 0
| Doprava | km |  |  |  |  | 0
| Vypracování PD skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  |  | 0
| Součty: | [5 empty] | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0

## Záruční servis
Výkaz výměr - Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Objekt:Mnichovo Hradiště, Domov Modrý Kámen, Záruční servis
Požaduje:
Název | Označení | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Doprava |  | km |  |  |  |  | 0
Servisní hodiny |  | Hod | 1 |  |  |  | 0
Součty | [6 empty] | 0
Rekapitulace:
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [6 empty] | 0

## Pozáruční servis
Výkaz výměr - Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Objekt:Mnichovo Hradiště, Domov Modrý Kámen, Pozáruční servis
Požaduje:
Název | Označení | MJ | Množství | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem
Pozáruční servis | Minimálně po dobu 5 let od uvedení do provozu
Doprava |  | km |  |  | 0
Servisní hodiny |  | Hod | 1 |  | 0
Součty |  |  |  |  | 0
Rekapitulace:
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: |  |  |  |  | 0