# Výpis podrobných a hlavních bodů

# II.ETAPA – 1.ČÁST

| Bod | Staničení | Y | X | Z | Celková délka | Typ | Směrník: | Poloměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 790398,59 | 1035776,09 | 315,35 | 0 | ZU, V | 270,218 | - |
| 2 | 4,7 | 790402,78 | 1035778,21 | 315,42 | 4,7 | ZZ | 270,218 | - |
| 3 | 7,74 | 790405,5 | 1035779,58 | 315,46 | 7,74 | TK | 270,218 | - |
| 4 | 10,2 | 790407,7 | 1035780,67 | 315,48 | 10,2 | V | 271,002 | 200 |
| 5 | 12,71 | 790409,96 | 1035781,76 | 315,49 | 12,71 | Spád 0% (nejvyšší) | 271,799 | 200 |
| 6 | 15,71 | 790412,67 | 1035783,03 | 315,48 | 15,71 | KZ | 272,754 | 200 |
| 7 | 20 | 790416,6 | 1035784,77 | 315,45 | 20 |  | 274,12 | 200 |
| 8 | 22,9 | 790419,27 | 1035785,9 | 315,43 | 22,9 | ZZ | 275,044 | 200 |
| 9 | 27,7 | 790423,73 | 1035787,68 | 315,42 | 27,7 | Spád 0% (nejnižší) | 276,571 | 200 |
| 10 | 29,3 | 790425,23 | 1035788,25 | 315,42 | 29,3 | V | 277,081 | 200 |
| 11 | 30,26 | 790426,12 | 1035788,58 | 315,42 | 30,26 |  | 277,385 | 200 |
| 12 | 35,7 | 790431,25 | 1035790,4 | 315,46 | 35,7 | KZ | 279,118 | 200 |
| 13 | 40 | 790435,33 | 1035791,74 | 315,5 | 40 |  | 280,486 | 200 |
| 14 | 52,77 | 790447,62 | 1035795,21 | 315,63 | 52,77 | KT | 284,551 | 200 |
| 15 | 60 | 790454,64 | 1035796,94 | 315,7 | 60 |  | 284,551 | - |
| 16 | 67,04 | 790461,48 | 1035798,64 | 315,77 | 67,04 | TK | 284,551 | - |
| 17 | 71,52 | 790465,84 | 1035799,66 | 315,82 | 71,52 |  | 285,978 | 200 |
| 18 | 71,79 | 790466,1 | 1035799,72 | 315,82 | 71,79 | ZZ | 286,063 | 200 |
| 19 | 76,01 | 790470,23 | 1035800,6 | 315,89 | 76,01 | KT | 287,406 | 200 |
| 20 | 77,34 | 790471,53 | 1035800,86 | 315,93 | 77,34 | V | 287,406 | - |
| 21 | 80 | 790474,14 | 1035801,38 | 316,01 | 80 |  | 287,406 | - |
| 22 | 82,9 | 790476,98 | 1035801,95 | 316,14 | 82,9 | KZ | 287,406 | - |
| 23 | 85,51 | 790479,54 | 1035802,46 | 316,26 | 85,51 | ZZ | 287,406 | - |
| 24 | 88,21 | 790482,19 | 1035802,99 | 316,37 | 88,21 | V | 287,406 | - |
| 25 | 89,72 | 790483,67 | 1035803,29 | 316,43 | 89,72 | TK | 287,406 | - |
| 26 | 90,92 | 790484,84 | 1035803,53 | 316,47 | 90,92 | KZ | 286,455 | 80 |
| 27 | 94,73 | 790488,55 | 1035804,43 | 316,58 | 94,73 |  | 283,42 | 80 |
| 28 | 99,74 | 790493,35 | 1035805,87 | 316,72 | 99,74 | KT | 279,435 | 80 |
| 29 | 100 | 790493,59 | 1035805,95 | 316,73 | 100 |  | 279,435 | - |
| 30 | 104,19 | 790497,57 | 1035807,28 | 316,85 | 104,19 | TK | 279,435 | - |
| 31 | 106,2 | 790499,29 | 1035808,28 | 316,91 | 106,2 | ZZ | 253,912 | 5 |
| 32 | 108,05 | 790500,42 | 1035809,73 | 316,95 | 108,05 |  | 230,306 | 5 |
| 33 | 110,09 | 790500,97 | 1035811,68 | 316,98 | 110,09 | V | 204,319 | 5 |
| 34 | 111,91 | 790500,76 | 1035813,48 | 316,99 | 111,91 | KT | 181,177 | 5 |
| 35 | 111,99 | 790500,74 | 1035813,56 | 316,99 | 111,99 | Spád 0% (nejvyšší) | 181,177 | - |
| 36 | 112,64 | 790500,55 | 1035814,18 | 316,99 | 112,64 | TK | 181,177 | - |
| 37 | 113,99 | 790500,28 | 1035815,5 | 316,98 | 113,99 | KZ | 193,449 | 7 |
| 38 | 117,69 | 790500,87 | 1035819,11 | 316,95 | 117,69 |  | 227,141 | 7 |
| 39 | 120 | 790502,15 | 1035821,02 | 316,92 | 120 |  | 248,152 | 7 |
| 40 | 122,74 | 790504,38 | 1035822,6 | 316,9 | 122,74 | KT | 273,105 | 7 |
| 41 | 131,98 | 790512,8 | 1035826,39 | 316,8 | 131,98 | ZZ | 273,105 | - |
| 42 | 136,96 | 790517,34 | 1035828,43 | 316,78 | 136,96 | Spád 0% (nejnižší) | 273,105 | - |
| 43 | 139,22 | 790519,4 | 1035829,35 | 316,78 | 139,22 | V | 273,105 | - |
| 44 | 140 | 790520,11 | 1035829,68 | 316,79 | 140 |  | 273,105 | - |
| 45 | 146,46 | 790526 | 1035832,32 | 316,87 | 146,46 | KZ | 273,105 | - |
| 46 | 157,01 | 790535,63 | 1035836,65 | 317,07 | 157,01 | TK | 273,105 | - |
| 47 | 160 | 790538,39 | 1035837,79 | 317,13 | 160 |  | 276,906 | 50 |
| 48 | 165,2 | 790543,34 | 1035839,38 | 317,23 | 165,2 |  | 283,527 | 50 |
| 49 | 173,39 | 790551,39 | 1035840,82 | 317,38 | 173,39 | KT | 293,95 | 50 |
| 50 | 180 | 790557,97 | 1035841,45 | 317,51 | 180 |  | 293,95 | - |
| 51 | 198,5 | 790576,39 | 1035843,2 | 317,86 | 198,5 | TK | 293,95 | - |
| 52 | 200 | 790577,88 | 1035843,37 | 317,89 | 200 |  | 292,034 | 50 |
| 53 | 204,83 | 790582,63 | 1035844,2 | 317,98 | 204,83 |  | 285,887 | 50 |
| 54 | 211,16 | 790588,71 | 1035845,98 | 318,1 | 211,16 | KT | 277,824 | 50 |
| 55 | 220 | 790597,02 | 1035849 | 318,27 | 220 |  | 277,824 | - |
| 56 | 240 | 790615,82 | 1035855,83 | 318,65 | 240 |  | 277,824 | - |
| 57 | 246,08 | 790621,53 | 1035857,9 | 318,76 | 246,08 | ZZ | 277,824 | - |
| 58 | 250,61 | 790625,79 | 1035859,45 | 318,84 | 250,61 | V | 277,824 | - |
| 59 | 255,15 | 790630,05 | 1035861 | 318,91 | 255,15 | KZ | 277,824 | - |
| 60 | 260 | 790634,61 | 1035862,65 | 318,97 | 260 |  | 277,824 | - |
| 61 | 280 | 790653,41 | 1035869,48 | 319,23 | 280 |  | 277,824 | - |
| 62 | 289,29 | 790662,15 | 1035872,65 | 319,35 | 289,29 | ZZ | 277,824 | - |
| 63 | 289,73 | 790662,56 | 1035872,8 | 319,35 | 289,73 | TK | 277,824 | - |
| 64 | 299,32 | 790671,72 | 1035875,64 | 319,53 | 299,32 | V | 283,932 | 100 |
| 65 | 300 | 790672,37 | 1035875,8 | 319,55 | 300 |  | 284,364 | 100 |
| 66 | 305,51 | 790677,75 | 1035877 | 319,69 | 305,51 |  | 287,87 | 100 |
| 67 | 309,35 | 790681,54 | 1035877,65 | 319,81 | 309,35 | KZ | 290,317 | 100 |
| 68 | 320 | 790692,13 | 1035878,7 | 320,16 | 320 |  | 297,096 | 100 |
| 69 | 321,29 | 790693,41 | 1035878,75 | 320,2 | 321,29 | KT | 297,915 | 100 |
| 70 | 329,55 | 790701,67 | 1035879,02 | 320,48 | 329,55 | ZZ | 297,915 | - |
| 71 | 335,04 | 790707,16 | 1035879,2 | 320,63 | 335,04 | V | 297,915 | - |
| 72 | 340 | 790712,12 | 1035879,36 | 320,71 | 340 |  | 297,915 | - |
| 73 | 340,53 | 790712,65 | 1035879,38 | 320,72 | 340,53 | KZ | 297,915 | - |
| 74 | 360 | 790732,11 | 1035880,02 | 320,93 | 360 |  | 297,915 | - |
| 75 | 370,53 | 790742,63 | 1035880,36 | 321,05 | 370,53 | TK | 297,915 | - |
| 76 | 377,19 | 790749,28 | 1035880,73 | 321,12 | 377,19 |  | 295,086 | 150 |
| 77 | 378,25 | 790750,34 | 1035880,82 | 321,14 | 378,25 | ZZ | 294,639 | 150 |
| 78 | 380 | 790752,08 | 1035880,97 | 321,16 | 380 |  | 293,895 | 150 |
| 79 | 381,54 | 790753,61 | 1035881,13 | 321,19 | 381,54 | V | 293,241 | 150 |
| 80 | 383,86 | 790755,91 | 1035881,39 | 321,25 | 383,86 | KT | 292,258 | 150 |
| 81 | 384,83 | 790756,89 | 1035881,51 | 321,28 | 384,83 | KZ | 292,258 | - |
| 82 | 400 | 790771,94 | 1035883,35 | 321,78 | 400 |  | 292,258 | - |
| 83 | 409,05 | 790780,93 | 1035884,45 | 322,08 | 409,05 | ZZ | 292,258 | - |
| 84 | 411,81 | 790783,66 | 1035884,78 | 322,16 | 411,81 | V | 292,258 | - |
| 85 | 414,56 | 790786,39 | 1035885,12 | 322,23 | 414,56 | KZ | 292,258 | - |
| 86 | 420 | 790791,79 | 1035885,78 | 322,35 | 420 |  | 292,258 | - |
| 87 | 422,51 | 790794,28 | 1035886,08 | 322,41 | 422,51 | ZZ | 292,258 | - |
| 88 | 427,15 | 790798,89 | 1035886,64 | 322,54 | 427,15 | V | 292,258 | - |
| 89 | 431,79 | 790803,5 | 1035887,21 | 322,75 | 431,79 | KZ | 292,258 | - |
| 90 | 440 | 790811,64 | 1035888,2 | 323,19 | 440 |  | 292,258 | - |
| 91 | 440,44 | 790812,08 | 1035888,26 | 323,21 | 440,44 | TK | 292,258 | - |
| 92 | 444,05 | 790815,66 | 1035888,74 | 323,4 | 444,05 | ZZ | 290,727 | 150 |
| 93 | 451,24 | 790822,74 | 1035889,95 | 323,7 | 451,24 | V | 287,676 | 150 |
| 94 | 453,4 | 790824,86 | 1035890,38 | 323,75 | 453,4 |  | 286,759 | 150 |
| 95 | 458,43 | 790829,76 | 1035891,5 | 323,82 | 458,43 | KZ | 284,624 | 150 |
| 96 | 460 | 790831,29 | 1035891,89 | 323,83 | 460 |  | 283,958 | 150 |
| 97 | 466,36 | 790837,41 | 1035893,6 | 323,86 | 466,36 | KT | 281,26 | 150 |
| 98 | 480 | 790850,46 | 1035897,56 | 323,93 | 480 |  | 281,26 | - |
| 99 | 485,82 | 790856,03 | 1035899,25 | 323,96 | 485,82 | TK | 281,26 | - |
| 100 | 490,01 | 790860,02 | 1035900,55 | 323,98 | 490,01 |  | 278,59 | 100 |
| 101 | 493,83 | 790863,6 | 1035901,88 | 324 | 493,83 | ZZ | 276,161 | 100 |
| 102 | 494,21 | 790863,95 | 1035902,01 | 324 | 494,21 | KT | 275,919 | 100 |
| 103 | 499,58 | 790868,94 | 1035904 | 324,06 | 499,58 | V | 275,919 | - |
| 104 | 500 | 790869,33 | 1035904,15 | 324,07 | 500 |  | 275,919 | - |
| 105 | 505,32 | 790874,28 | 1035906,12 | 324,19 | 505,32 | KZ | 275,919 | - |
| 106 | 511,62 | 790880,13 | 1035908,44 | 324,36 | 511,62 | TK | 275,919 | - |
| 107 | 512,47 | 790880,92 | 1035908,76 | 324,39 | 512,47 | ZZ | 275,239 | 80 |
| 108 | 514,26 | 790882,57 | 1035909,46 | 324,44 | 514,26 |  | 273,813 | 80 |
| 109 | 516,49 | 790884,6 | 1035910,38 | 324,49 | 516,49 | V | 272,044 | 80 |
| 110 | 516,91 | 790884,98 | 1035910,56 | 324,5 | 516,91 | KT | 271,708 | 80 |
| 111 | 520 | 790887,77 | 1035911,89 | 324,56 | 520 |  | 271,708 | - |
| 112 | 520,5 | 790888,22 | 1035912,1 | 324,57 | 520,5 | KZ | 271,708 | - |
| 113 | 522,84 | 790890,33 | 1035913,11 | 324,61 | 522,84 | TK | 271,708 | - |
| 114 | 534,02 | 790900,73 | 1035917,2 | 324,82 | 534,02 |  | 280,609 | 80 |
| 115 | 540 | 790906,49 | 1035918,77 | 324,92 | 540 |  | 285,365 | 80 |
| 116 | 545,21 | 790911,6 | 1035919,8 | 325,02 | 545,21 | KT | 289,511 | 80 |
| 117 | 548,17 | 790914,52 | 1035920,28 | 325,07 | 548,17 | ZZ | 289,511 | - |
| 118 | 554,18 | 790920,45 | 1035921,27 | 325,19 | 554,18 | V | 289,511 | - |
| 119 | 555,11 | 790921,37 | 1035921,42 | 325,21 | 555,11 | TK | 289,511 | - |
| 120 | 560 | 790926,17 | 1035922,34 | 325,34 | 560 |  | 286,397 | 100 |
| 121 | 560,18 | 790926,35 | 1035922,38 | 325,35 | 560,18 | KZ | 286,279 | 100 |
| 122 | 562,34 | 790928,45 | 1035922,86 | 325,41 | 562,34 |  | 284,905 | 100 |
| 123 | 569,58 | 790935,42 | 1035924,82 | 325,61 | 569,58 | KT | 280,3 | 100 |
| 124 | 580 | 790945,35 | 1035927,99 | 325,9 | 580 |  | 280,3 | - |
| 125 | 597,81 | 790962,31 | 1035933,41 | 326,4 | 597,81 | TK | 280,3 | - |
| 126 | 600 | 790964,39 | 1035934,1 | 326,46 | 600 |  | 278,905 | 100 |
| 127 | 608,17 | 790972 | 1035937,07 | 326,69 | 608,17 |  | 273,705 | 100 |
| 128 | 611,94 | 790975,42 | 1035938,65 | 326,79 | 611,94 | ZZ | 271,302 | 100 |
| 129 | 618,53 | 790981,25 | 1035941,71 | 326,97 | 618,53 | KT | 267,11 | 100 |
| 130 | 620 | 790982,53 | 1035942,44 | 327 | 620 |  | 267,11 | - |
| 131 | 620,88 | 790983,3 | 1035942,88 | 327,02 | 620,88 | V | 267,11 | - |
| 132 | 629,82 | 790991,07 | 1035947,29 | 327,21 | 629,82 | KZ | 267,11 | - |
| 133 | 634,97 | 790995,54 | 1035949,83 | 327,31 | 634,97 | TK | 267,11 | - |
| 134 | 640 | 790999,98 | 1035952,21 | 327,41 | 640 |  | 270,315 | 100 |
| 135 | 640,64 | 791000,56 | 1035952,5 | 327,42 | 640,64 |  | 270,725 | 100 |
| 136 | 646,32 | 791005,72 | 1035954,87 | 327,53 | 646,32 | KT | 274,341 | 100 |
| 137 | 660 | 791018,3 | 1035960,24 | 327,79 | 660 |  | 274,341 | - |
| 138 | 663,2 | 791021,24 | 1035961,49 | 327,85 | 663,2 | TK | 274,341 | - |
| 139 | 676,4 | 791033,62 | 1035966,04 | 328,1 | 676,4 | ZZ | 280,805 | 130 |
| 140 | 680 | 791037,08 | 1035967,07 | 328,17 | 680 |  | 282,57 | 130 |
| 141 | 683,43 | 791040,39 | 1035967,95 | 328,22 | 683,43 | V | 284,249 | 130 |
| 142 | 686,2 | 791043,08 | 1035968,6 | 328,26 | 686,2 |  | 285,604 | 130 |
| 143 | 690,46 | 791047,25 | 1035969,49 | 328,32 | 690,46 | KZ | 287,692 | 130 |
| 144 | 700 | 791056,67 | 1035970,97 | 328,43 | 700 |  | 292,364 | 130 |
| 145 | 709,2 | 791065,83 | 1035971,75 | 328,55 | 709,2 | KT | 296,867 | 130 |
| 146 | 720 | 791076,62 | 1035972,28 | 328,67 | 720 |  | 296,867 | - |
| 147 | 731,01 | 791087,62 | 1035972,82 | 328,81 | 731,01 | TK | 296,867 | - |
| 148 | 739,47 | 791095,99 | 1035973,95 | 328,91 | 739,47 |  | 286,1 | 50 |
| 149 | 740 | 791096,51 | 1035974,07 | 328,92 | 740 |  | 285,421 | 50 |
| 150 | 747,92 | 791104,05 | 1035976,47 | 329,01 | 747,92 | KT | 275,333 | 50 |
| 151 | 759,41 | 791114,69 | 1035980,81 | 329,15 | 759,41 | ZZ | 275,333 | - |
| 152 | 760 | 791115,24 | 1035981,03 | 329,16 | 760 |  | 275,333 | - |
| 153 | 769,9 | 791124,4 | 1035984,77 | 329,37 | 769,9 | V | 275,333 | - |
| 154 | 780 | 791133,75 | 1035988,59 | 329,75 | 780 |  | 275,333 | - |
| 155 | 780,4 | 791134,12 | 1035988,74 | 329,77 | 780,4 | KZ | 275,333 | - |
| 156 | 790,18 | 791143,18 | 1035992,44 | 330,23 | 790,18 | ZZ | 275,333 | - |
| 157 | 794,24 | 791146,93 | 1035993,97 | 330,39 | 794,24 | V | 275,333 | - |
| 158 | 794,42 | 791147,1 | 1035994,04 | 330,4 | 794,42 | TK | 275,333 | - |
| 159 | 798,29 | 791150,63 | 1035995,64 | 330,5 | 798,29 | KZ | 270,405 | 50 |
| 160 | 800 | 791152,14 | 1035996,43 | 330,53 | 800 |  | 268,228 | 50 |
| 161 | 806,5 | 791157,63 | 1035999,9 | 330,66 | 806,5 | ZZ | 259,958 | 50 |
| 162 | 810,9 | 791161,07 | 1036002,65 | 330,79 | 810,9 |  | 254,347 | 50 |
| 163 | 812,62 | 791162,34 | 1036003,79 | 330,86 | 812,62 | V | 252,165 | 50 |
| 164 | 818,74 | 791166,55 | 1036008,23 | 331,21 | 818,74 | KZ | 244,373 | 50 |
| 165 | 820 | 791167,35 | 1036009,21 | 331,3 | 820 |  | 242,763 | 50 |
| 166 | 827,38 | 791171,5 | 1036015,31 | 331,8 | 827,38 | KT | 233,362 | 50 |
| 167 | 833,66 | 791174,64 | 1036020,74 | 332,24 | 833,66 | TK | 233,362 | - |
| 168 | 840 | 791176,58 | 1036026,73 | 332,67 | 840 |  | 206,447 | 15 |
| 169 | 843,37 | 791176,54 | 1036030,1 | 332,91 | 843,37 |  | 192,136 | 15 |
| 170 | 843,37 | 791176,54 | 1036030,1 | 332,91 | 843,37 | ZZ | 192,135 | 15 |
| 171 | 849,62 | 791174,52 | 1036035,96 | 333,26 | 849,62 | V | 165,626 | 15 |
| 172 | 853,09 | 791172,41 | 1036038,7 | 333,39 | 853,09 | KT | 150,909 | 15 |
| 173 | 855,86 | 791170,47 | 1036040,7 | 333,46 | 855,86 | KZ | 150,909 | - |
| 174 | 860 | 791167,59 | 1036043,66 | 333,54 | 860 |  | 150,909 | - |
| 175 | 866,1 | 791163,34 | 1036048,04 | 333,65 | 866,1 | TK | 150,909 | - |
| 176 | 875,26 | 791156,06 | 1036053,54 | 333,83 | 875,26 |  | 131,471 | 30 |
| 177 | 880 | 791151,73 | 1036055,45 | 333,92 | 880 |  | 121,406 | 30 |
| 178 | 884,42 | 791147,46 | 1036056,59 | 334 | 884,42 | KT | 112,032 | 30 |
| 179 | 899,74 | 791132,42 | 1036059,47 | 334,29 | 899,74 | TK | 112,032 | - |
| 180 | 900 | 791132,16 | 1036059,52 | 334,3 | 900 |  | 112,45 | 40 |
| 181 | 913,79 | 791119,35 | 1036064,46 | 334,56 | 913,79 |  | 134,406 | 40 |
| 182 | 920 | 791114,3 | 1036068,05 | 334,68 | 920 |  | 144,281 | 40 |
| 183 | 927,85 | 791108,8 | 1036073,64 | 334,82 | 927,85 | KT | 156,779 | 40 |
| 184 | 930,24 | 791107,3 | 1036075,5 | 334,87 | 930,24 | ZZ | 156,779 | - |
| 185 | 934,28 | 791104,77 | 1036078,64 | 334,97 | 934,28 | V | 156,779 | - |
| 186 | 938,31 | 791102,23 | 1036081,78 | 335,11 | 938,31 | KZ | 156,779 | - |
| 187 | 940 | 791101,17 | 1036083,09 | 335,18 | 940 |  | 156,779 | - |
| 188 | 948,19 | 791096,03 | 1036089,47 | 335,5 | 948,19 | TK | 156,779 | - |
| 189 | 953,39 | 791092,98 | 1036093,68 | 335,71 | 953,39 | ZZ | 163,398 | 50 |
| 190 | 958,91 | 791090,24 | 1036098,46 | 335,9 | 958,91 | V | 170,417 | 50 |
| 191 | 960 | 791089,76 | 1036099,45 | 335,93 | 960 |  | 171,81 | 50 |
| 192 | 962,02 | 791088,94 | 1036101,28 | 335,98 | 962,02 |  | 174,377 | 50 |
| 193 | 964,42 | 791088,05 | 1036103,52 | 336,03 | 964,42 | KZ | 177,436 | 50 |
| 194 | 975,84 | 791085,34 | 1036114,58 | 336,24 | 975,84 | KT | 191,975 | 50 |
| 195 | 979,67 | 791084,86 | 1036118,38 | 336,31 | 979,67 | TK | 191,975 | - |
| 196 | 980 | 791084,82 | 1036118,71 | 336,31 | 980 |  | 192,68 | 30 |
| 197 | 987,9 | 791084,95 | 1036126,59 | 336,45 | 987,9 |  | 209,439 | 30 |
| 198 | 996,13 | 791087,26 | 1036134,46 | 336,6 | 996,13 | KT | 226,902 | 30 |
| 199 | 1000 | 791088,85 | 1036137,99 | 336,67 | 1000 |  | 226,902 | - |
| 200 | 1001,76 | 791089,57 | 1036139,6 | 336,7 | 1001,76 | TK | 226,902 | - |
| 201 | 1005,2 | 791091,15 | 1036142,64 | 336,77 | 1005,2 |  | 234,195 | 30 |
| 202 | 1008,63 | 791093,08 | 1036145,49 | 336,83 | 1008,63 | KT | 241,487 | 30 |
| 203 | 1019,39 | 791099,6 | 1036154,04 | 337,02 | 1019,39 | TK | 241,487 | - |
| 204 | 1020 | 791099,98 | 1036154,52 | 337,03 | 1020 |  | 242,787 | 30 |
| 205 | 1022,48 | 791101,6 | 1036156,4 | 337,08 | 1022,48 |  | 248,048 | 30 |
| 206 | 1025,57 | 791103,83 | 1036158,54 | 337,13 | 1025,57 | KT | 254,61 | 30 |
| 207 | 1040 | 791114,74 | 1036167,97 | 337,39 | 1040 |  | 254,61 | - |
| 208 | 1060 | 791129,87 | 1036181,05 | 337,75 | 1060 |  | 254,61 | - |
| 209 | 1068,42 | 791136,24 | 1036186,56 | 337,9 | 1068,42 | TK | 254,61 | - |
| 210 | 1072,91 | 791139,68 | 1036189,45 | 337,98 | 1072,91 | ZZ | 256,515 | 150 |
| 211 | 1076,94 | 791142,84 | 1036191,95 | 338,06 | 1076,94 | V | 258,225 | 150 |
| 212 | 1080 | 791145,28 | 1036193,79 | 338,12 | 1080 |  | 259,524 | 150 |
| 213 | 1080,97 | 791146,06 | 1036194,36 | 338,15 | 1080,97 | KZ | 259,935 | 150 |
| 214 | 1087,69 | 791151,58 | 1036198,2 | 338,29 | 1087,69 |  | 262,787 | 150 |
| 215 | 1100 | 791162,12 | 1036204,56 | 338,57 | 1100 |  | 268,013 | 150 |
| 216 | 1106,95 | 791168,29 | 1036207,77 | 338,72 | 1106,95 | KT | 270,964 | 150 |
| 217 | 1120 | 791180 | 1036213,51 | 339,01 | 1120 |  | 270,964 | - |
| 218 | 1125,63 | 791185,06 | 1036215,99 | 339,13 | 1125,63 | TK | 270,964 | - |
| 219 | 1133,94 | 791192,18 | 1036220,25 | 339,31 | 1133,94 |  | 260,389 | 50 |
| 220 | 1140 | 791196,88 | 1036224,08 | 339,45 | 1140 |  | 252,671 | 50 |
| 221 | 1142,24 | 791198,49 | 1036225,63 | 339,5 | 1142,24 | KT | 249,814 | 50 |
| 222 | 1155,63 | 791207,93 | 1036235,12 | 339,79 | 1155,63 | ZZ | 249,814 | - |
| 223 | 1160 | 791211,01 | 1036238,22 | 339,89 | 1160 |  | 249,814 | - |
| 224 | 1168,13 | 791216,74 | 1036243,99 | 340,1 | 1168,13 | V | 249,814 | - |
| 225 | 1176,75 | 791222,82 | 1036250,1 | 340,34 | 1176,75 | TK | 249,814 | - |
| 226 | 1180 | 791225,04 | 1036252,48 | 340,45 | 1180 |  | 245,674 | 50 |
| 227 | 1180,63 | 791225,44 | 1036252,95 | 340,47 | 1180,63 | KZ | 244,878 | 50 |
| 228 | 1186,04 | 791228,73 | 1036257,26 | 340,64 | 1186,04 |  | 237,978 | 50 |
| 229 | 1195,34 | 791233,21 | 1036265,39 | 340,94 | 1195,34 | KT | 226,142 | 50 |
| 230 | 1200 | 791235,07 | 1036269,67 | 341,09 | 1200 |  | 226,142 | - |
| 231 | 1204,33 | 791236,79 | 1036273,63 | 341,22 | 1204,33 | TK | 226,142 | - |
| 232 | 1208,95 | 791238,13 | 1036278,04 | 341,37 | 1208,95 |  | 211,435 | 20 |
| 233 | 1211,1 | 791238,4 | 1036280,18 | 341,44 | 1211,1 | ZZ | 204,592 | 20 |
| 234 | 1213,57 | 791238,43 | 1036282,65 | 341,53 | 1213,57 | KT | 196,727 | 20 |
| 235 | 1216,2 | 791238,29 | 1036285,27 | 341,65 | 1216,2 | V | 196,727 | - |
| 236 | 1220 | 791238,1 | 1036289,07 | 341,86 | 1220 |  | 196,727 | - |
| 237 | 1221,3 | 791238,03 | 1036290,37 | 341,94 | 1221,3 | KZ | 196,727 | - |
| 238 | 1222,5 | 791237,97 | 1036291,56 | 342,02 | 1222,5 | TK | 196,727 | - |
| 239 | 1226,9 | 791237,99 | 1036295,96 | 342,31 | 1226,9 |  | 203,73 | 40 |
| 240 | 1231,3 | 791238,49 | 1036300,33 | 342,6 | 1231,3 | KT | 210,733 | 40 |
| 241 | 1234,52 | 791239,03 | 1036303,5 | 342,81 | 1234,52 | ZZ | 210,733 | - |
| 242 | 1240 | 791239,95 | 1036308,91 | 343,12 | 1240 |  | 210,733 | - |
| 243 | 1242,62 | 791240,39 | 1036311,49 | 343,24 | 1242,62 | V | 210,733 | - |
| 244 | 1242,77 | 791240,41 | 1036311,64 | 343,24 | 1242,77 | TK | 210,733 | - |
| 245 | 1248,72 | 791241,63 | 1036317,47 | 343,41 | 1248,72 |  | 215,474 | 80 |
| 246 | 1250,73 | 791242,13 | 1036319,41 | 343,45 | 1250,73 | KZ | 217,069 | 80 |
| 247 | 1254,68 | 791243,28 | 1036323,19 | 343,49 | 1254,68 | KT | 220,216 | 80 |
| 248 | 1260 | 791244,94 | 1036328,24 | 343,56 | 1260 |  | 220,216 | - |
| 249 | 1265,31 | 791246,59 | 1036333,29 | 343,62 | 1265,31 | ZZ | 220,216 | - |
| 250 | 1280 | 791251,18 | 1036347,24 | 343,93 | 1280 |  | 220,216 | - |
| 251 | 1286,13 | 791253,09 | 1036353,06 | 344,14 | 1286,13 | V | 220,216 | - |
| 252 | 1300 | 791257,42 | 1036366,24 | 344,79 | 1300 |  | 220,216 | - |
| 253 | 1306,94 | 791259,59 | 1036372,84 | 345,2 | 1306,94 | KZ | 220,216 | - |
| 254 | 1320 | 791263,67 | 1036385,24 | 346,04 | 1320 |  | 220,216 | - |
| 255 | 1321,41 | 791264,11 | 1036386,58 | 346,13 | 1321,41 | ZZ | 220,216 | - |
| 256 | 1335,22 | 791268,42 | 1036399,7 | 346,77 | 1335,22 | V | 220,216 | - |
| 257 | 1336,65 | 791268,87 | 1036401,06 | 346,81 | 1336,65 | TK | 220,216 | - |
| 258 | 1340 | 791269,78 | 1036404,28 | 346,88 | 1340 |  | 214,884 | 40 |
| 259 | 1347,01 | 791270,8 | 1036411,21 | 346,95 | 1347,01 | Spád 0% (nejvyšší) | 203,722 | 40 |
| 260 | 1349,03 | 791270,87 | 1036413,23 | 346,94 | 1349,03 | KZ | 200,507 | 40 |
| 261 | 1360 | 791269,46 | 1036424,07 | 346,89 | 1360 |  | 183,053 | 40 |
| 262 | 1362,54 | 791268,71 | 1036426,5 | 346,87 | 1362,54 |  | 179,004 | 40 |
| 263 | 1380 | 791259,69 | 1036441,29 | 346,78 | 1380 |  | 151,222 | 40 |
| 264 | 1387,6 | 791253,94 | 1036446,23 | 346,75 | 1387,6 | ZZ | 139,131 | 40 |
| 265 | 1388,44 | 791253,24 | 1036446,71 | 346,74 | 1388,44 | KT | 137,793 | 40 |
| 266 | 1390,12 | 791251,85 | 1036447,65 | 346,74 | 1390,12 | Spád 0% (nejnižší) | 137,793 | - |
| 267 | 1398,1 | 791245,23 | 1036452,11 | 346,8 | 1398,1 | V | 137,793 | - |
| 268 | 1400 | 791243,66 | 1036453,17 | 346,84 | 1400 |  | 137,793 | - |
| 269 | 1400,8 | 791243 | 1036453,62 | 346,85 | 1400,8 | TK | 137,793 | - |
| 270 | 1408,61 | 791236,99 | 1036458,59 | 347,08 | 1408,61 | KZ | 150,227 | 40 |
| 271 | 1420 | 791230,22 | 1036467,7 | 347,5 | 1420 |  | 168,356 | 40 |
| 272 | 1427,98 | 791227,13 | 1036475,05 | 347,8 | 1427,98 |  | 181,063 | 40 |
| 273 | 1437,72 | 791225,43 | 1036484,61 | 348,16 | 1437,72 | ZZ | 196,55 | 40 |
| 274 | 1440 | 791225,38 | 1036486,89 | 348,25 | 1440 |  | 200,187 | 40 |
| 275 | 1444,92 | 791225,69 | 1036491,8 | 348,47 | 1444,92 | V | 208,025 | 40 |
| 276 | 1452,13 | 791227,24 | 1036498,84 | 348,86 | 1452,13 | KZ | 219,499 | 40 |
| 277 | 1455,17 | 791228,26 | 1036501,69 | 349,05 | 1455,17 | KT | 224,333 | 40 |
| 278 | 1460 | 791230,06 | 1036506,17 | 349,34 | 1460 |  | 224,333 | - |
| 279 | 1480 | 791237,52 | 1036524,73 | 350,56 | 1480 |  | 224,333 | - |
| 280 | 1483,75 | 791238,92 | 1036528,21 | 350,79 | 1483,75 | TK | 224,333 | - |
| 281 | 1493,83 | 791243,59 | 1036537,12 | 351,41 | 1493,83 |  | 237,167 | 50 |
| 282 | 1497,41 | 791245,67 | 1036540,03 | 351,63 | 1497,41 | ZZ | 241,72 | 50 |
| 283 | 1500 | 791247,3 | 1036542,05 | 351,77 | 1500 |  | 245,023 | 50 |
| 284 | 1502,51 | 791248,98 | 1036543,91 | 351,89 | 1502,51 | V | 248,213 | 50 |
| 285 | 1503,91 | 791249,96 | 1036544,92 | 351,95 | 1503,91 | KT | 250 | 50 |
| 286 | 1507,61 | 791252,57 | 1036547,53 | 352,07 | 1507,61 | KZ | 250 | - |
| 287 | 1519,31 | 791260,85 | 1036555,81 | 352,39 | 1519,31 | ZZ | 250 | - |
| 288 | 1520 | 791261,34 | 1036556,3 | 352,41 | 1520 |  | 250 | - |
| 289 | 1527,56 | 791266,68 | 1036561,64 | 352,68 | 1527,56 | V | 250 | - |
| 290 | 1533,69 | 791271,02 | 1036565,98 | 352,99 | 1533,69 | TK | 250 | - |
| 291 | 1535,81 | 791272,53 | 1036567,46 | 353,11 | 1535,81 | KZ | 250,9 | 150 |
| 292 | 1540 | 791275,57 | 1036570,34 | 353,36 | 1540 |  | 252,678 | 150 |
| 293 | 1540,97 | 791276,29 | 1036571 | 353,42 | 1540,97 |  | 253,091 | 150 |
| 294 | 1548,26 | 791281,8 | 1036575,76 | 353,86 | 1548,26 | KT | 256,182 | 150 |
| 295 | 1560 | 791290,87 | 1036583,22 | 354,56 | 1560 |  | 256,182 | - |
| 296 | 1577,49 | 791304,38 | 1036594,33 | 355,61 | 1577,49 | ZZ | 256,182 | - |
| 297 | 1580 | 791306,32 | 1036595,92 | 355,76 | 1580 |  | 256,182 | - |
| 298 | 1582,48 | 791308,23 | 1036597,5 | 355,9 | 1582,48 | V | 256,182 | - |
| 299 | 1586,29 | 791311,17 | 1036599,92 | 356,1 | 1586,29 | TK | 256,182 | - |
| 300 | 1587,46 | 791312,08 | 1036600,66 | 356,16 | 1587,46 | KZ | 256,622 | 170 |
| 301 | 1600 | 791322,1 | 1036608,19 | 356,79 | 1600 |  | 261,317 | 170 |
| 302 | 1620 | 791339,16 | 1036618,62 | 357,79 | 1620 |  | 268,807 | 170 |
| 303 | 1625,79 | 791344,31 | 1036621,26 | 358,08 | 1625,79 |  | 270,975 | 170 |
| 304 | 1627,58 | 791345,92 | 1036622,04 | 358,17 | 1627,58 | ZZ | 271,647 | 170 |
| 305 | 1634,04 | 791351,8 | 1036624,71 | 358,42 | 1634,04 | V | 274,064 | 170 |
| 306 | 1640 | 791357,31 | 1036626,97 | 358,53 | 1640 |  | 276,297 | 170 |
| 307 | 1640,49 | 791357,77 | 1036627,15 | 358,53 | 1640,49 | KZ | 276,481 | 170 |
| 308 | 1660 | 791376,33 | 1036633,14 | 358,67 | 1660 |  | 283,786 | 170 |
| 309 | 1665,29 | 791381,47 | 1036634,39 | 358,71 | 1665,29 | KT | 285,768 | 170 |
| 310 | 1665,34 | 791381,52 | 1036634,4 | 358,71 | 1665,34 | ZZ | 285,768 | - |
| 311 | 1667,44 | 791383,57 | 1036634,87 | 358,71 | 1667,44 | Spád 0% (nejvyšší) | 285,768 | - |
| 312 | 1673,44 | 791389,42 | 1036636,2 | 358,65 | 1673,44 | V | 285,768 | - |
| 313 | 1680 | 791395,81 | 1036637,65 | 358,45 | 1680 |  | 285,768 | - |
| 314 | 1681,54 | 791397,31 | 1036637,99 | 358,38 | 1681,54 | KZ | 285,768 | - |
| 315 | 1700 | 791415,31 | 1036642,09 | 357,52 | 1700 |  | 285,768 | - |
| 316 | 1707,93 | 791423,04 | 1036643,84 | 357,14 | 1707,93 | ZZ | 285,768 | - |
| 317 | 1710,2 | 791425,26 | 1036644,35 | 357,05 | 1710,2 | TK | 285,768 | - |
| 318 | 1714,22 | 791429,16 | 1036645,32 | 356,91 | 1714,22 | V | 283,211 | 100 |
| 319 | 1717,94 | 791432,73 | 1036646,35 | 356,84 | 1717,94 |  | 280,846 | 100 |
| 320 | 1720 | 791434,7 | 1036646,98 | 356,82 | 1720 |  | 279,531 | 100 |
| 321 | 1720,51 | 791435,18 | 1036647,15 | 356,82 | 1720,51 | KZ | 279,205 | 100 |
| 322 | 1725,67 | 791440,02 | 1036648,93 | 356,79 | 1725,67 | KT | 275,923 | 100 |
| 323 | 1740 | 791453,34 | 1036654,22 | 356,72 | 1740 |  | 275,923 | - |
| 324 | 1740,74 | 791454,03 | 1036654,49 | 356,71 | 1740,74 | TK | 275,923 | - |
| 325 | 1760 | 791469,13 | 1036666,05 | 356,62 | 1760 |  | 240,896 | 35 |
| 326 | 1760,19 | 791469,24 | 1036666,2 | 356,62 | 1760,19 |  | 240,55 | 35 |
| 327 | 1769,88 | 791473,86 | 1036674,69 | 356,57 | 1769,88 | ZZ | 222,919 | 35 |
| 328 | 1771,39 | 791474,36 | 1036676,11 | 356,56 | 1771,39 | Spád 0% (nejnižší) | 220,176 | 35 |
| 329 | 1776,79 | 791475,64 | 1036681,35 | 356,61 | 1776,79 | V | 210,354 | 35 |
| 330 | 1779,64 | 791475,99 | 1036684,18 | 356,68 | 1779,64 | KT | 205,178 | 35 |
| 331 | 1780 | 791476,02 | 1036684,54 | 356,69 | 1780 |  | 205,178 | - |
| 332 | 1783,7 | 791476,32 | 1036688,22 | 356,82 | 1783,7 | KZ | 205,178 | - |
| 333 | 1800 | 791477,64 | 1036704,47 | 357,49 | 1800 |  | 205,178 | - |
| 334 | 1820 | 791479,27 | 1036724,4 | 358,31 | 1820 |  | 205,178 | - |
| 335 | 1840 | 791480,89 | 1036744,34 | 359,13 | 1840 |  | 205,178 | - |
| 336 | 1849,89 | 791481,7 | 1036754,2 | 359,53 | 1849,89 | TK | 205,178 | - |
| 337 | 1860 | 791482,69 | 1036764,26 | 359,95 | 1860 |  | 207,323 | 300 |
| 338 | 1864,44 | 791483,23 | 1036768,67 | 360,13 | 1864,44 |  | 208,266 | 300 |
| 339 | 1879 | 791485,46 | 1036783,05 | 360,73 | 1879 | KT | 211,355 | 300 |
| 340 | 1880 | 791485,64 | 1036784,03 | 360,77 | 1880 |  | 211,355 | - |
| 341 | 1893,21 | 791487,99 | 1036797,03 | 361,31 | 1893,21 | ZZ | 211,355 | - |
| 342 | 1897,37 | 791488,72 | 1036801,13 | 361,48 | 1897,37 | V | 211,355 | - |
| 343 | 1900 | 791489,19 | 1036803,72 | 361,57 | 1900 |  | 211,355 | - |
| 344 | 1901,53 | 791489,46 | 1036805,22 | 361,63 | 1901,53 | KZ | 211,355 | - |
| 345 | 1902,2 | 791489,58 | 1036805,88 | 361,65 | 1902,2 | TK | 211,355 | - |
| 346 | 1914,72 | 791492,06 | 1036818,15 | 362,1 | 1914,72 |  | 214,011 | 300 |
| 347 | 1920 | 791493,26 | 1036823,3 | 362,29 | 1920 |  | 215,131 | 300 |
| 348 | 1927,23 | 791495,04 | 1036830,31 | 362,55 | 1927,23 | KT | 216,667 | 300 |
| 349 | 1929,83 | 791495,71 | 1036832,81 | 362,65 | 1929,83 | ZZ | 216,667 | - |
| 350 | 1936,31 | 791497,39 | 1036839,07 | 362,84 | 1936,31 | V | 216,667 | - |
| 351 | 1940 | 791498,35 | 1036842,64 | 362,91 | 1940 |  | 216,667 | - |
| 352 | 1942,78 | 791499,07 | 1036845,32 | 362,95 | 1942,78 | KZ | 216,667 | - |
| 353 | 1951,94 | 791501,44 | 1036854,17 | 363,04 | 1951,94 | TK | 216,667 | - |
| 354 | 1960 | 791503,74 | 1036861,89 | 363,12 | 1960 |  | 220,207 | 145 |
| 355 | 1971,01 | 791507,57 | 1036872,21 | 363,23 | 1971,01 |  | 225,039 | 145 |
| 356 | 1980 | 791511,27 | 1036880,4 | 363,32 | 1980 |  | 228,987 | 145 |
| 357 | 1990,07 | 791516,01 | 1036889,29 | 363,42 | 1990,07 | KT | 233,41 | 145 |
| 358 | 1991,05 | 791516,5 | 1036890,13 | 363,43 | 1991,05 | ZZ | 233,41 | - |
| 359 | 1994,75 | 791518,35 | 1036893,33 | 363,48 | 1994,75 | TK | 233,41 | - |
| 360 | 1997,03 | 791519,51 | 1036895,31 | 363,52 | 1997,03 | V | 233,896 | 300 |
| 361 | 2000 | 791521,02 | 1036897,86 | 363,59 | 2000 |  | 234,525 | 300 |
| 362 | 2003,02 | 791522,6 | 1036900,44 | 363,67 | 2003,02 | KZ | 235,167 | 300 |
| 363 | 2007,77 | 791525,12 | 1036904,46 | 363,81 | 2007,77 |  | 236,173 | 300 |
| 364 | 2020 | 791531,91 | 1036914,63 | 364,18 | 2020 |  | 238,769 | 300 |
| 365 | 2020,79 | 791532,36 | 1036915,28 | 364,2 | 2020,79 | KT | 238,936 | 300 |
| 366 | 2036,88 | 791541,6 | 1036928,45 | 364,69 | 2036,88 | ZZ | 238,936 | - |
| 367 | 2040 | 791543,39 | 1036931,01 | 364,78 | 2040 |  | 238,936 | - |
| 368 | 2040,22 | 791543,52 | 1036931,19 | 364,78 | 2040,22 | V | 238,936 | - |
| 369 | 2043,56 | 791545,44 | 1036933,92 | 364,88 | 2043,56 | KZ | 238,936 | - |
| 370 | 2060 | 791554,88 | 1036947,38 | 365,32 | 2060 |  | 238,936 | - |
| 371 | 2075,1 | 791563,55 | 1036959,74 | 365,73 | 2075,1 | TK | 238,936 | - |
| 372 | 2080 | 791566,33 | 1036963,78 | 365,86 | 2080 |  | 237,896 | 300 |
| 373 | 2091,3 | 791572,48 | 1036973,25 | 366,16 | 2091,3 |  | 235,499 | 300 |
| 374 | 2098,31 | 791576,13 | 1036979,25 | 366,35 | 2098,31 | ZZ | 234,01 | 300 |
| 375 | 2100 | 791576,98 | 1036980,7 | 366,4 | 2100 |  | 233,652 | 300 |
| 376 | 2102,31 | 791578,14 | 1036982,7 | 366,45 | 2102,31 | V | 233,161 | 300 |
| 377 | 2106,32 | 791580,11 | 1036986,19 | 366,54 | 2106,32 | KZ | 232,312 | 300 |
| 378 | 2107,49 | 791580,68 | 1036987,21 | 366,56 | 2107,49 | KT | 232,063 | 300 |
| 379 | 2120 | 791586,72 | 1036998,17 | 366,8 | 2120 |  | 232,063 | - |
| 380 | 2130,54 | 791591,8 | 1037007,4 | 367 | 2130,54 | ZZ | 232,063 | - |
| 381 | 2137,8 | 791595,31 | 1037013,76 | 367,24 | 2137,8 | V | 232,063 | - |
| 382 | 2140 | 791596,37 | 1037015,69 | 367,36 | 2140 |  | 232,063 | - |
| 383 | 2143,83 | 791598,22 | 1037019,04 | 367,6 | 2143,83 | TK | 232,063 | - |
| 384 | 2145,06 | 791598,78 | 1037020,13 | 367,69 | 2145,06 | KZ | 228,929 | 25 |
| 385 | 2153,82 | 791601,19 | 1037028,51 | 368,37 | 2153,82 | ZZ | 206,614 | 25 |
| 386 | 2160 | 791601,06 | 1037034,67 | 368,77 | 2160 |  | 190,886 | 25 |
| 387 | 2160,82 | 791600,93 | 1037035,48 | 368,81 | 2160,82 |  | 188,797 | 25 |
| 388 | 2160,96 | 791600,91 | 1037035,62 | 368,82 | 2160,96 | V | 188,443 | 25 |
| 389 | 2168,09 | 791598,64 | 1037042,36 | 369,06 | 2168,09 | KZ | 170,273 | 25 |
| 390 | 2177,81 | 791592,71 | 1037049,98 | 369,26 | 2177,81 | KT | 145,532 | 25 |
| 391 | 2180 | 791591,06 | 1037051,42 | 369,3 | 2180 |  | 145,532 | - |
| 392 | 2187,36 | 791585,5 | 1037056,24 | 369,45 | 2187,36 | ZZ | 145,532 | - |
| 393 | 2198,16 | 791577,35 | 1037063,32 | 369,71 | 2198,16 | V | 145,532 | - |
| 394 | 2200 | 791575,96 | 1037064,53 | 369,77 | 2200 |  | 145,532 | - |
| 395 | 2202,05 | 791574,42 | 1037065,87 | 369,83 | 2202,05 | TK | 145,532 | - |
| 396 | 2208,95 | 791569,62 | 1037070,83 | 370,07 | 2208,95 | KZ | 156,524 | 40 |
| 397 | 2212,02 | 791567,78 | 1037073,28 | 370,19 | 2212,02 |  | 161,401 | 40 |
| 398 | 2220 | 791563,91 | 1037080,25 | 370,49 | 2220 |  | 174,108 | 40 |
| 399 | 2221,99 | 791563,17 | 1037082,09 | 370,57 | 2221,99 | KT | 177,269 | 40 |
| 400 | 2240 | 791556,88 | 1037098,97 | 371,25 | 2240 |  | 177,269 | - |
| 401 | 2249,16 | 791553,68 | 1037107,55 | 371,6 | 2249,16 | ZZ | 177,269 | - |
| 402 | 2254,6 | 791551,77 | 1037112,64 | 371,86 | 2254,6 | TK | 177,269 | - |
| 403 | 2258,79 | 791550,23 | 1037116,54 | 372,15 | 2258,79 | V | 174,599 | 100 |
| 404 | 2260 | 791549,75 | 1037117,65 | 372,24 | 2260 |  | 173,829 | 100 |
| 405 | 2261,65 | 791549,08 | 1037119,16 | 372,38 | 2261,65 |  | 172,78 | 100 |
| 406 | 2268,42 | 791546,06 | 1037125,22 | 373,07 | 2268,42 | KZ | 168,466 | 100 |
| 407 | 2268,7 | 791545,93 | 1037125,46 | 373,1 | 2268,7 | KT | 168,292 | 100 |
| 408 | 2277,42 | 791541,76 | 1037133,13 | 374,11 | 2277,42 | ZZ | 168,292 | - |
| 409 | 2280 | 791540,53 | 1037135,39 | 374,39 | 2280 |  | 168,292 | - |
| 410 | 2281,92 | 791539,61 | 1037137,08 | 374,57 | 2281,92 | V | 168,292 | - |
| 411 | 2286,42 | 791537,46 | 1037141,04 | 374,94 | 2286,42 | KZ | 168,292 | - |
| 412 | 2288,13 | 791536,65 | 1037142,54 | 375,06 | 2288,13 | ZZ | 168,292 | - |
| 413 | 2293,13 | 791534,26 | 1037146,93 | 375,47 | 2293,13 | V | 168,292 | - |
| 414 | 2298,13 | 791531,87 | 1037151,32 | 376,01 | 2298,13 | KZ | 168,292 | - |
| 415 | 2300 | 791530,98 | 1037152,96 | 376,23 | 2300 |  | 168,292 | - |
| 416 | 2307,4 | 791527,44 | 1037159,46 | 377,12 | 2307,4 | TK | 168,292 | - |
| 417 | 2310,34 | 791526,07 | 1037162,07 | 377,47 | 2310,34 | ZZ | 170,166 | 100 |
| 418 | 2312,06 | 791525,31 | 1037163,61 | 377,68 | 2312,06 |  | 171,256 | 100 |
| 419 | 2316,71 | 791523,38 | 1037167,84 | 378,2 | 2316,71 | KT | 174,22 | 100 |
| 420 | 2317,86 | 791522,93 | 1037168,89 | 378,32 | 2317,86 | V | 174,22 | - |
| 421 | 2320 | 791522,09 | 1037170,86 | 378,54 | 2320 |  | 174,22 | - |
| 422 | 2325,37 | 791519,97 | 1037175,8 | 379,05 | 2325,37 | KZ | 174,22 | - |
| 423 | 2330,16 | 791518,08 | 1037180,2 | 379,48 | 2330,16 | TK | 174,22 | - |
| 424 | 2334,84 | 791516,14 | 1037184,46 | 379,9 | 2334,84 | ZZ | 171,241 | 100 |
| 425 | 2340 | 791513,77 | 1037189,04 | 380,32 | 2340 |  | 167,956 | 100 |
| 426 | 2341,07 | 791513,25 | 1037189,98 | 380,4 | 2341,07 |  | 167,273 | 100 |
| 427 | 2343,53 | 791512,01 | 1037192,1 | 380,56 | 2343,53 | V | 165,708 | 100 |
| 428 | 2351,99 | 791507,37 | 1037199,17 | 380,96 | 2351,99 | KT | 160,325 | 100 |
| 429 | 2352,22 | 791507,23 | 1037199,36 | 380,97 | 2352,22 | KZ | 160,325 | - |
| 430 | 2360 | 791502,69 | 1037205,68 | 381,21 | 2360 |  | 160,325 | - |
| 431 | 2362,47 | 791501,25 | 1037207,68 | 381,29 | 2362,47 | TK | 160,325 | - |
| 432 | 2363,88 | 791500,45 | 1037208,83 | 381,34 | 2363,88 | ZZ | 162,112 | 50 |
| 433 | 2371,94 | 791496,49 | 1037215,84 | 381,66 | 2371,94 |  | 172,374 | 50 |
| 434 | 2380 | 791493,7 | 1037223,4 | 382,12 | 2380 |  | 182,642 | 50 |
| 435 | 2381,4 | 791493,34 | 1037224,75 | 382,21 | 2381,4 | KT | 184,423 | 50 |
| 436 | 2381,62 | 791493,29 | 1037224,97 | 382,22 | 2381,62 | V | 184,423 | - |
| 437 | 2399,36 | 791488,99 | 1037242,18 | 383,73 | 2399,36 | KZ | 184,423 | - |
| 438 | 2400 | 791488,84 | 1037242,8 | 383,8 | 2400 |  | 184,423 | - |
| 439 | 2406,4 | 791487,29 | 1037249 | 384,46 | 2406,4 | TK | 184,423 | - |
| 440 | 2417,47 | 791483,44 | 1037259,37 | 385,6 | 2417,47 |  | 170,319 | 50 |
| 441 | 2420 | 791482,25 | 1037261,6 | 385,86 | 2420 |  | 167,101 | 50 |
| 442 | 2422,41 | 791481,01 | 1037263,66 | 386,11 | 2422,41 | ZZ | 164,034 | 50 |
| 443 | 2426,61 | 791478,61 | 1037267,11 | 386,51 | 2426,61 | V | 158,686 | 50 |
| 444 | 2428,55 | 791477,41 | 1037268,63 | 386,68 | 2428,55 | KT | 156,215 | 50 |
| 445 | 2430,81 | 791475,97 | 1037270,38 | 386,86 | 2430,81 | KZ | 156,215 | - |
| 446 | 2440 | 791470,14 | 1037277,48 | 387,55 | 2440 |  | 156,215 | - |
| 447 | 2460 | 791457,44 | 1037292,93 | 389,05 | 2460 |  | 156,215 | - |
| 448 | 2462,88 | 791455,62 | 1037295,16 | 389,26 | 2462,88 | ZZ | 156,215 | - |
| 449 | 2467,38 | 791452,76 | 1037298,63 | 389,63 | 2467,38 | V | 156,215 | - |
| 450 | 2471,58 | 791450,09 | 1037301,88 | 390,04 | 2471,58 | TK | 156,215 | - |
| 451 | 2471,88 | 791449,9 | 1037302,11 | 390,07 | 2471,88 | KZ | 156,695 | 40 |
| 452 | 2480 | 791445,47 | 1037308,9 | 390,93 | 2480 |  | 169,62 | 40 |
| 453 | 2489,56 | 791442,13 | 1037317,83 | 391,93 | 2489,56 |  | 184,831 | 40 |
| 454 | 2492,55 | 791441,53 | 1037320,76 | 392,24 | 2492,55 | ZZ | 189,593 | 40 |
| 455 | 2500 | 791441,01 | 1037328,18 | 392,95 | 2500 |  | 201,451 | 40 |
| 456 | 2503,16 | 791441,21 | 1037331,33 | 393,21 | 2503,16 | V | 206,474 | 40 |
| 457 | 2507,54 | 791441,89 | 1037335,66 | 393,53 | 2507,54 | KT | 213,446 | 40 |
| 458 | 2513,76 | 791443,19 | 1037341,74 | 393,89 | 2513,76 | KZ | 213,446 | - |
| 459 | 2520 | 791444,5 | 1037347,84 | 394,2 | 2520 |  | 213,446 | - |
| 460 | 2524,11 | 791445,36 | 1037351,87 | 394,41 | 2524,11 | ZZ | 213,446 | - |
| 461 | 2529,22 | 791446,43 | 1037356,86 | 394,75 | 2529,22 | V | 213,446 | - |
| 462 | 2534,32 | 791447,5 | 1037361,85 | 395,27 | 2534,32 | KZ | 213,446 | - |
| 463 | 2539,89 | 791448,67 | 1037367,29 | 395,94 | 2539,89 | ZZ | 213,446 | - |
| 464 | 2540 | 791448,69 | 1037367,4 | 395,95 | 2540 |  | 213,446 | - |
| 465 | 2545,3 | 791449,81 | 1037372,58 | 396,57 | 2545,3 | V | 213,446 | - |
| 466 | 2550,71 | 791450,94 | 1037377,87 | 397,17 | 2550,71 | KZ | 213,446 | - |
| 467 | 2558,83 | 791452,64 | 1037385,81 | 398,03 | 2558,83 | TK | 213,446 | - |
| 468 | 2560 | 791452,88 | 1037386,96 | 398,16 | 2560 |  | 212,701 | 100 |
| 469 | 2563,22 | 791453,47 | 1037390,12 | 398,5 | 2563,22 | ZZ | 210,652 | 100 |
| 470 | 2567,22 | 791454,06 | 1037394,08 | 398,9 | 2567,22 | V | 208,105 | 100 |
| 471 | 2567,27 | 791454,06 | 1037394,12 | 398,9 | 2567,27 |  | 208,075 | 100 |
| 472 | 2571,22 | 791454,48 | 1037398,06 | 399,25 | 2571,22 | KZ | 205,558 | 100 |
| 473 | 2575,7 | 791454,77 | 1037402,53 | 399,6 | 2575,7 | KT | 202,705 | 100 |
| 474 | 2580 | 791454,96 | 1037406,82 | 399,95 | 2580 |  | 202,705 | - |
| 475 | 2592,16 | 791455,47 | 1037418,97 | 400,92 | 2592,16 | TK | 202,705 | - |
| 476 | 2597,47 | 791456,05 | 1037424,25 | 401,35 | 2597,47 | ZZ | 211,166 | 40 |
| 477 | 2598,49 | 791456,24 | 1037425,25 | 401,43 | 2598,49 |  | 212,788 | 40 |
| 478 | 2600 | 791456,57 | 1037426,72 | 401,54 | 2600 |  | 215,19 | 40 |
| 479 | 2602,06 | 791457,11 | 1037428,71 | 401,7 | 2602,06 | V | 218,472 | 40 |
| 480 | 2604,83 | 791457,99 | 1037431,33 | 401,89 | 2604,83 | KT | 222,87 | 40 |
| 481 | 2606,65 | 791458,63 | 1037433,04 | 402,01 | 2606,65 | KZ | 222,87 | - |
| 482 | 2618,46 | 791462,78 | 1037444,09 | 402,78 | 2618,46 | TK | 222,87 | - |
| 483 | 2620 | 791463,25 | 1037445,56 | 402,88 | 2620 |  | 216,337 | 15 |
| 484 | 2627 | 791463,41 | 1037452,49 | 403,33 | 2627 |  | 186,645 | 15 |
| 485 | 2635,53 | 791459,42 | 1037459,9 | 403,89 | 2635,53 | KT | 150,42 | 15 |
| 486 | 2640 | 791456,28 | 1037463,08 | 404,18 | 2640 |  | 150,42 | - |
| 487 | 2647,72 | 791450,86 | 1037468,58 | 404,68 | 2647,72 | ZZ | 150,42 | - |
| 488 | 2653 | 791447,15 | 1037472,34 | 405,09 | 2653 | V | 150,42 | - |
| 489 | 2658,28 | 791443,44 | 1037476,1 | 405,62 | 2658,28 | KZ | 150,42 | - |
| 490 | 2660 | 791442,23 | 1037477,32 | 405,81 | 2660 |  | 150,42 | - |
| 491 | 2661,5 | 791441,18 | 1037478,39 | 405,98 | 2661,5 | TK | 150,42 | - |
| 492 | 2664,08 | 791439,42 | 1037480,28 | 406,26 | 2664,08 | ZZ | 154,075 | 45 |
| 493 | 2674,88 | 791433,32 | 1037489,16 | 407,28 | 2674,88 | V | 169,353 | 45 |
| 494 | 2680 | 791431,21 | 1037493,82 | 407,63 | 2680 |  | 176,593 | 45 |
| 495 | 2681,05 | 791430,85 | 1037494,81 | 407,69 | 2681,05 |  | 178,085 | 45 |
| 496 | 2685,68 | 791429,51 | 1037499,24 | 407,91 | 2685,68 | KZ | 184,631 | 45 |
| 497 | 2700 | 791428,34 | 1037513,45 | 408,48 | 2700 |  | 204,887 | 45 |
| 498 | 2700,61 | 791428,39 | 1037514,06 | 408,5 | 2700,61 | KT | 205,751 | 45 |
| 499 | 2720 | 791430,14 | 1037533,37 | 409,28 | 2720 |  | 205,751 | - |
| 500 | 2740 | 791431,94 | 1037553,28 | 410,08 | 2740 |  | 205,751 | - |
| 501 | 2743,17 | 791432,23 | 1037556,45 | 410,21 | 2743,17 | ZZ | 205,751 | - |
| 502 | 2753,28 | 791433,14 | 1037566,51 | 410,68 | 2753,28 | TK | 205,751 | - |
| 503 | 2760 | 791433,86 | 1037573,19 | 411,08 | 2760 |  | 207,89 | 200 |
| 504 | 2766,27 | 791434,73 | 1037579,4 | 411,51 | 2766,27 | V | 209,885 | 200 |
| 505 | 2772,78 | 791435,84 | 1037585,81 | 412,02 | 2772,78 |  | 211,957 | 200 |
| 506 | 2780 | 791437,32 | 1037592,88 | 412,65 | 2780 |  | 214,256 | 200 |
| 507 | 2789,36 | 791439,61 | 1037601,95 | 413,58 | 2789,36 | KZ | 217,235 | 200 |
| 508 | 2791,23 | 791440,12 | 1037603,75 | 413,78 | 2791,23 | ZZ | 217,831 | 200 |
| 509 | 2792,27 | 791440,41 | 1037604,76 | 413,88 | 2792,27 | KT | 218,163 | 200 |
| 510 | 2796,93 | 791441,72 | 1037609,22 | 414,32 | 2796,93 | V | 218,163 | - |
| 511 | 2800 | 791442,59 | 1037612,17 | 414,58 | 2800 |  | 218,163 | - |
| 512 | 2802,62 | 791443,32 | 1037614,69 | 414,77 | 2802,62 | KZ | 218,163 | - |
| 513 | 2819,24 | 791448 | 1037630,63 | 415,9 | 2819,24 | ZZ | 218,163 | - |
| 514 | 2820 | 791448,21 | 1037631,36 | 415,95 | 2820 |  | 218,163 | - |
| 515 | 2827,04 | 791450,2 | 1037638,12 | 416,53 | 2827,04 | V | 218,163 | - |
| 516 | 2834,84 | 791452,39 | 1037645,6 | 417,36 | 2834,84 | KZ | 218,163 | - |
| 517 | 2840 | 791453,84 | 1037650,55 | 417,98 | 2840 |  | 218,163 | - |
| 518 | 2841,41 | 791454,24 | 1037651,91 | 418,15 | 2841,41 | TK | 218,163 | - |
| 519 | 2846,29 | 791455,78 | 1037656,54 | 418,74 | 2846,29 | ZZ | 222,597 | 70 |
| 520 | 2854,34 | 791459 | 1037663,91 | 419,58 | 2854,34 | V | 229,917 | 70 |
| 521 | 2855,26 | 791459,42 | 1037664,73 | 419,66 | 2855,26 |  | 230,756 | 70 |
| 522 | 2860 | 791461,77 | 1037668,85 | 420,03 | 2860 |  | 235,066 | 70 |
| 523 | 2862,39 | 791463,05 | 1037670,86 | 420,18 | 2862,39 | KZ | 237,237 | 70 |
| 524 | 2864,4 | 791464,19 | 1037672,52 | 420,31 | 2864,4 | ZZ | 239,069 | 70 |
| 525 | 2869,11 | 791467,02 | 1037676,28 | 420,64 | 2869,11 | KT | 243,348 | 70 |
| 526 | 2869,61 | 791467,34 | 1037676,67 | 420,69 | 2869,61 | V | 243,348 | - |
| 527 | 2874,82 | 791470,62 | 1037680,71 | 421,2 | 2874,82 | KZ | 243,348 | - |
| 528 | 2880 | 791473,88 | 1037684,74 | 421,78 | 2880 |  | 243,348 | - |
| 529 | 2884,73 | 791476,86 | 1037688,41 | 422,31 | 2884,73 | TK | 243,348 | - |
| 530 | 2894,37 | 791482,17 | 1037696,44 | 423,39 | 2894,37 | ZZ | 231,071 | 50 |
| 531 | 2900 | 791484,52 | 1037701,55 | 423,97 | 2900 |  | 223,902 | 50 |
| 532 | 2902,17 | 791485,28 | 1037703,59 | 424,17 | 2902,17 | V | 221,133 | 50 |
| 533 | 2906,44 | 791486,49 | 1037707,68 | 424,5 | 2906,44 |  | 215,703 | 50 |
| 534 | 2909,98 | 791487,23 | 1037711,14 | 424,74 | 2909,98 | KZ | 211,195 | 50 |
| 535 | 2920 | 791487,99 | 1037721,11 | 425,34 | 2920 |  | 198,437 | 50 |
| 536 | 2928,15 | 791487,13 | 1037729,21 | 425,83 | 2928,15 | KT | 188,058 | 50 |
| 537 | 2939,03 | 791485,1 | 1037739,9 | 426,48 | 2939,03 | TK | 188,058 | - |
| 538 | 2940 | 791484,93 | 1037740,85 | 426,54 | 2940 |  | 189,291 | 50 |
| 539 | 2947,29 | 791484,23 | 1037748,11 | 426,97 | 2947,29 | ZZ | 198,575 | 50 |
| 540 | 2949,91 | 791484,24 | 1037750,73 | 427,12 | 2949,91 |  | 201,914 | 50 |
| 541 | 2952,69 | 791484,4 | 1037753,5 | 427,26 | 2952,69 | V | 205,447 | 50 |
| 542 | 2958,09 | 791485,16 | 1037758,84 | 427,48 | 2958,09 | KZ | 212,318 | 50 |
| 543 | 2960 | 791485,56 | 1037760,71 | 427,54 | 2960 |  | 214,756 | 50 |
| 544 | 2960,8 | 791485,75 | 1037761,48 | 427,57 | 2960,8 | KT | 215,769 | 50 |
| 545 | 2980 | 791490,46 | 1037780,1 | 428,2 | 2980 |  | 215,769 | - |
| 546 | 2980,06 | 791490,47 | 1037780,16 | 428,2 | 2980,06 | TK | 215,769 | - |
| 547 | 2994,07 | 791490,67 | 1037794,04 | 428,67 | 2994,07 |  | 186,034 | 30 |
| 548 | 2997,02 | 791489,89 | 1037796,88 | 428,76 | 2997,02 | ZZ | 179,781 | 30 |
| 549 | 3000 | 791488,82 | 1037799,66 | 428,88 | 3000 |  | 173,456 | 30 |
| 550 | 3003,46 | 791487,24 | 1037802,74 | 429,04 | 3003,46 | V | 166,113 | 30 |
| 551 | 3008,09 | 791484,59 | 1037806,53 | 429,33 | 3008,09 | KT | 156,298 | 30 |
| 552 | 3009,9 | 791483,44 | 1037807,93 | 429,46 | 3009,9 | KZ | 156,298 | - |
| 553 | 3020 | 791477,04 | 1037815,75 | 430,23 | 3020 |  | 156,298 | - |
| 554 | 3022,81 | 791475,26 | 1037817,92 | 430,44 | 3022,81 | TK | 156,298 | - |
| 555 | 3025,33 | 791473,71 | 1037819,91 | 430,64 | 3025,33 |  | 159,513 | 50 |
| 556 | 3027,86 | 791472,26 | 1037821,98 | 430,83 | 3027,86 | KT | 162,729 | 50 |
| 557 | 3040 | 791465,55 | 1037832,1 | 431,75 | 3040 |  | 162,729 | - |
| 558 | 3047,28 | 791461,53 | 1037838,17 | 432,3 | 3047,28 | TK | 162,729 | - |
| 559 | 3060 | 791453,69 | 1037848,17 | 433,27 | 3060 |  | 152,61 | 80 |
| 560 | 3071,3 | 791445,48 | 1037855,91 | 434,13 | 3071,3 |  | 143,621 | 80 |
| 561 | 3078,12 | 791440,02 | 1037859,99 | 434,65 | 3078,12 | ZZ | 138,194 | 80 |
| 562 | 3080 | 791438,45 | 1037861,04 | 434,79 | 3080 |  | 136,694 | 80 |
| 563 | 3095,1 | 791425,09 | 1037868,03 | 435,58 | 3095,1 | V | 124,676 | 80 |
| 564 | 3095,31 | 791424,9 | 1037868,11 | 435,58 | 3095,31 | KT | 124,514 | 80 |
| 565 | 3100 | 791420,55 | 1037869,87 | 435,71 | 3100 |  | 124,514 | - |
| 566 | 3108,5 | 791412,67 | 1037873,06 | 435,8 | 3108,5 | Spád 0% (nejvyšší) | 124,514 | - |
| 567 | 3112,09 | 791409,35 | 1037874,41 | 435,78 | 3112,09 | KZ | 124,514 | - |
| 568 | 3120 | 791402,02 | 1037877,38 | 435,71 | 3120 |  | 124,514 | - |
| 569 | 3138,07 | 791385,27 | 1037884,17 | 435,55 | 3138,07 | TK | 124,514 | - |
| 570 | 3140 | 791383,52 | 1037884,98 | 435,53 | 3140 |  | 130,664 | 20 |
| 571 | 3143,71 | 791380,41 | 1037886,99 | 435,5 | 3143,71 | ZZ | 142,477 | 20 |
| 572 | 3145,95 | 791378,73 | 1037888,48 | 435,49 | 3145,95 | Spád 0% (nejnižší) | 149,614 | 20 |
| 573 | 3146,57 | 791378,3 | 1037888,91 | 435,49 | 3146,57 |  | 151,572 | 20 |
| 574 | 3154,21 | 791374,2 | 1037895,31 | 435,63 | 3154,21 | V | 175,887 | 20 |
| 575 | 3155,07 | 791373,9 | 1037896,11 | 435,66 | 3155,07 | KT | 178,63 | 20 |
| 576 | 3160 | 791372,27 | 1037900,77 | 435,89 | 3160 |  | 178,63 | - |
| 577 | 3164,7 | 791370,73 | 1037905,21 | 436,19 | 3164,7 | KZ | 178,63 | - |
| 578 | 3180 | 791365,69 | 1037919,65 | 437,34 | 3180 |  | 178,63 | - |
| 579 | 3186,8 | 791363,45 | 1037926,08 | 437,85 | 3186,8 | ZZ | 178,63 | - |
| 580 | 3193,44 | 791361,26 | 1037932,35 | 438,31 | 3193,44 | V | 178,63 | - |
| 581 | 3195,91 | 791360,44 | 1037934,68 | 438,47 | 3195,91 | TK | 178,63 | - |
| 582 | 3200 | 791359,26 | 1037938,59 | 438,7 | 3200 |  | 183,832 | 50 |
| 583 | 3200,09 | 791359,24 | 1037938,67 | 438,7 | 3200,09 | KZ | 183,941 | 50 |
| 584 | 3210,79 | 791357,69 | 1037949,24 | 439,27 | 3210,79 |  | 197,567 | 50 |
| 585 | 3220 | 791358,19 | 1037958,43 | 439,76 | 3220 |  | 209,297 | 50 |
| 586 | 3223,64 | 791358,85 | 1037962,01 | 439,95 | 3223,64 | ZZ | 213,938 | 50 |
| 587 | 3225,66 | 791359,32 | 1037963,97 | 440,07 | 3225,66 | KT | 216,504 | 50 |
| 588 | 3228,82 | 791360,13 | 1037967,02 | 440,29 | 3228,82 | V | 216,504 | - |
| 589 | 3233,99 | 791361,46 | 1037972,02 | 440,77 | 3233,99 | KU | 216,504 | - |
| 590 | 3233,99 | 791361,46 | 1037972,02 | 440,77 | 3233,99 | KZ | 216,504 | - |

# II.ETAPA – 2.ČÁST

| Bod | Staničení | Y | X | Z | Celková délka | Typ | Směrník: | Poloměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 791286,23 | 1038018,29 | 448,27 | 0 | ZU, V | 190,676 | - |
| 2 | 10,17 | 791284,75 | 1038028,35 | 448,38 | 10,17 | TK | 190,676 | - |
| 3 | 20 | 791283,91 | 1038038,14 | 448,49 | 20 |  | 198,497 | 80 |
| 4 | 24,67 | 791283,94 | 1038042,81 | 448,54 | 24,67 |  | 202,216 | 80 |
| 5 | 39,18 | 791285,75 | 1038057,18 | 448,7 | 39,18 | KT | 213,756 | 80 |
| 6 | 40 | 791285,93 | 1038057,98 | 448,71 | 40 |  | 213,756 | - |
| 7 | 42,47 | 791286,46 | 1038060,4 | 448,73 | 42,47 | ZZ | 213,756 | - |
| 8 | 60 | 791290,21 | 1038077,52 | 449,08 | 60 |  | 213,756 | - |
| 9 | 75,5 | 791293,54 | 1038092,66 | 449,64 | 75,5 | V | 213,756 | - |
| 10 | 76,26 | 791293,7 | 1038093,4 | 449,68 | 76,26 | TK | 213,756 | - |
| 11 | 80 | 791294,48 | 1038097,06 | 449,85 | 80 |  | 212,962 | 300 |
| 12 | 81,19 | 791294,72 | 1038098,22 | 449,91 | 81,19 |  | 212,71 | 300 |
| 13 | 86,11 | 791295,66 | 1038103,06 | 450,17 | 86,11 | KT | 211,664 | 300 |
| 14 | 100 | 791298,19 | 1038116,71 | 451,02 | 100 |  | 211,664 | - |
| 15 | 108,52 | 791299,74 | 1038125,09 | 451,64 | 108,52 | KZ | 211,664 | - |
| 16 | 120 | 791301,83 | 1038136,38 | 452,53 | 120 |  | 211,664 | - |
| 17 | 140 | 791305,47 | 1038156,04 | 454,07 | 140 |  | 211,664 | - |
| 18 | 160 | 791309,12 | 1038175,71 | 455,61 | 160 |  | 211,664 | - |
| 19 | 166,21 | 791310,25 | 1038181,82 | 456,09 | 166,21 | ZZ | 211,664 | - |
| 20 | 175,28 | 791311,9 | 1038190,73 | 456,76 | 175,28 | V | 211,664 | - |
| 21 | 180 | 791312,76 | 1038195,37 | 457,1 | 180 |  | 211,664 | - |
| 22 | 184,35 | 791313,55 | 1038199,65 | 457,4 | 184,35 | KZ | 211,664 | - |
| 23 | 195,94 | 791315,67 | 1038211,05 | 458,19 | 195,94 | TK | 211,664 | - |
| 24 | 200 | 791316,32 | 1038215,05 | 458,46 | 200 |  | 209,081 | 100 |
| 25 | 204,84 | 791316,9 | 1038219,85 | 458,79 | 204,84 |  | 206,002 | 100 |
| 26 | 213,73 | 791317,34 | 1038228,73 | 459,4 | 213,73 | KT | 200,34 | 100 |
| 27 | 220 | 791317,37 | 1038235 | 459,82 | 220 |  | 200,34 | - |
| 28 | 240 | 791317,48 | 1038255 | 461,18 | 240 |  | 200,34 | - |
| 29 | 249,87 | 791317,53 | 1038264,87 | 461,85 | 249,87 | TK | 200,34 | - |
| 30 | 259,58 | 791317,35 | 1038274,57 | 462,51 | 259,58 |  | 197,251 | 200 |
| 31 | 260 | 791317,33 | 1038275 | 462,54 | 260 |  | 197,116 | 200 |
| 32 | 269,28 | 791316,69 | 1038284,25 | 463,17 | 269,28 | KT | 194,163 | 200 |
| 33 | 271,17 | 791316,52 | 1038286,14 | 463,3 | 271,17 | ZZ | 194,163 | - |
| 34 | 280 | 791315,71 | 1038294,93 | 463,98 | 280 |  | 194,163 | - |
| 35 | 282,68 | 791315,47 | 1038297,6 | 464,22 | 282,68 | V | 194,163 | - |
| 36 | 294,19 | 791314,41 | 1038309,06 | 465,4 | 294,19 | KZ | 194,163 | - |
| 37 | 300 | 791313,88 | 1038314,85 | 466,06 | 300 |  | 194,163 | - |
| 38 | 320 | 791312,05 | 1038334,76 | 468,34 | 320 |  | 194,163 | - |
| 39 | 325,81 | 791311,52 | 1038340,55 | 469 | 325,81 | ZZ | 194,163 | - |
| 40 | 340 | 791310,22 | 1038354,68 | 470,55 | 340 |  | 194,163 | - |
| 41 | 345,41 | 791309,72 | 1038360,06 | 471,1 | 345,41 | V | 194,163 | - |
| 42 | 349,7 | 791309,33 | 1038364,34 | 471,52 | 349,7 | TK | 194,163 | - |
| 43 | 352,64 | 791309,08 | 1038367,27 | 471,8 | 352,64 |  | 194,787 | 300 |
| 44 | 355,58 | 791308,85 | 1038370,2 | 472,08 | 355,58 | KT | 195,412 | 300 |
| 45 | 360 | 791308,53 | 1038374,61 | 472,48 | 360 |  | 195,412 | - |
| 46 | 365 | 791308,17 | 1038379,6 | 472,92 | 365 | KZ | 195,412 | - |
| 47 | 380 | 791307,09 | 1038394,56 | 474,21 | 380 |  | 195,412 | - |
| 48 | 400 | 791305,65 | 1038414,5 | 475,93 | 400 |  | 195,412 | - |
| 49 | 411,75 | 791304,8 | 1038426,23 | 476,94 | 411,75 | ZZ | 195,412 | - |
| 50 | 420 | 791304,21 | 1038434,45 | 477,63 | 420 |  | 195,412 | - |
| 51 | 440 | 791302,77 | 1038454,4 | 479,06 | 440 |  | 195,412 | - |
| 52 | 442,99 | 791302,56 | 1038457,39 | 479,25 | 442,99 | V | 195,412 | - |
| 53 | 460 | 791301,33 | 1038474,35 | 480,2 | 460 |  | 195,412 | - |
| 54 | 474,24 | 791300,31 | 1038488,55 | 480,81 | 474,24 | KZ | 195,412 | - |
| 55 | 480 | 791299,89 | 1038494,3 | 481,03 | 480 |  | 195,412 | - |
| 56 | 480,1 | 791299,88 | 1038494,4 | 481,04 | 480,1 | TK | 195,412 | - |
| 57 | 485,78 | 791299,8 | 1038500,07 | 481,25 | 485,78 |  | 202,646 | 50 |
| 58 | 491,46 | 791300,35 | 1038505,73 | 481,47 | 491,46 | KT | 209,88 | 50 |
| 59 | 500 | 791301,67 | 1038514,16 | 481,79 | 500 |  | 209,88 | - |
| 60 | 508,27 | 791302,95 | 1038522,32 | 482,11 | 508,27 | TK | 209,88 | - |
| 61 | 514,7 | 791304,35 | 1038528,6 | 482,35 | 514,7 | ZZ | 218,079 | 50 |
| 62 | 517,98 | 791305,37 | 1038531,72 | 482,49 | 517,98 |  | 222,251 | 50 |
| 63 | 520 | 791306,1 | 1038533,6 | 482,58 | 520 |  | 224,821 | 50 |
| 64 | 520,52 | 791306,3 | 1038534,08 | 482,61 | 520,52 | V | 225,483 | 50 |
| 65 | 526,34 | 791308,88 | 1038539,29 | 482,93 | 526,34 | KZ | 232,888 | 50 |
| 66 | 527,7 | 791309,56 | 1038540,47 | 483,01 | 527,7 | KT | 234,621 | 50 |
| 67 | 528,91 | 791310,19 | 1038541,5 | 483,08 | 528,91 | KU | 234,621 | - |