## CELKEM
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE
1 | Mapping na model města | 0 | 1 | 0
2 | Dotykové monitory | 0 | 1 | 0
AV TECHNOLOGIE - cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektové dokumentace.
Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.
Poznámka 3: Parametry uvedené v popisu produktů jsou minimální parametry. Může být použit produkt o stejných nebo lepších parametrech a standardech který bude funkční v daném celku.

## Mapping
pořadové číslo | kód v projektu | foto | kód Navision | název | výrobce | typové označení | popis | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | sleva % | jednotková cena po slevě bez DPH | cena celkem bez DPH
Mapping na model města
1 |  |  |  | Zobrazovače + příslušenství | [9 empty] | 0
2 |  |  |  | Konferenční datový projektor |  |  | konferenční datový projektor, 1-Chip DLP laser, rozlišení 1920 x 1200, 4K Ready laser projektor, možnost zobrazeného rozlišení až 2175x1697 výkon 8 000ANSI, Verze bez objektivu | konferenční datový projektor, technologie laser + DLP, rozlišení 1920 x 1200, výkon min. 6200 center lumenů (min. 6000 ANSI lumenů), kontrast min. 10 000 : 1, obrazové vstupy min. HD-SDI, HDMI, DVI, 2 xVGA, HDBaseT, hmotnost max. 23 kg, černé provedení | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
3 |  |  | PANET-DLE105 | Objektiv |  |  | Objektiv Panasonic ET-DLE105 pro 1DLP 0,8-1:1 | Objektiv Panasonic ET-DLE105 pro 1DLP 0,8-1:1 | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
4 |  |  | UNIVERZALNI_DRZAK | Držák projektoru |  |  |  | Atypický držák projektoru umožňující uchycení v poloze dle výkresu a nasměrování v požadovaném směru. | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
5 |  |  | UNIVERZALNI_DRZAK | Kryt techniky |  |  |  | Atypický kryt techniky, umožňující uchycení přehrávače obsahu a zesilovače. | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
6 |  |  |  | Zdroj obsahu | [9 empty] | 0
7 |  |  | BRIHD1024 | Digital signage - přehrávače |  |  | podpora videa 4K,Formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), formát HTML5, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu BrightAuthor, USB, 2.0, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, GigabitEthernet, M.2 slot pro Wifi/BT | Přehrávač podporující zobrazení max. 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní např. RS-232 pro řízení zobrazovačů, 12-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchornizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, USB 2.0, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, GigabitEthernet, M.2 slot pro Wifi/BT | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
8 |  |  | KIGSDCIT/32GBSP | Digital signage - příslušenství |  |  | micro SD karta pro přehrávače Brightsign, UHS-I Class Speed U1, 32GB, vhodná do provozních prostor, odolná vůdčí prostředí od -40°C do 85°C, včetně adaptéru na SD formát | micro SD karta pro přehrávače Brightsign, UHS-I Class Speed U1, 32GB, vhodná do provozních prostor, odolná vůdčí prostředí od -40°C do 85°C, včetně adaptéru na SD formát | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
8 |  |  |  | Tlačítka pro volbu obsahu |  |  |  | Tlačítka pro volbu obsahu, set obsahuje: 6x tlačítko, desku s popisy pro volbu obsahu. Antivandal provedení. | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
11 |  |  |  | Audio | [9 empty] | 0
12 |  |  | JBLCSMA180 | Zesilovač |  |  | Mixážní zesilovač 4 mic/line vstup, výkon 80W /4Ω_8Ω, 80W /70_100V, 3x vstup nesymetrický 2x RCA, 4x symetrický mikrofonní vstup 3 pin euro-block, priorita pro 1. vstup, fantomové napájení +27V, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovladače, AUX výstup, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack) | Mixážní zesilovač, min. parametry: 3x mikrofonní vstup, linkový vstup, výkon 60W /8Ω, 80W /100V, fantomové napájení, chlazení s nízkým hlukem, sleep mode | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
13 |  |  | JBLCONTROLCRVW | Reproduktorová soustava |  |  | Dvoupásmová reprosoustava 2x4"+3/4", 105˚x80˚, 150W / 4Ω, 30;15;7,5W / 100V, 70V, 89 dB, 80Hz - 20kHz, v364 x š127 x d251 mm, 90˚ zaoblený design, 4 ks lze instalovat do kruhu, dodávka vč. spec. držáku zeď/roh, vnitřní / venkovní použití, bílá | Dvoupásmová reprosoustava min. parametry: 2x4"+1/2", pokrytí 100˚x60˚, výkon 140W / 4 Ω, 25W/ 70_100V, citlivost 88 dB, frekvenční rozsah 80Hz - 18kHz, rozměry max. výška 380 x šířka 130 x hloubka 260 mm, zaoblený design, dodávka vč. spec. držáku zeď/roh, vlhkuodolné bílé provedení | ks | 2 |  | 0% | 0 | 0
14 |  |  |  | Řídící systém | [9 empty] | 0
15 |  |  | CUECS0414 | Kontrolér |  |  | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Rozměry: 210 x 43.5 x 92 mm, Výška 1U. Napájecí zdroj je součástí balení | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: CPU, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), vestavěný webový server. Výška 1U. Napájecí zdroj je součástí balení | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
16 |  |  | CUECS0559 | Dotykový panel |  |  | Dotykový panel stolní drátový. Technické parametry panelu: úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE (adaptér je součástí balení), pevný stolní stojan s náklonem 58st., provedení v tenkém hliníkovém šasi s integrovaným stojánkem | Dotykový panel stolní drátový. Technické parametry panelu: úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE (adaptér je součástí balení), pevný stolní stojan s náklonem 58st., provedení v tenkém hliníkovém šasi s integrovaným stojánkem | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
17 |  |  | CUECS0327-001 | Napájecí zdroj |  |  | Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.5 A RMS max. při 90 VAC 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstpní napětí 48 V, max. zatížení 15.4 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Určeno pro panely do 7" | Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.5 A RMS max. při 90 VAC 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstpní napětí 48 V, max. zatížení 15.4 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Určeno pro panely do 7" | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
18 |  |  | ZYXGS1008-HP | Síťové prvky - Switch |  |  | Stolní switch 8 Port Gigabit PoE+ unmanaged desktop Switch, 8 x PoE, 60 Watt, záruka 5 let | datový switch s 8 porty 10/100/1000Mbit, 8x PoE+, celkový napájecí výkon přes PoE je 60W, pasivní chlazením, s napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
19 |  |  | APOPEC25 | Komunikační modul |  |  | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu,napájení z jednotek Power Express. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry š x v x h: (36 x 90 x 58) mm (2 moduly po 17.5 mm) | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu,napájení z jednotek Power Express. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, (2 moduly po 17.5 mm) | ks | 3 |  | 0% | 0 | 0
20 |  |  |  | Obsahové náplně | [9 empty] | 0
21 |  |  |  | Obsahové náplně |  |  | Obsahují grafické práce, programátorské práce, produkce, projektové vedení, instalace na místě. Obsah dle uvedené specifikace v dokumentu "Požadavky na multimediální prvky stálé expozice Města Kolín" 6 tématických okruhů | Obsahové náplně . Obsahují grafické práce, programátorské práce, produkce, projektové vedení, instalace na místě. Obsah dle uvedené specifikace v dokumentu "Požadavky na multimediální prvky stálé expozice Města Kolín" 6 tématických okruhů | ks | 1 |  | 0% | 0 | 0
22 |  |  |  | Kabeláž + instalační materiál | [9 empty] | 0
23 |  |  |  | Kabely a instalační materiál |  |  |  | Kabely a instalační materiál | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
24 |  |  |  | Instalace a služby | [9 empty] | 0
25 |  |  | Inst_prac | Instalace |  |  | Kompletní set instalace, oživení, nastavení | Kompletní set instalace, oživení, nastavení | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
26 |  |  | Inst_prac | Instalace |  |  | Demontáž a montáž fundusů, vytvoření prostupů a potřebných otvorů | Demontáž a montáž fundusů, vytvoření prostupů a potřebných otvorů | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
27 |  |  | Inst_prac | Instalace |  |  | Kompletní set programování řídícího sytému - úprava aktuální layout | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | hodina | 54 |  | 0% | 0 | 0
28 |  |  | Inst_prac | Instalace |  |  | Projektový management | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny). Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
29 |  |  | Inst_prac | Instalace |  |  | Doprava osob a materiálu do místa instalace | Doprava osob a materiálu do místa instalace | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
|  |  |  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [9 empty] | 0
Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektové dokumentace.
Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.
Poznámka 3: Parametry uvedené v popisu produktů jsou minimální parametry. Může být použit produkt o stejných nebo lepších parametrech a standardech který bude funkční v daném celku.

## IM
pořadové číslo | kód v projektu | foto | kód Navision | název | výrobce | typové označení | popis | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | sleva % | jednotková cena po slevě bez DPH | cena celkem bez DPH
Dotykové monitory
1 |  |  |  | Zdroj obsahu | [9 empty] | 0
2 |  |  | HP_8JK79EA | PC sestava |  |  | AMD R1505G 2X4GB/128GB WIN10IOT19 WLAN2X2 SERIAL GR, záruka 3 roky v servise, 3904 | case mini rozměrů max. rozměrů 198x36x198 mm s 45W zdrojem, výkonem CPU min. 3800 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní uložiště s kapacitou 128GB SSD, Gbit síťovou kartou, WiFi ac (2x2) + BT, obsahuje min. 3x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160@60Hz, USB Type-C, USB 3.1 Gen2, USB 3.1, USB 2.0, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků, AD (domény) a SW multimediálního obsahu. | ks | 2 |  | 0% | 0 | 0
3 |  |  | UNIVERZALNI_DRZAK | Kryt techniky |  |  |  | Atypický držák, včetně instalačního materiálu pro uchycení PC. | set | 2 |  | 0% | 0 | 0
4 |  |  |  | Obsahové náplně | [9 empty] | 0
5 |  |  |  | Obsahové náplně |  |  | Obsahují grafické práce, programátorské práce, produkce, projektové vedení, instalace na místě. Obsah dle uvedené specifikace v dokumentu "Požadavky na multimediální prvky stálé expozice Města Kolín" | Obsahují grafické práce, programátorské práce, produkce, projektové vedení, instalace na místě. Obsah dle uvedené specifikace v dokumentu "Požadavky na multimediální prvky stálé expozice Města Kolín" | ks | 2 |  | 0% | 0 | 0
6 |  |  |  | Kabeláž + instalační materiál | [9 empty] | 0
7 |  |  |  | Kabely a instalační materiál |  |  | Kabely a instalační materiál | Kabely a instalační materiál | set | 2 |  | 0% | 0 | 0
8 |  |  |  | Instalace a služby | [9 empty] | 0
9 |  |  | Inst_prac | Instalace |  |  | Kompletní set instalace, oživení, nastavení | Kompletní set instalace, oživení, nastavení | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
10 |  |  | Inst_prac | Instalace |  |  | Demontáž a montáž fundusů, vytvoření prostupů a potřebných otvorů | Demontáž a montáž fundusů, vytvoření prostupů a potřebných otvorů | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
11 |  |  | Doprava | Doprava |  |  | Doprava osob a materiálu do místa instalace | Doprava osob a materiálu do místa instalace | set | 1 |  | 0% | 0 | 0
|  |  |  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [9 empty] | 0
Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektové dokumentace.
Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.
Poznámka 3: Parametry uvedené v popisu produktů jsou minimální parametry. Může být použit produkt o stejných nebo lepších parametrech a standardech který bude funkční v daném celku.