- Příloha č. 6 technické specifikace – popis řešeného prostoru a předmětu činnosti

- Domov pro osoby se zdravotním postižením a domov pro seniory

Kapacita domova je 49 lůžek.

### Rozdělení řešeného prostoru podle účelu a funkčního určení

V budově jsou 4 domácnosti po cca 12 klientech. Jedna domácnost je v přízemí a 3 domácnosti jsou v 1. patře. V každé domácnosti je kuchyňka s jídelnou.

- ubytovací část

- dvoulůžkové  pokoje jsou umístěné v přízemí, jedno, dvou a třílůžkové se nacházejí v 1. patře

- v jižním traktu budovy v 1. patře mají dva pokoje vlastní hygienickou buňku s WC a umyvadlem, v ostatních domácnostech jsou bezbariérové koupelny s WC pro celou domácnost

- v přízemí i v 1. patře se nachází centrální koupelna

- zázemí pro zaměstnance a řídící úsek

- centrální šatna zaměstnanců včetně umývárny se sprchami a WC

- v současné době jsou v přístavbách, ale počítá se s kancelářemi do vestavby v půdním prostoru včetně zázemí pro zdravotní personál a ordinací

- skladování archivní dokumentace o klientech

- jídelna pro zaměstnance  umístěná v 1. patře

- hospodářská část

- kuchyně včetně zařízení pro dopravu jídla v přízemí hlavní budovy

- prádelna včetně zařízení pro dopravu a skladování prádla v suterénu hlavní budovy

- zařízení pro skladování zdravotnického materiálu

- odpadové hospodářství

- technické zázemí

- vzduchotechnika

- chlazení půdních vestaveb

- energocentrum (náhradní zdroj)

- slaboproudá zařízení