# REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM – STARÉ BOLESLAVI

# TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU

# ŠACHTA TECHNOLOGIE  –  PŮDORYS

M  1 : 25 ( mm )

L E G E N D A  :

1 …	Recirkulační čerpadlo VICTORIA PLUS

2 …	Tlakový umělohmotný filtr CANTABRIC 400

3 …	Jednotka automatické regenerace filtru EUROTRONIC 10 – 6/4“

4 …	Jednotka automat.dávkováni ASIN Aqua REDOX

5 …	Peristal.dávkovací čerpadlo ASEKO ( flock )

6 …	Nízkotlaká UV lampa din UV prevent 75

7…	Řídící jednotka filtrace POOLCONTROL PC 230

8…	Elektrod.jednotka sledování hladin v nádrži prvku

200

Přípojka pitné vody

DN 50

viz projekt venkovní vodovod

Přípojka kanalizace

DN 150

viz projekt venkovní kanalizace

780

800

200

100

2000

Vstupní ocel.

žebřík

Přípojka elektro

230 V / 50 Hz

viz projekt elektropřípojka

Rozpojovací krabice

100

420

Ø 32 iz.

Výtlak prací vody

DN 40

Napojit mimo šachtu na přípojku  kanalizace

Výtlak na závlahy

DN 50

viz projekt technologie závlah

A´

4

2

6

5

18

7

8

Prostor  pro sestavu zařízení

a armatur závlahového systému

300

1750

800

150

100.

3000

200.

100.

620.

200.

Kabelová chránička  1 - PVC Ø 63

Kabelová chránička 2 -  PVC Ø 63

Odběr ze skimmeru PVC Ø 63

Přívod pitné vody  PE Ø  32

Přepad - PVC Ø 63

Odběr ze dna - PVC Ø 63

Výtlak uprav.vody -  PVC Ø 50

250.

550.

Odtah vzduchu - PVC Ø 110

Přívod vzduchu - PVC Ø 110

1580

50

1350

plast.bezpečnost.vaničky pod kanystry

Podlaha 187,95

s.v. 1900

Ø 63 iz.

Ø 50 iz.

Ø 63 iz.

Muchova 9 / 223, Praha 6+ , 160 00

Ing. Jaroslav Míka

atelierpromika			Tel.+ 420 224 316, fax. + 420 224 823

projektová činnost v dopravě			E-mail : mika@promika.cz

IČO 26080273

OBJEDNATEL : 		Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo  náměstí č. 1, 2, PSČ 250 01

VYPRACOVAL		Petr Richter				TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.arch. Olga Kantová

ODPVĚDNÝ PRJEKTANT :	  Ing.arch. Olga Kantová			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Jaroslav Míka

AKCE :	        REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM – STARÉ BOLESLAVI

ČÁST :		                                                          C.8 Stavební část

STAVEBNÍ OBJEKT :		                    SO 910 Technologie vodního prvku

PŘÍLOHA :			                           ŠACHTA TECHNOLOGIE	      Číslo přílohy :      B.7. 6

STUPEŇ :      PDPS		DATUM :	2 / 2014		MĚŘÍTKO :	 1 : 25	        FORMÁT :   2 A4

### P2

### P1

### P1

### P3

### P3

### P1

### P4

### P1

### P1

### P1

pH

Cl

1

Vstupní komín s pojezd.poklopem

800 x 800

ODPADNÍ JÍMKA

V1

K1

E1

K1

### P5

### P6

### P7

KABEL.PRŮCHODKA

dodvka elektropřípojky