# REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ – BRANDÝS NAD LABEM- STARÁ BOLESLAV

## TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU

# TECHNOLOGICKÉ SCHEMA

#### M  1 : 50  ( mm )

# VODNÍ NÁDRŽ

## Ø 2,80m ; vodní sloupec 0,5 m

Vodní obsah V = 0,88  m3

max. 1500

Ø 2800

Ø 1500

17

250

U.T.

NEREZ.KRYCÍ MŘÍŽ

R

Ponorné nerez.čerpadlo FP 330

Tryska MC 150 – 6/4“

2 x LED reflektor 2 x 3 W / 12 V

R

12

11

14

500

10

Motor         M.   2

vpust

13

DN 50

Podruž.vodoměr DN 20

Vodní prvek

DN 50

DN 50

# Přívod pitné vody DN 25

Technologie vodního prvku

18

9

# DN 1“

# DN 2“

# Přívod pitné vody DN 50

Viz - Technologie závlah

Sestava filtru a armatur DN 50

závlahy

# DN 1/2“

Výpust DN 20

8

15

16

17

15

15

19

přepad DN 50

# DN 2“

DN 2“

Výpust DN 20

zimní výpust DN 50

# Přípojka pitné vody DN 50

do šachty technologie

Viz samostat. dokumentace

2

3

Výtlak prací vody DN 50

DN 1/2“

13

12

# zpátečka měřené vody Ø 10 / 8

# DN 32“

odpad

Odpad

do městské kanalizace

viz projekt kanalizační přípojka

# 16 … proplachovací mechanický filtr AQUA AP- EASY – 1“  průtok 5300 l / hod.

17 … potrubní oddělovač

11

3

Muchova 9 / 223, Praha 6+ , 160 00

Ing. Jaroslav Míka

atelierpromika			Tel.+ 420 224 316, fax. + 420 224 823

projektová činnost v dopravě			E-mail : mika@promika.cz

IČO 26080273

OBJEDNATEL : 		Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo  náměstí č. 1, 2, PSČ 250 01

VYPRACOVAL		Petr Richter				TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.arch. Olga Kantová

ODPVĚDNÝ PRJEKTANT :	  Ing.arch. Olga Kantová			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Jaroslav Míka

AKCE :	        REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM – STARÉ BOLESLAVI

ČÁST :		                                                          C.8 Stavební část

STAVEBNÍ OBJEKT :		                    SO 910 Technologie vodního prvku

PŘÍLOHA :			                        TECHNOLOGICKÉ SCHEMA	      Číslo přílohy :    B.7.4

STUPEŇ :      PDPS		DATUM :	2 / 2014		MĚŘÍTKO :		        FORMÁT :       2A4

DN 40

5

1

### Čerpadlo filtrace

### VICTORIA

Motor M.1.

### Tlakový filtr

### CANTABRIC 400

### UV zářič

### din UV prevent 75

6

4

7

10

### EUROTRONIC 10

## pH

## CL

## flock

DN 40

###### DN 150

### Jednotka dávkování

# ASIN AQUA Redox

### Samostat.dávkovací

peristal.čerpadlo

4

5

Odpadní jímka

1

2

6