## EPS
Výkaz výměr EPS Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
Pol. | Typ | Popis | Množství | MJ | Materiál | Montáž | Celkem materiál | Celkem montáž | Celkem
1 |  | Ústředna EPS adresovatelná modulární, zdroj | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max.256 adres | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Deska 8x vstup hlídaný / 8x výstup hlídaný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Deska periferií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Deska periferií - GSM/LTE a ethernet interface | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Klíčový trezor s vložkou pro daný region, 24Vss | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Spínaný zálohovaný zdroj 27.6V/2A, kryt, EN54-4, max.2x38Ah | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Akumulátor 12V/12Ah ohniodolný, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Siréna+maják, CPD, 9-28Vss, IP 65, 1Hz, 102dB, červený | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Siréna, CPD, 32 tónů, 9-28Vss, IP 54, 1Hz,100dB, červený | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Obslužné pole požární ochrany, RS 485 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tablo obsluhy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Hlásič tlačítkový adresovatelný | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Hlásič multisenzorový interaktivní | 156 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Lites patice pro interaktivní hlásič | 162 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Přepěťová ochrana 70Vss/16A, D1, C2, svodič bleskových proudů, opt. sig. poruchy, DIN | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Přepěťová ochrana 230Vst/16A, T3, VF filtr, opt. sig. Poruchy, DIN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Jistič 1P/10A B na DIN lištu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Rozbočovací krabice plastová na povrch 300x220x120, šedá, IP55 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Sdělovací kabel 1x2x0,8 bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1d1a1 bez zachováním funkční schopnosti | 5300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8 bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1d1a1 a zachováním funkční schopnosti P15-R ÷ P90-R | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Sdělovací kabel 5x2x0,8 bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1d1a1 a zachováním funkční schopnosti P15-R ÷ P90-R | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Silový kabel 2x1,5 bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1d1a1 a zachováním funkční schopnosti P15-R ÷ P60-R | 680 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Silový kabel 3x1,5 bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1d1a1 a zachováním funkční schopnosti P15-R ÷ P60-R | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Zemní kabel sdělovací 3x4x0,8 stíněný, podélně vodotěsný | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Vodič pevný ø4mm2 zemnící, zelenožlutý | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Šroub 6.3x35 do betonu, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 1890 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Příchytka P90-R pro kabel ø8mm, s dírou 6mm, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Příchytka P90-R pro kabel ø10mm, s dírou 8mm, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 2390 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Elektroinstalační plastová lišta bezhalogenová 20x20mm, bílá, IK06, IP40 | 2600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Elektroinstalační plastová lišta bezhalogenová 40x20mm, bílá, IK06, IP40 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Elektroinstalační plastová lišta bezhalogenová 60x40mm, bílá, IK06, IP40 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Chránička korugovaná dvouplášťová černá, Ø40 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ochraná výstražná fólie do země | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Příslušenství pro připojení ústředny na vzdálenou správu (monitoring) - servisní dohled | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Provozní kniha EPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Drobný nespecifikovaný materiál (pásky, šrouby, …) | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Realizační projektová dokumentace dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Měření po úsecích | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Koordinace na stavbě s ostatními profesemi | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Zákaznický text | 201 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Průvrt do 1000mm, průměr 20mm | 136 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Jádrový vrt diamantovou korunkou do stavebního materiálu (železobeton, beton, cihla, oblad, dlažba, kámen) průměr do 100mm | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Venkovní výkopové práce vč. vrácení do původního stavu | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Úprava stávajícího plotu pro umístění KTPO | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Opravy zazdění, štukování a malování po montáži | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Ekologická likvidace komponent a vystavení potvrzení | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Montáž a zapojení dodávaného zařízení vč. kabelového přípojení | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Doplnění jištění do stávajících rozváděčů vč. kabelového připojení a revizní zprávy | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Vystrojení nové kabelové trasy–plastové lišty a trubky, vč. příslušenství | 2600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Vystrojení nové kabelové trasy–kovové příchytky, vč. příslušenství | 2900 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Natažení kabeláže | 5900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Součinnost při napojení na ARC/PCO | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Dokumentace pro ARC/PCO | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Drobné stavební a zámečnické práce spojené s montáží kabelových tras | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Oživení technologie, nastavení dle požadavku provozu a zaškol. obsluhy | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Revize zařízení a systému | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Doprava a balné | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Dokumentace skutečného stavu - elektronická a papírová | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Ostatní náklady | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
63 | DPH 15% | [7 empty] | 0
64 | Celkem s DPH | [7 empty] | 0