#### T02 – VÝKAZ VÝMĚR

| P. č. | Položky | mj. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozvaděč MR 5 |  |  |
| 1. | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 5 |
| 2. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |
|  | Montážní materiál |  |  |
| 3. | Snímač teploty - jímkový, Ni 1000/6180, l=70 mm, s jímkou | ks | 1 |
| 4. | Trojcestný reg. ventil; Kv10; DN25 + pohon 24V; 0-10V | ks | 1 |
|  | Řídicí systém |  |  |
| 5. | SW za jeden datový bod | ks | 6 |
| 6. | SW centrál. pracoviště | db | 6 |
| 7. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 1 |
|  | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |
| 8. | JYTY-O 2x1 | m | 20 |
| 9. | JYTY-O 3x1 | m | 20 |
| 10. | CYKY-J 5x1,5 | m | 20 |
| 11. | CY 6 | m | 12 |
| 12. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 2 |
| 13. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |
|  | Montážní práce |  |  |
| 14. | Teplotní čidla | ks | 1 |
| 15. | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 1 |
| 16. | Kabel JYTY - volně | m | 40 |
| 17. | Kabel CYKY - volně | m | 20 |
| 18. | Uzemnění | m | 12 |
| 19. | Elektroinstalační trubka | m | 2 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |
| 20. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |
| 21. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 4 |
| 22. | Revizní technik | hod | 8 |
| 23. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |