## EPS
DS - Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy
D.1.4.8 Elektrická požární signalizace
REVIZE 01
Výkaz výměr
| Typ výrobku | Popis | mj | množství DPS | množství DPS revize 01 | množství celkem | cena dodávky/j | dodávka celkem | cena montáže/j | montáž celkem | celkem dodávka + montáž revize 01
Ústředny:
| 808003 | Ústředna IQ8Control C, základní výbava bez čelního ovládacího panelu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 786009 | čelní ovládací panel v ČJ | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 808004 | Ústředna IQ8Control M, základní výbava bez čelního ovládacího panelu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 786100 | neutrální panel | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18006 | Akumulátor 12V/12Ah | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18011 | Akumulátor 12V/27Ah | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 772476 | Periferní karta pro tři mikromoduly | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 772477 | Periferní karta pro OPPO | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 784382.DO | mikromodul analogového kruhového vedení | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 784840 | mikromodul essernet 62,5kBd | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ostatní
| MHY912 | Obslužný panel požární ochrany - OPPO | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| PI-K8 | přepěťová ochrana napájecího přívodu, typ 3 (D) | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| RNG1N8 | plastová rozvodnice pro svodič přepětí, min. IP30, 200x250x60 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zařízení dálk.přenosu pro PCO HZS Středočeský kraj, komplet vč. antény a včetně zpracování PD | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | výložník s objímkou (umístění na stožár STA) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | KTPO-Klíčový trezor, zámek CISA, středočeský kraj | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 766235 | Zábleskový maják, | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 766237 | patice pro maják, IP65 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Výkonové relé, cívka 24V/kontakty 5A, vč. Patice | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlásiče:
| 804905 | Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | ks | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 704900 | Kryt tlačítka IQ8 se sklem, rudý | ks | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 802371 | Opticko-kouřový hlásič PAM | ks | 380 | 0 | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
| 802375 | Multisenzorový hlásič OTblue | ks | 4 | -2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 802271 | Termodiferenciální hlásič PAM | ks | 14 | -1 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
| 805590 | sokl hlásiče v základní verzi | ks | 398 | -3 | 398 |  | 0 |  | 0 | 0
| 805576 | držák popisných štítků (bal.10 ks) | ks | 39.8 | -0.3 | 39.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| 781814 | paralelní optická signalizace | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | identifikační štítek hlásiče | ks | 444 | -3 | 444 |  | 0 |  | 0 | 0
| MM-B-30/300 | Konzola s patkou pro hlásič do technolog. šachty, L=300mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | turbošroub pro uchycení konzoly | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | záchytový plech 30x30cm, tl=1,5mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| MM-E 30 | plastová krytka | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | uvedení hlásiče do provozu | ks | 438 | -3 | 438 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | odzkoušení hlásiče | ks | 438 | -3 | 438 |  | 0 |  | 0 | 0
V/V moduly:
| 808610.10 | esserbus koppler 12rel (8bit) | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 808623 | esserbus koppler 4in/2out | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 788650 | Skříňka pro koppler | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 808600.230 | FCT koppler 230V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Sirény:
| 766225 | multifunkční siréna červená 112dB,včetně soklu | ks | 18 | 1 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
| 766239 | multifunkční siréna červená 120dB,včetně soklu | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
Zdroje:
| 960001.10GB | CPD Napájecí zdroj 24VDC/3A | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18007 | záložní akumulátor 12V/16Ah | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelové rozvody:
| JY-(st)-Y 1x2x0,8 | Stíněný kabel s červeným pláštěm | m | 3595 | 25 | 3595 |  | 0 |  | 0 | 0
| JY-(st)-Y 3x2x0,8 | Stíněný kabel s červeným pláštěm | m | 51 | 0 | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
| RG58PE | koaxiální kabel k anténě ZDP | m | 62 | 0 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | F-konektor šroubovací | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Vodič CY6mm2 - Z/Ž | m | 26 | 0 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
| H30-L | svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení s impedancí 50ohmů | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RNG1N8 | plastová rozvodnice pro svodič přepětí, min. IP30, 200x250x60 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 1x2x0,8 | kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1 | m | 824 | 65 | 824 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 4x2x0,5 | kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 3x2x0,8 | kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1 | m | 21 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 4x2x0,8 | kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1 | m | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 10x2x0,8 | kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlaDur 1-CSKH-V180,P30-R,B2ca,d0,s1 2x1,5 | kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1 | m | 486 | 25 | 486 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlaDur 1-CSKH-V180,P30-R,B2ca,d0,s1 2x2,5 | kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1 | m | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| PRAFlasafe CXKH-R, B2ca,d0,s1 3x1,5 | kabel silový bez funkční schopnosti při požáru | m | 243 | 0 | 243 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8135 PO | krabicová rozvodka pro zachování funkčnosti kabelového rozvodu při požáru, ZP27/2008 | ks | 30 | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8150 (nepožární) | krabicová rozvodka IP 54 | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | bezšroubová svorka do 4x2,5 | ks | 63 | 0 | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky:
| X-FB 8MX | jednoduchá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 8mm | ks | 232 | 216 | 232 |  | 0 |  | 0 | 0
| X-DFB 8MX | dvojitá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 8mm | ks | 312 | 0 | 312 |  | 0 |  | 0 | 0
| X-FB 11MX | jednoduchá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 11mm | ks | 415 | 83 | 415 |  | 0 |  | 0 | 0
| X-DFB 11MX | dvojitá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 11mm | ks | 44 | 0 | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
| X-ECT MX | nastřelovací kabelová příchytka pro stahovací pásku | ks | 615 | 50 | 615 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | stahovací páska | ks | 615 | 50 | 615 |  | 0 |  | 0 | 0
| X-GHP18MX COMBO | program - 1x zásobník plynu, 750ks hřebů do tvrdého betonu | bal | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Vertikální trasy:
| LG620VS | lehký stoupací kabelový žebřík, normová konstrukce podle ZP27/2008, konstruovat na min. P30-R, šířka 200mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| LLV60 | podélná spojka | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| FRS8x16 | šroub | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| MMS 6X50 | protipožární šroubová kotva | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2056/M | třmenová příchytka 8-12mm | ks | 116 | 0 | 116 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2056/M | třmenová příchytka 12-16mm | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
ostatní trasy:
| KO-125 | Odbočná krabice pod omítku | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1429E | ohebná trubka pr.29mm pod omítku | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1423E | ohebná trubka pr.23mm pod omítlu | m | 26 | 0 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1416E | ohebná trubka pr.16mm pod omítlu | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1516E | tuhá trubka pr.16mm | m | 56 | 0 | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sádra stavební | kg | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| X-EKS 16 MX | nastřelovací otevřená příchytka pro tuhé trubky pr.16mm | ks | 100.8 | 0 | 100.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUPERMONOFLEX | ohebná trubka pr.16mm do podlahy | m | 622 | 0 | 622 |  | 0 |  | 0 | 0
| AY 2,5 | protahovací vodič, zatažení do trubky | m | 671.76 | 0 | 671.76 |  | 0 |  | 0 | 0
| CP673 | protipožární povlak, bal = 6kg | bal | 1 | 0.5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CP611A | zpěňující protipožární tmel (kartuš) | ks | 2 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | desky z minerální plsti 140kg/m3 | m3 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3488604 | identifikační štítky | kpl | 1 | 0.5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní:
| 704910 | náhradní sklo pro velký tlač. hlásič (10ks) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 769911 | klíč pro otevření krytu velkého tl.hlásiče | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | provozní kniha | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| S.D.A. | plyn pro testování kouř. hlásičů | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| koordinace s ostatními profesemi |  | hod | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| koordinace, inženýring zakázky |  | hod | 82 | 0 | 82 |  | 0 |  | 0 | 0
| ostatní drobný montážní materiál |  | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| stavební přípomoce (řezání drážek, průrazy, kapsy…) |  | hod | 520 | 0 | 520 |  | 0 |  | 0 | 0
| demontáže stávajících rozvodů |  | hod | 110 | 0 | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
| ekologická likvidace demontovného zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| odzkoušení návazných zařízení |  | hod | 22 | 4 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| výchozí revize a funkční zkouška |  | hod | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
| zkušební provoz |  | hod | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| zaškolení obsluhy |  | hod | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| naprogramování systému EPS |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| příprava podkladů pro ZDP |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| PPV |  | 6% M | [6 empty] | 0 | 0
| dopravné+přesun |  | 3,6%+1% D |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [9 empty] | 0
| Celkem s DPH 21% | [9 empty] | 0
Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.