## UJ-SLP
DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy | [7 empty] | PROJEKT INTERIÉRU - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ SLP
D.1.4.9 – Slaboproudá zařízení (INTERIÉR)
pořadové číslo | kód | popis | obrázek | místnosti | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Díl I - IT vybavení (včetně montáže, odzkoušení, certifikace a uvedení do provozu)Díl I - IT vybavení (včetně montáže, odzkoušení, certifikace a uvedení do provozu)Díl I - IT vybavení (včetně montáže, odzkoušení, certifikace a uvedení do provozu)Díl I - IT vybavení (včetně montáže, odzkoušení, certifikace a uvedení do provozu)
1 | PC | PC stanice - kancelářská sestava, min.konfigurace: Procesor i3 min. 3,40 GHz (dvě jádra, čtyři vlákna, 3 MB cache) RAM 4GB DDR3 min. 1333MHz HDD min. 120GB SSD (2,5", SATAIII Basic) DVDRW mechanika (24x, SATA) Grafická i zvuková karta integrovaná I/O porty - 1 x PS/2 (myš nebo klávesnice) - 1 x S/PDIF Out (optický) - 4 x USB 2.0/1.1 - 2 x USB 3.0/2.0 - 1 x DVI-I, 2 x HDMI - 2 x RJ-45 Provedení minitower USB klávesnice + USB optická myš OS Windows 8.1 CZ 64b. Professional (Windows 7 Professional SP.1 64b.CZ) MS Office Home and Business 2013 DOEM CZ (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) Rozměry: 340 x 265 x 100mm |  | viz výkaz m. | ks |  | 24 | 0
2 | MON | Monitor k PC, specifikace: LED 23“ matný D-SUB+DVI vstup integrované repro VESA kompatibilní Odezva 5ms Rozlišení 1920x1080 Rozměry: 540 x 330 x 250mm |  | viz výkaz m. | ks |  | 25 | 0
3 | SRV | SERVER - specifikace: HW: provedení RACK 19“ Intel XEON min. 6core min. 2,3Ghz RAM 32GB min. 3x HDD SAS 10k RAID 5, kapacita min. 900GB min. 2xLAN 1Gbit redundance zdroje záruka 3 roky onsite 2x externí disk USB pro zálohování 1TB SW: Windows Server 64bit 2CPU / 2VM + 30x USER CAL licence 1xVM Windows Server Standard– (AD,Fileserver, printserver) 1xVM Windows Server Standard – SQL Express Runtime (IS Cygnus) |  | 1.120 | ks |  | 1 | 0
4 | UPS | Záložní zdroj UPS pro 1x server: Min. 2000VA Provedení RACK 19“, 2U Port rozhraní: RS-232, SmartSlot, USB |  | 1.120 | ks |  | 1 | 0
5 | TISK | Tiskárna: mono laser rychlost 33 str./min. duplexní tisk připojení síť LAN (RJ45)+ USB podavač (šuplík) min. 250 listů záruka 2 roky Rozměry: hl. 376mm, š. 400mm, v. 263Mm |  | viz výkaz m. | ks |  | 8 | 0
6 | MFC | Laserová tiskárna multifunkční: mono laser MFP rychlost 33 str./min. připojení síť LAN (RJ45)+ USB duplexní tisk ADF podavač skeneru skenování barevnĚ do emailu podavač (šuplík) min. 250 listů maximální tiskové rozlišení 1 200 DPI rozlišení skeneru 600 DPI záruka 2 roky (onsite) Rozměry: hl. 425mm, š. 427mm. v. 455Mm |  | viz výkaz m. | ks |  | 4 | 0
7 | KOP | Centrální multifunkční kopírka: barevný laser tisk min. 600 × 600 dpi. formát A3, A4 rychlost min. 25str./min barevně i mono max. zatěž až 50000str./měs. podavač min. 2x 500 listů + podstavec manuální podavač min. 50 listů výstupní zásobník min. 250listů plně duplexní – tisk i kopírování RADF podavač originálu min. 100 stran skenování do emailu a síťové skenování připojení LAN (RJ45)- 10/100Base-TX Ethernet zabezpečený tisk, identifikace s LDAP/Kerberos/SMB/CAC možnost servisní smlouvy, 4roky záruka onsite Rozměry: hl. 766mm, š. 845mm, v. 1130Mm |  | 4.054 | ks |  | 1 | 0
8 | WIFI | Wi-Fi přístupový bod: 802.11a/b/g/n s možností řízení z centrální jednotky, montáž na stěnu i strop samostatná jednotka / skupinový provoz (2-v-1), podpora správy CAPWAP Souběžný provoz ve dvou pásmech 2.4 GHz a 5 GHz, technologie TX Beamforming a RX MLD (Maximum Likelihodd Demodulation), integrovaná 2X2 4.5 dBi anténa, napájení IEEE PoE 802.3af, Propustnost : 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps, 802.11n: up to 300 Mbps in MCS15 (40MHz; GI=400ns) Rozměry:130 x 130x 54.5mm Hmotnost: 0.23kg |  | chodby | ks |  | 22 | 0
9 | WIFI CU | Řídící jednotka pro centrální správu, konfiguraci a monitoring Wi-Fi přístupových bodů: (centrální správa až 24AP), základ licence 8AP. Min. 6x port 10/100/1000M, Propustnost firewallu (Gbps) 1, AP auto discovery a auto provisioning,Podpora více autentizačních metod (AD, LDAP nebo RADIUS),Software pro plánování, realizaci a údržbu sítě, automatické vyhledání a nastavení přístupových bodů,grafické znázornění kvality pokrytí signálem,komplexní generátor přihlašovacích údajů pro hosty, přístup k upgradům SW minimálně 1 rok , rozšíření licence o 2x 8AP |  | 1.120 | ks |  | 1 | 0
10 | SW PoE | Switch 24p PoE: 28-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 24x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) ports, PoE (802.3af) with 220W power budget, VLAN, CoS/QoS, Port Trunking, Rapid Spanning Tree, Port Security, RSTP (802.1w), bezpečnost (Port Security a autentizace 802.1x) a inteligentní řízení Inteligentní napájecí funkce PoE umožňuje volit mezi dvěma režimy: • Klasifikační režim: switch rezervuje maximální výkon (mW) pro každé napájené zařízení (PD) podle nastavených priorit. • Režim spotřeby: switch řídí celkové napájení tak, aby každé připojené zařízení (PD) získalo tolik energie, kolik potřebuje (Napájení WiFi) |  | 1.120 | ks |  | 1 | 0
11 | SW | SWITCH 48p: 50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 44x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) + 2 open SFP ports, VLAN, CoS/QoS, Port Trunking, Rapid Spanning Tree, Port Security, RSTP (802.1w), bezpečnost (Port Security a autentizace 802.1x) a inteligentní řízení (1xuživatel, 2x SMART TV, 1x KLIENTI |  | 1.120 | ks |  | 4 | 0
12 | FWL | Stavový firewall: Security Firewall, IDP (option), Antivir (option), Antispam (option), Content Filtering (option), 100x VPN (IPSec/L2TP) up to 25 SSL (2 free), 7x 1Gbps (4-5x LAN/DMZ, 2-3x WAN), 2x USB, expansion slot, Sedm Gigabitových portů Ethernet, z toho dva porty WAN. OTP port se může použít jako další WAN, LAN, WLAN nebo DMZ port. Rozšiřovací kartový slot umožňuje přidat další bezdrátové připojení LAN IEEE 802.11b/g, případně bezdrátové připojení 3G WAN. Přístroj dále obsahuje dva USB porty, které se mohou použít pro bezdrátové připojení 3G WAN |  | 1.120 | ks |  | 1 | 0
13 | DOCH | Docházkový terminál s biometrickou čtečkou: Kompatibilní s IS CYGNUS. Způsob identifikace: Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk Senzor otisků prstů: Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů. Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím a elektrostatickému výboji. Doba ověření: ≤ 1 s Čipy: EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz CPU: 32 bit ARM9 mikroprocesor 630 MHz Displej: Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů Tlačítka: Příchod, odchod, 4 přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní) Kapacita paměti: 200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů Připojení k PC: TCP/IP Otevírání dveří: ANO Wiegand: ANO Napájení 12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V Rozměry 205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm Příslušenství Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP, administrátorská karta |  | 1.114A | ks |  | 1 | 0
14 | NTB | Notebook: Intel Core i3 3120M Ivy Bridge, 15.6" LED 1366x768 antireflexní, RAM 4GB DDR3, Intel HD Graphics 4000, HDD 500GB 5400 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera, HDMI, USB 3.0, 6 článková baterie OS Windows 8.1 CZ 64b. Professional (Windows 7 Professional SP.1 64b.CZ) MS Office Home and Business 2013 DOEM CZ (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)Notebook: |  | 4.059 | ks |  | 1 | 0
15 | IS | Upgrade IS CYGNUS o 25 uživatelů, 100 zaměstnanců a 200 klientůUpgrade IS CYGNUS o 25 uživatelů, 100 zaměstnanců a 200 klientůUpgrade IS CYGNUS o 25 uživatelů, 100 zaměstnanců a 200 klientů |  | 1.120 | ks |  | 1 | 0
16 | ANTIVIR | Antivirus licence ESSET END POINT ANTIVIRUS pro 25 stanic na dva roky |  | Všechna PC+NTB | ks |  | 25 | 0
Cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Díl II - A/V technika (včetně montáže, odzkoušení a uvedení do provozu)Díl II - A/V technika (včetně montáže, odzkoušení a uvedení do provozu)Díl II - A/V technika (včetně montáže, odzkoušení a uvedení do provozu)
17 | TVP | TV pokoje: Televize LED 40", 3D obraz (včetně konverze z 2D na 3D), úhlopříčka 102 cm, 16:9, 1920x1080, 200Hz, DVB-T/C, 4x HDMI, SCART, 3xUSB (nahrávání, timeshift), LAN, WiFi, SMART TV, HbbTV , Multimediální funkce DLNA, Ovládání hlasem, PIP (obraz v obraze), Teletext, Vestavěné Wi-Fi, Webový prohlížeč, WiFi ready, Výkon reproduktorů 20 W Rozměry: š. 92,8 cm ,v. 54,4 cm, hl. 5 cm Hmotnost 9,8 kg |  | Všechny pokoje | ks |  | 82 | 0
18 | DRZ1 | Držák pro uchycení LCD televizorů na stěnu, typ 1: Určeno pro: LCD/plazmové televizory s úhlopříčkou 23" až 50" VESA: 400 x 400 mm Nosnost: 35 kg Rozsah naklápění: -12° Rozsah otáčení do stran: 180° Hloubka: 3 cm - 38,5 cm Rozměry nástěnného modulu: 45 x 20,5 cm |  | Všechny pokoje | ks |  | 82 | 0
19 | TVS | TV společenské místnosti: 3D Smart TV 65" s moderním designem a báječnou výbavou, přináší 3D technologii, Full HD rozlišení, živější barvy, možnost sledování filmů z USB zařízení nebo sportovní režim. Obrovská úhlopříčka 65" (163 cm), rozlišení 1920 x 1080 bodů, frekvence 200 Hz CMR, LED technologie; digitální pozemní, kabelový tuner (DVB-T2/C), analogový tuner; konektory: CI+ slot, 4x HDMI, 3x USB, LAN, WiFi, 2x 10 W reproduktory Rozměry: š.147 cm, výška 84,8 cm, hl. 5,59 cm Hmotnost: 29,5 kg |  | spol.místnosti | ks |  | 7 | 0
20 | DRZ2 | Držák pro uchycení LCD televizorů na stěnu, typ 2: Určeno pro: LCD/plazmové televizory s úhlopříčkou 37" až 65" VESA: 700 x 500 mm Nosnost: 35 kg Rozsah naklápění: -12° Rozsah otáčení do stran: 180° Hloubka: 3,1 cm - 43,5 cm Rozměry nástěnného modulu: 52 x 22,8 cm |  | spol.místnosti | ks |  | 6 | 0
21 | DRZ3 | Držák pro uchycení LCD televizorů stojan, typ 3: Stojan pro LCD do 65" Velikost TV: od 42" až 65" VESA od 100x100 až do 600x400 mm V noze je možno vést kabeláž Barva: •chrom/černá podstava Maximální zatížení: 50 Kg Natáčení manuální do stran: ± 20° Materiál: Kov |  | 4.053 | ks |  | 1 | 0
22 | ZES | Zesilovač indukční smyčky: Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé (kina, divadla atd.), 2 Audio vstupy Line/Mic, výstupní výkon pro pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka, excelentní kvalita řeči i hudby, automatická regulace, záruka 36 měsíců Rozměry: 94x430x320 mmZesilovač indukční smyčky: |  | viz výkaz m. | ks |  | 5 | 0
23 | ZESB1 | Zesilovač indukční smyčky, bezdrátový set pro klienty se sluchadlem: Bezdrátový přenos pomocí rádiových vln Indukční smyčka (okolo krku) Individuální nastavení hlasitosti otáčením Dosah až 60m Provoz na akumulátory, provozní doba 12 hodin, Baterie BA 300 Vhodný pro sledování televize, případně pro přenos z jiných akustických zdrojů Kmitočtový rozsah 40 - 15000 Hz Obsahuje: Sluchátka - přijímač, vysílač (nabíjecí jednotka) TI 830, akumulátor BA 300, indukční smyčka EZT 3011, síťový zdroj NT 13 s adaptérem EU, UK, US, TV propojovací kabel pro sluchátka, redukce Jack 3,5mm / 6,3mm, TV- cinch/scart - adaptér, závěsný řemínek, klipsna pro připojení k přijímači, originální návod na obsluhuZesilovač indukční smyčky, bezdrátový set pro klienty se sluchadlem: |  | - | ks |  | 5 | 0
24 |  | Náhradní přijímač pro bezdrátový přenos k ZESB1 |  |  | ks |  | 5 | 0
25 | ZESB2 | Zesilovač indukční smyčky, bezdrátový set pro klienty bez sluchadla: Bezdrátový přenos pomocí rádiových vln Individuální nastavení hlasitosti Vhodné do místnosti až 60m2 Provoz na akumulátory, provozní doba 12 hodin Velice vhodný pro sledování televize, případně pro přenos z jiných akustických zdrojů Kmitočtový rozsah 50-16,000 Hz SET 840-TV je sada pro stereofonní radiový přenos se sluchátky Obsahuje: Sluchátka - přijímač RI 840, vysílač (nabíjecí jednotka) TI 830, akumulátor BA 300, síťový zdroj NT 13 s adaptérem EU, UK, US, TV propojovací kabel pro sluchátka, redukce Jack 3,5mm / 6,3mm, TV- cinch/scart - adaptér, 2 páry náhradních náušníků - čiré a molitanové, originální návod na obsluhu |  |  | ks |  | 5 | 0
26 |  | Náhradní sluchátka k ZESB2 |  |  | ks |  | 5 | 0
27 | PROJ | Projektor: Parametry a specifikace: technologie 3LCD 0.74" s MLA (x3), polykřemíková aktivní matice TFT 1920 x 1080 svítivost 1800 lm kontrast 25000:1 hlučnost (normální/tichý režim) 28/22 dB projekční vzdálenost 2.98 - 6.36 m optika s ručním přiblížením a zaostřováním, posunu čočky H+V, ohnisková vzdálenost 22.5 - 47.2 mm, optický zoom 2.1x, světelnost objektivu f/2.0 - 3.17 výkon lampy 200 W, životnost v ECO provozu 4000 hodin lichoběžníková korekce (digitální): ± 96° (vertikál.) ± 47 ° (horizontál.) vstupy 1x D-Sub 15-pin, 2x HDMI vstup, komponentní vstup 3x RCA (Y/Pb/Pr), kompozitní 1x RCA, S-Video vstup 1x Mini Din 4-pin vzdálené ovládání 1x RS-232C (D-sub 9-pin) režimy obrazu dynamický, obývací pokoj, přirozený, kino, x.v.Color spotřeba 272 W příslušenství napájecí kabel, dálkový ovladač + baterie, sada uživatelských příruček rozměry (V x Š x H)136 x 450 x 360 mm hmotnost 7.3 kg |  | 01.044 1.10601.044 1.10601.044 1.106 | ks |  | 2 | 0
28 | DZR PR | Stropní držák datového projektoru, bílá barva |  | 01.044 1.10601.044 1.10601.044 1.106 | ks |  | 2 | 0
29 | PLT | Plátno s motorovým pohonem: • Odolná kovová konstrukce pro instalaci na zdi a stropy • Maxwhite™ 1.1 Gain - matný materiál s vysokou výdrží a lehkým čištěním • Pozorovací úhel 160° pro prezentace ve velkých skupinách • Infračervené(IR) univerzální dálkové ovládání v balení • Interní 12V spoušť synchronizuje spouštění/vytažení s napájecím cyklem projetoru • Interní IR přijímač odstraňuje potřebu instalace ovládání na zdi • Černé okraje promítací plochy • Instalační sada obsahuje šrouby a další instalační materiál • Zasíláno plně složeno. Lehká konstrukce s plug & play designem a 3 vidlicovým napájecím konektorem • Nastavitelný limit pro regulaci spouštění/vytažení • Synchronizovaný motor dovoluje tichý provoz s delší životností a menší spotřebou Rozměry: Úhlopříčka: 92" (233cm) Poměr stran: 4:3 Pozorovací plocha: 140x186,9cm Barva konstrukce: BíláPlátno s motorovým pohonem: • |  | 01.044 | ks |  | 1 | 0
30 | REPR | Reproduktor: Hudební reproduktor Pro Sound, kovová konstrukce, pro vnitřní i venkovní aplikace 20W/100V bílý, vč.konzoly na zeď/stropReproduktor: |  |  | ks |  | 12 | 0
31 | AUDIO | AUDIO sestava: Zvukový systém s CD/DVD/VCD/MP3/MP4 přehrávačem, USB vstup, tuner, AUX vstup, 4x MIC XLR vstup. Výstup 100V/70V/120W, dvě zóny, video výstup. Dodávka obsahuje napájecí kabel, dálkové ovládání a sadu audio redukcíAUDIO sestava: |  |  | ks |  | 3 | 0
32 | MIKRO | MIKROVĚŽ: CD mikrosystém s výkonem 2× 10 W. USB vstup pro přehrávání hudby ve formátu MP3, WMA, FM tuner, podpora iPhone 5 a iPad mini přes USB, AUX vstup, dálkový ovladač Výkon 2× 10 W Vestavěná CD mechanika s podporou médií a formátů CD-R/CD-RW, MP3 WMA Poslech rádia je možný přes FM tuner s 30 předvolbami USB vstup Integrovaný 30-pinový dokovací konektor pro připojení Apple iPod/iPhone Čtyři předvolby ekvalizéru – Flat, Active, Dialogue, Night Vč. 2x REPRO Rozměry: Šířka přístroje 43 cm Výška přístroje 21.8 cm Hloubka přístroje 11.4 cm |  |  | ks |  | 1 | 0
Cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Kabeláž
33 | HDMI kabel | KABEL HDMI A - HDMI A M/M, 20m - Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male - Délka kabelu: 20 m - Rozlišení: Až 1920 x 1080 bodů (standard HDTV 1080p FULL HD), nebo nižší podporované formáty 1080i/720p/720i - max.datový přenos: 10,2 Gb/s; 340MHz - Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev). - 19-wire cable, double shielded, AWG24 - kabel: UL20276 - HDMI 1.3 - barva černá |  |  | ks |  | 4 | 0
34 | A/V kabel | Kvalitní audiokabel, konektory: 3x RCA cinch male – 3x RCA cinch male, určený pro propojení dvou audio zařízení, černé barevné provedení, délka 20m |  |  | ks |  | 4 | 0
35 | Reproduktorový kabel | Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 |  |  | m |  | 300 | 0
36 | Zas | Zásuvka reproduktorová, 2x repro svorka komplet (přístroj,maska nosná, kryt) |  |  | ks |  | 12 | 0
37 | Pom | Pomocný instalační materiál - pásky,hm.vruty,konektory,izolace,apod. |  |  | set |  | 1 | 0
Cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Instalace a služby
38 | Set instalace IT vybavení | Set instalace IT vybavení - PC, včetně dopravy a instalace sw |  |  | set |  | 24 | 0
39 | Set instalace IT vybavení | Set instalace serveru a aktivních prvků, včetně dopravy a instalace sw |  |  | set |  | 1 | 0
40 | Set instalace IT vybavení | Set instalace tiskárny/MFC, včetně dopravy a instalace sw |  |  | set |  | 13 | 0
41 | Set instalace IT vybavení | Set instalaceWiFi AP, včetně dopravy a instalace sw |  |  | set |  | 22 | 0
42 | Set instalace IT vybavení | Set instalace docházkového terminálu,vč. instalace sw |  |  | set |  | 1 | 0
43 | Set instalace AV techniky | Set instalace AV Techniky, včetně dopravy, základního naprogramování a výchozí revize |  |  | set |  | 5 | 0
44 | Set instalace TV techniky | Set instalace TV Techniky, včetně dopravy, základního naprogramování a naladění |  |  | set |  | 89 | 0
Cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámky:
Telefonní přístroje jsou součástí projektu stavby.
Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.