## SLP REKAP
DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy
D.1.4.9 – Slaboproudá zařízení (INTERIÉR)
VÝKAZ ZAŘÍZENÍ PO MÍSTNOSTECH
REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH KOMPONENT
| TEL ANALOG | TEL CLIP | TEL DECT | PC | MON | TISK | MFC | TVP | TVS
| 78 | 33 | 8 | 24 | 25 | 8 | 4 | 82 | 7
TEL SYST
5
NOTEBOOKY |  |  | 1
BEZDRÁT.SET PRO NESLYŠÍCÍ |  |  | 5+5

## 1S
SLABOPROUD
Číslo m. | Název | Plocha | TEL ANALOG | TEL CLIP | TEL DECT | PC | MON | TISK | MFC | TVP | TVS | OSTATNÍ
01.001 | SCHODIŠTĚ | 7.09
01.002 | SCHODIŠTĚ S2 | 7.44
01.003 | SCHODIŠTĚ S3 | 2.96
01.004 | VÝTAH V1 | 8.17
01.005 | VÝTAH V2 | 4.8
01.006 | VÝTAH V3 | 3.43
01.007 | VÝTAH V4 | 8.9
01.008 | VÝTAH V5 | 2.24
01.009 | ŠATNA-PERSONÁL | 16.82
01.010 | UMÝVÁRNA-PERSONÁL | 7.05
01.011 | CHODBA | 6.82
01.012 | SKLAD | 5.92
01.013 | CHODBA | 8.98
01.014 | REHABILITACE-CVIČEBNA | 70.29 |  | 1 | [7 empty] | AUDIO+4xREPRO
01.015 | ŠATNA KLIENTI | 13.91
01.016 | UMÝVÁRNA KLIENTI | 6.67
01.017 | REHABILITACE BALNEOPROVOZ | 36.62 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
01.018 | WC KLIENTI - ŠATNY - PŘEDSÍŇ | 6.81
01.019 | WC KLIENTI - ŠATNY | 1.56
01.020 | WC KLIENTI - ŠATNY | 1.56
01.021 | WC IMOBILNÍ - KLIENTI - ŠATNY | 3.83
01.022 | SKLAD | 7.94
01.023 | WC IMOBILNÍ - KLIENTI - MUŽI | 3.83
01.024 | WC KLIENTI - MUŽI | 6.59
01.025 | WC KLIENTI - MUŽI | 1.48
01.026 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 4.25
01.027 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 8.15
01.028 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3.94
01.029 | SOLNÁ JESKYNĚ | 11.63
01.030 | SOLNÁ JESKYNĚ | 6.67
01.031 | ŠATNA - KLIENTI | 16.42
01.032 | UMÝVÁRNA - KLIENTI | 5.18
01.033 | REHABILITACE | 35.2 |  | 1
01.034 | MASÉRNA | 20.04 |  | 1
01.035 | UMÝVÁRNA EXT. PRAC. | 2.92
01.036 | WC PERSONÁL-ŽENY-PŘEDSÍŇ | 4.37
01.037 | WC P.-ŽENY | 1.43
01.038 | WC P.-ŽENY | 1.45
01.039 | WC PERSONÁL-MUŽI-PŘEDSÍŇ | 4.08
01.040 | WC P.-MUŽI | 1.44
01.041 | WC P.-MUŽI | 1.43
01.043 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 8.33
01.044 | PRACOVNÍ TERAPIE | 77.13 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | AUDIO+4xREPRO, PROJ+PLT, ZES
01.045 | KERAMICKÁ DÍLNA | 16.21
01.046 | UMÝVÁRNA-PERSONÁL | 6.96
01.047 | ŠATNA-PERSONÁL | 16.68
01.048 | UMÝVÁRNA-PERSONÁL | 7.16
01.049 | CHODBA | 40.78
01.050 | CHODBA | 28.28
01.051 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 17.53
01.052 | ULOŽENÍ ZEMŘELÝCH | 24.4 | [9 empty] | MIKRO
01.053 | ŠATNA - ÚDRŽBA | 4.19
01.054 | UMÝVÁRNA - ÚDRŽBA | 5.59
01.055 | WC - ÚDRŽBA | 1.39
01.056 | ŠATNA - ÚKLID | 4.19
01.057 | UMÝVÁRNA - ÚKLID | 5.59
01.058 | WC - ÚKLID | 1.39
01.059 | ARCHIV | 23.84
01.060 | SKLAD | 18.05
01.061 | SKLAD VYŘAZENÉHO ELEKTROMATRIÁLU | 10.02
01.062 | SKLAD | 6.9
01.063 | CHODBA | 23.5
01.064 | SKLAD | 7.39
01.065 | SKLAD | 23.66
01.066 | SKLAD | 25.05
01.067 | SKLAD | 24.91
01.068 | SKLAD | 23.03
01.069 | MÍSTNOST PRO ROZVADĚČE | 12.63 | 1
01.070 | SKLAD VOZÍKŮ | 23.94
01.071 | STROJOVNA VZT | 85.95 | 1
01.072 | DÍLNA | 25.66
01.072 | DÍLNA | 25.45 |  | 1
01.073 | PEDIKŮRA | 21.9 |  | 1
01.074 | KADEŘNICTVÍ | 29.46 |  | 1
01.075 | WC+UMÝVÁRNY | 3.31
01.076 | CHODBA | 22.57
01.077 | CHODBA | 8.56
01.077 | CHODBA | 71.88
01.078 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 21.33
01.079 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 23.68
01.080 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 21.73
01.081 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 51.87
01.082 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 12.93
01.083 | ÚLOŽNÉ PROSTORY KLIENTŮ | 53.79
01.084 | CHODBA | 66.31
01.085 | SKLAD | 6.62
01.086 | SKLAD - ÚKLID | 20.32
01.087 | CHODBA | 52.86
01.088 | MÍSTNOST PRO UPS | 10.48
01.089 | WC - KLIENTI | 1.67
1507.36
|  | Celkem: | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1

## 1NP
SLABOPROUD
Číslo m. | Název | Plocha | TEL ANALOG | TEL CLIP | TEL DECT | PC | MON | TISK | MFC | TVP | TVS | OSTATNÍ
1.001 | SCHODIŠTĚ | 15.17
1.002 | SCHODIŠTĚ S2 | 15.34
1.003 | SCHODIŠTĚ S3 | 13.84
1.005 | VÝTAH V2 | 4.8
1.006 | VÝTAH V3 | 3.43
1.007 | VÝTAH V4 | 8.89
1.008 | VÝTAH V5 | 2.22
1.009 | POKOJ | 16.66 | 1 | [6 empty] | 1
1.010 | PŘEDSÍŇ | 3.87
1.011 | KOUPELNA a WC | 3.6
1.013 | CHODBA | 10.61
1.014 | POKOJ | 16.39 | 1 | [6 empty] | 1
1.015 | PŘEDSÍŇ | 3.81
1.016 | KOUPELNA a WC | 3.65
1.017 | POKOJ | 16.69 | 1 | [6 empty] | 1
1.018 | PŘEDSÍŇ | 3.69
1.019 | KOUPELNA a WC | 3.59
1.020 | POKOJ | 16.63 | 1 | [6 empty] | 1
1.021 | PŘEDSÍŇ | 3.66
1.022 | KOUPELNA a WC | 3.6
1.023 | POKOJ | 16.44 | 1 | [6 empty] | 1
1.024 | KOUPELNA a WC | 3.46
1.025 | PŘEDSÍŇ | 3.66
1.026 | SKLAD PYTLŮ | 2.29
1.027 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 14.58 |  | 1
1.028 | DENNÍ MÍSTNOST | 14.87
1.029 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 2.62
1.030 | SESTERNA | 15.9 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1
1.032 | STANOVIŠTĚ VOZÍKŮ | 7.71
1.033 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ | 3.55
1.034 | WC MUŽI | 1.33
1.035 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ | 3.37
1.036 | WC ŽENY | 1.35
1.037 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 5.92
1.038 | PŘÍPRAVA JÍDEL | 7.95 |  | 1
1.039 | JÍDELNA | 49.15 | [8 empty] | 1 | ZES
1.040 | ÚKLID | 3.32
1.041 | POKOJ | 23.6 | 1 | [6 empty] | 2
1.042 | PŘEDSÍŇ | 3.4
1.043 | KOUPELNA a WC | 4.53
1.044 | POKOJ | 16.54 | 1 | [6 empty] | 1
1.045 | PŘEDSÍŇ | 3.8
1.046 | KOUPELNA a WC | 3.7
1.047 | POKOJ | 16.38 | 1 | [6 empty] | 1
1.048 | PŘEDSÍŇ | 3.76
1.049 | KOUPELNA a WC | 3.64
1.050 | POKOJ | 16.39 | 1 | [6 empty] | 1
1.051 | PŘEDSÍŇ | 3.8
1.052 | KOUPELNA a WC | 3.67
1.053 | POKOJ | 16.46 | 1 | [6 empty] | 1
1.054 | PŘEDSÍŇ | 3.79
1.055 | KOUPELNA a WC | 3.68
1.056 | POKOJ | 16.54 | 1 | [6 empty] | 1
1.057 | PŘEDSÍŇ | 3.84
1.058 | KOUPELNA a WC | 3.72
1.059 | POKOJ | 16.38 | 1 | [6 empty] | 1
1.060 | PŘEDSÍŇ | 3.79
1.061 | KOUPELNA a WC | 3.67
1.062 | POKOJ | 16.57 | 1 | [6 empty] | 1
1.063 | PŘEDSÍŇ | 3.89
1.064 | KOUPELNA a WC | 3.67
1.065 | CHODBA | 8.61
1.065 | CHODBA | 75.73
1.066 | CHODBA | 32.82
1.066 | CHODBA | 7.58
1.067 | SKLAD BUFETU | 6.26
1.068 | ÚKLID | 0.98
1.069 | BUFET CHODBA | 8.88
1.070 | WC BUFET | 1.05
1.071 | SPRCHA BUFET | 2.14
1.072 | DENNÍ MÍSTNOST | 9.26
1.073 | UMÝVÁRNA | 2.21
1.074 | WC | 1.07
1.075 | SUŠÁRNA a MANDLOVNA | 21.16
1.076 | RAŽENÍ a ŽEHLENÍ | 11.16 |  | 1
1.077 | PRÁDELNA | 12.94 |  | 1
1.078 | OPRAVA a VÝDEJ ČISTÉHO PRÁDLA | 15.91 |  | 1
1.080 | PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA | 16.47
1.081 | ÚKLID | 2.2
1.082 | SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU | 3.1
1.083 | CHODBA | 23.24
1.084 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3.19
1.085 | ŠATNA | 11.42
1.086 | UMÝVÁRNA | 6.01
1.087 | WC | 1.56
1.088 | WC | 1.54
1.089 | SKLAD BRAMBOR, KOŘENÍ, ZELENINY | 5.33
1.090 | HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY | 19.03 |  | 1
1.091 | SKLAD ODPADKŮ | 3.72
1.092 | SKLAD ODPADU | 6.92
1.093 | SKLAD PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ | 2.91
1.094 | KANCELÁŘ | 11.43 |  | 1
1.095 | HRUBÁ PŘÍPRAVNA MASA | 7.78
1.096 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 3.54
1.097 | SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA | 1.7
1.098 | SKLAD MRAŽENÝCH POTRAVIN | 7.3
1.099 | SKLAD KONZERV | 4.16
1.100 | SKLAD POTRAVIN | 11.73
1.101 | DENNÍ SKLAD | 7.09
1.102 | SKLAD KOŘENÍ | 3.02
1.103 | PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ | 10.59 |  | 1
1.104 | KUCHYNĚ | 52.68 |  | 1
1.105 | MYTÍ NÁDOBÍ | 11.67
1.106 | JÍDELNA | 25.12 |  | 1 | [6 empty] | 1 | AUDIO+4xREPRO, PROJ+PLT, ZES
1.106 | JÍDELNA | 48.51
1.107 | GASTROPROVOZ - CHODBA | 88.54
1.108 | LÉKAŘ | 20.98 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.109 | SOCIÁLNÍ PRACOVNICE | 18.87 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
1.110 | ŠATNA, SKLAD | 5.18
1.111 | SPRCHA | 2.87
1.112 | WC | 1.62
1.113 | WC IMOBILNÍ | 4.25
1.114 | BUFFET | 43.3 |  | 1
1.114a | RECEPCE |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | DOCH, TELEFON OPERÁTOR
1.115 | ZÁDVEŘÍ | 8.76
1.116 | VSTUPNÍ HALA, ČEKÁRNA | 213.11
1.117 | CHODBA | 33.28
1.117 | CHODBA | 2.19
1.118 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST-KUŘÁRNA | 12.74
1.120 | SERVER | 8.61 |  | 1 | [7 empty] | SRV+UPS+SWITCHE
CV18 | Šachta | 0.06
VB1 | Šachta | 0.23
VB2 | Šachta | 0.22
VB3 | Šachta | 0.23
VB4 | Šachta | 0.2
VB5 | Šachta | 0.23
VB6 | Šachta | 0.26
VB7 | Šachta | 0.22
VB8 | Šachta | 0.22
VB9 | Šachta | 0.21
VB10 | Šachta | 0.21
VB11 | Šachta | 0.21
VB12 | Šachta | 0.22
VB13 | Šachta | 0.27
VB14 | Šachta | 0.2
VB15 | Šachta | 0.38
VB16 | Šachta | 0.14
|  | Celkem: | 13 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3

## 2NP
SLABOPROUD
Číslo m. | Název | Plocha | TEL ANALOG | TEL CLIP | TEL DECT | PC | MON | TISK | MFC | TVP | TVS | OSTATNÍ
2.001 | SCHODIŠTĚ | 14.48
2.002 | SCHODIŠTĚ S2 | 15.51
2.003 | SCHODIŠTĚ | 15.68
2.005 | VÝTAH V2 | 4.8
2.006 | VÝTAH V3 | 3.43
2.008 | VÝTAH V5 | 2.37
2.009 | POKOJ | 16.89 | 1 | [6 empty] | 1
2.010 | PŘEDSÍŇ | 3.88
2.011 | KOUPELNA A WC | 3.41
2.012 | CHODBA | 8.58
2.013 | CHODBA | 10.52
2.014 | POKOJ | 16.74 | 1 | [6 empty] | 1
2.015 | PŘEDSÍŇ | 3.92
2.016 | KOUPELNA A WC | 3.46
2.018 | POKOJ | 16.78 | 1 | [6 empty] | 1
2.019 | PŘEDSÍŇ | 3.91
2.020 | KOUPELNA A WC | 3.42
2.022 | POKOJ | 16.85 | 1 | [6 empty] | 1
2.023 | PŘEDSÍŇ | 3.91
2.024 | KOUPELNA A WC | 3.45
2.025 | POKOJ | 16.81 | 1 | [6 empty] | 1
2.026 | PŘEDSÍŇ | 3.94
2.027 | KOUPELNA A WC | 3.43
2.029 | POKOJ | 23.67 | 1 | [6 empty] | 2
2.030 | PŘEDSÍŇ | 3.48
2.031 | KOUPELNA A WC | 4.54
2.033 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 3.11
2.034 | POKOJ | 16.49 | 1 | [6 empty] | 1
2.035 | PŘEDSÍŇ | 4.06
2.036 | KOUPELNA a WC | 3.19
2.037 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ | 3.4
2.038 | WC MUŽI | 1.44
2.039 | SKLAD | 6.01
2.040 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ | 3.33
2.041 | WC ŽENY | 1.36
2.042 | KOUPELNA a WC | 7.92
2.043 | POKOJ | 15.92 | 1 | [6 empty] | 1
2.044 | PŘEDSÍŇ | 3.65
2.045 | KOUPELNA a WC | 3.49
2.047 | POKOJ | 16.68 | 1 | [6 empty] | 1
2.048 | PŘEDSÍŇ | 3.96
2.049 | KOUPELNA a WC | 3.43
2.051 | ÚKLID | 3.23
2.052 | POKOJ | 23.87 | 1 | [6 empty] | 2
2.053 | PŘEDSÍŇ | 3.5
2.054 | KOUPELNA A WC | 4.55
2.056 | POKOJ | 16.89 | 1 | [6 empty] | 1
2.057 | PŘEDSÍŇ | 3.94
2.058 | KOUPELNA A WC | 3.46
2.060 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 16.92
2.061 | PŘEDSÍŇ | 3.98
2.062 | KOUPELNA A WC | 3.43
2.063 | POKOJ | 16.87 | 1 | [6 empty] | 1
2.064 | PŘEDSÍŇ | 3.92
2.065 | KOUPELNA A WC | 3.43
2.067 | POKOJ | 16.87 | 1 | [6 empty] | 1
2.068 | PŘEDSÍŇ | 3.9
2.069 | KOUPELNA A WC | 3.45
2.071 | POKOJ | 16.91 | 1 | [6 empty] | 1
2.072 | PŘEDSÍŇ | 3.92
2.073 | KOUPELNA A WC | 3.47
2.075 | POKOJ | 16.79 | 1 | [6 empty] | 1
2.076 | PŘEDSÍŇ | 3.92
2.077 | KOUPELNA A WC | 3.49
2.079 | POKOJ | 16.85 | 1 | [6 empty] | 1
2.080 | PŘEDSÍŇ | 3.82
2.081 | KOUPELNA A WC | 3.59
2.083 | CHODBA | 41.7
2.083 | CHODBA | 75.16
2.085 | PŘÍPRAVNA | 24.11 |  | 1
2.086 | KOUPELNA | 20.76
2.087 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 19.2 |  | 1
2.088 | WC IMOBILNÍ | 4.71
2.089 | SKLAD PYTLŮ | 1.75
2.091 | SESTRA | 11.68 |  |  | 1 | 1 | 1
2.092 | sociální pracovnice | 11.69 |  | 1 |  | 1 | 1
2.093 | CHODBA | 23.26
2.095 | POKOJ IZOLACE | 17.06 | 1 | [6 empty] | 1
2.096 | PŘEDSÍŇ | 3.99
2.097 | KOUPELNA A WC | 3.5
2.098 | POKOJ | 16.92 | 1 | [6 empty] | 1
2.099 | PŘEDSÍŇ | 3.75
2.100 | KOUPELNA A WC | 3.54
2.103 | POKOJ | 16.7 | 1 | [6 empty] | 1
2.104 | PŘEDSÍŇ | 3.94
2.105 | KOUPELNA A WC | 3.6
2.107 | POKOJ | 16.83 | 1 | [6 empty] | 1
2.108 | PŘEDSÍŇ | 4.01
2.109 | KOUPELNA A WC | 3.55
2.111 | POKOJ | 16.6 | 1 | [6 empty] | 1
2.112 | PŘEDSÍŇ | 3.9
2.113 | KOUPELNA A WC | 3.57
2.115 | POKOJ | 16.52 | 1 | [6 empty] | 1
2.116 | PŘEDSÍŇ | 4.07
2.117 | KOUPELNA A WC | 3.39
2.119 | POKOJ IMOBILNÍ | 23.59 | 1 | [6 empty] | 2
2.120 | PŘEDSÍŇ | 4.71
2.121 | KOUPELNA A WC | 4.74
2.123 | POKOJ | 16.76 | 1 | [6 empty] | 1
2.124 | PŘEDSÍŇ | 3.91
2.125 | KOUPELNA A WC | 3.51
2.127 | POKOJ | 16.58 | 1 | [6 empty] | 1
2.128 | PŘEDSÍŇ | 3.86
2.129 | KOUPELNA A WC | 3.48
2.131 | POKOJ | 16.63 | 1 | [6 empty] | 1
2.132 | PŘEDSÍŇ | 3.78
2.133 | KOUPELNA A WC | 3.53
2.135 | POKOJ | 16.78 | 1 | [6 empty] | 1
2.136 | PŘEDSÍŇ | 3.78
2.137 | KOUPELNA a WC | 3.58
2.139 | POKOJ | 16.62 | 1 | [6 empty] | 1
2.140 | PŘEDSÍŇ | 3.94
2.141 | KOUPELNA a WC | 3.28
2.143 | POKOJ | 18.96 | 1 | [6 empty] | 1
2.144 | PŘEDSÍŇ | 4.93
2.145 | KOUPELNA a WC | 3.61
2.147 | CHODBA | 32.85
2.147 | CHODBA | 82.43 | [6 empty] | 1
2.148 | SKLAD VOZÍKŮ | 8.66
2.149 | DENNÍ MÍSTNOST | 12.92
2.150 | SESTERNA | 25.14 |  |  | 2 | 1 | 1
2.152 | JÍDELNA | 67.94 | [8 empty] | 1 | ZES
2.153 | POKOJ ODLEHČOVACÍSLUŽBA | 16.69 | 1 | [6 empty] | 1
2.154 | PŘEDSÍŇ | 4.34
2.155 | KOUPELNA a WC | 3.6
2.156 | POKOJ | 18.39 | 1 | [6 empty] | 1
2.157 | PŘEDSÍŇ | 2.89
2.158 | KOUPELNA a WC | 6.18
2.159 | POKOJ | 19.12 | 1 | [6 empty] | 1
2.160 | PŘEDSÍŇ | 3.63
2.161 | KOUPELNA a WC | 6.18
2.162 | POKOJ | 19.32 | 1 | [6 empty] | 1
2.163 | PŘEDSÍŇ | 6.43
2.164 | HALA | 72.01
3.007 | VÝTAH V4 | 8.89
3.090 | SHOZ | 0.98
VB17 | Šachta | 0.15
VC1 | Šachta | 0.23
VC2 | Šachta | 0.23
VC3 | Šachta | 0.23
VC4 | Šachta | 0.66
VC5 | Šachta | 1.35
VC6 | Šachta | 0.22
VC7 | Šachta | 0.24
VC8 | Šachta | 0.22
VC9 | Šachta | 0.25
VC10 | Šachta | 0.2
VC11 | Šachta | 0.22
VC12 | Šachta | 0.25
VC13 | Šachta | 0.24
VC14 | Šachta | 0.21
VC15 | Šachta | 0.1
VC16 | Šachta | 0.27
VC17 | Šachta | 0.21
VC18 | Šachta | 0.12
VC19 | Šachta | 0.22
|  | Celkem: | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 | 1

## 3NP
SLABOPROUD
Číslo m. | Název | Plocha | TEL ANALOG | TEL CLIP | TEL DECT | PC | MON | TISK | MFC | TVP | TVS | OSTATNÍ
3.001 | SCHODIŠTĚ | 14.98
3.002 | SCHODIŠTĚ S2 | 16.31
3.003 | SCHODIŠTĚ | 15.68
3.005 | VÝTAH V2 | 4.8
3.006 | VÝTAH V3 | 3.43
3.007 | VÝTAH V4 | 8.89
3.008 | VÝTAH V5 | 2.37
3.009 | POKOJ | 16.73 | 1 | [6 empty] | 1
3.010 | PŘEDSÍŇ | 3.86
3.011 | KOUPELNA A WC | 3.53
3.012 | CHODBA | 8.37
3.013 | CHODBA | 10.24
3.014 | POKOJ | 16.73 | 1 | [6 empty] | 1
3.015 | PŘEDSÍŇ | 3.92
3.016 | KOUPELNA A WC | 3.43
3.018 | POKOJ | 16.55 | 1 | [6 empty] | 1
3.019 | PŘEDSÍŇ | 3.93
3.020 | KOUPELNA A WC | 3.57
3.022 | POKOJ | 16.39 | 1 | [6 empty] | 1
3.023 | PŘEDSÍŇ | 3.94
3.024 | KOUPELNA A WC | 3.55
3.025 | POKOJ | 16.68 | 1 | [6 empty] | 1
3.026 | PŘEDSÍŇ | 4.01
3.027 | KOUPELNA A WC | 3.57
3.029 | POKOJ | 23.74 | 1 | [6 empty] | 2
3.030 | PŘEDSÍŇ | 3.42
3.031 | KOUPELNA A WC | 4.6
3.033 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 3.2
3.034 | POKOJ | 16.49 | 1 | [6 empty] | 1
3.035 | PŘEDSÍŇ | 3.75
3.036 | KOUPELNA a WC | 3.49
3.037 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ | 3.44
3.038 | WC MUŽI | 1.41
3.039 | SKLAD | 5.96
3.040 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ | 3.6
3.041 | WC ŽENY | 1.41
3.042 | SKLAD NÁBYTKU | 8.15
3.043 | POKOJ | 15.92 | 1 | [6 empty] | 1
3.044 | PŘEDSÍŇ | 3.65
3.045 | KOUPELNA a WC | 3.44
3.047 | POKOJ | 16.68 | 1 | [6 empty] | 1
3.048 | PŘEDSÍŇ | 3.78
3.049 | KOUPELNA a WC | 3.52
3.051 | ÚKLID | 3.29
3.052 | POKOJ | 23.97 | 1 | [6 empty] | 2
3.053 | PŘEDSÍŇ | 3.47
3.054 | KOUPELNA A WC | 4.62
3.056 | POKOJ | 16.8 | 1 | [6 empty] | 1
3.057 | PŘEDSÍŇ | 4.04
3.058 | KOUPELNA A WC | 3.54
3.060 | Společenská místnost | 16.59
3.061 | PŘEDSÍŇ | 3.94
3.062 | KOUPELNA A WC | 3.59
3.063 | POKOJ | 16.64 | 1 | [6 empty] | 1
3.064 | PŘEDSÍŇ | 3.98
3.065 | KOUPELNA A WC | 3.49
3.067 | POKOJ | 16.76 | 1 | [6 empty] | 1
3.068 | PŘEDSÍŇ | 3.95
3.069 | KOUPELNA A WC | 3.49
3.071 | POKOJ | 16.89 | 1 | [6 empty] | 1
3.072 | PŘEDSÍŇ | 3.91
3.073 | KOUPELNA A WC | 3.49
3.075 | POKOJ | 16.76 | 1 | [6 empty] | 1
3.076 | PŘEDSÍŇ | 3.87
3.077 | KOUPELNA A WC | 3.49
3.079 | POKOJ | 16.92 | 1 | [6 empty] | 1
3.080 | PŘEDSÍŇ | 4.02
3.081 | KOUPELNA A WC | 3.54
3.083 | CHODBA | 41.5
3.083 | CHODBA | 75.83
3.085 | PŘÍPRAVNA | 24.13
3.086 | KOUPELNA | 20.76
3.087 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 19.2 |  | 1
3.088 | WC MOBILNÍ | 4.75
3.089 | SKLAD PYTLŮ | 1.76
3.090 | SHOZ | 0.98
3.091 | Sestra | 11.75 |  |  | 1 | 1 | 1
3.092 | Sociální pracovnice | 11.66 |  | 1 |  | 1 | 1
3.093 | CHODBA | 23.26
3.095 | POKOJ IZOLACE | 17 | 1 | [6 empty] | 1
3.096 | PŘEDSÍŇ | 3.93
3.097 | KOUPELNA A WC | 3.39
3.098 | POKOJ | 16.98 | 1 | [6 empty] | 1
3.099 | PŘEDSÍŇ | 3.86
3.100 | KOUPELNA A WC | 3.56
3.102 | POKOJ | 16.7 | 1 | [6 empty] | 1
3.103 | PŘEDSÍŇ | 3.94
3.104 | KOUPELNA A WC | 3.62
3.105 | POKOJ | 16.83 | 1 | [6 empty] | 1
3.106 | PŘEDSÍŇ | 4.01
3.107 | KOUPELNA A WC | 3.55
3.109 | POKOJ | 16.67 | 1 | [6 empty] | 1
3.110 | PŘEDSÍŇ | 3.94
3.111 | KOUPELNA A WC | 3.59
3.113 | POKOJ | 16.44 | 1 | [6 empty] | 1
3.114 | PŘEDSÍŇ | 3.92
3.115 | KOUPELNA A WC | 3.5
3.117 | POKOJ-IMOBILNÍ | 23.59 | 1 | [6 empty] | 2
3.118 | PŘEDSÍŇ | 4.71
3.119 | KOUPELNA A WC | 4.74
3.121 | POKOJ | 16.65 | 1 | [6 empty] | 1
3.122 | PŘEDSÍŇ | 3.96
3.123 | KOUPELNA A WC | 3.56
3.125 | POKOJ | 16.61 | 1 | [6 empty] | 1
3.126 | PŘEDSÍŇ | 3.97
3.127 | KOUPELNA A WC | 3.53
3.129 | POKOJ | 16.5 | 1 | [6 empty] | 1
3.130 | PŘEDSÍŇ | 3.72
3.131 | KOUPELNA A WC | 3.53
3.133 | POKOJ | 16.78 | 1 | [6 empty] | 1
3.134 | PŘEDSÍŇ | 3.74
3.135 | KOUPELNA a WC | 3.58
3.137 | POKOJ | 16.62 | 1 | [6 empty] | 1
3.138 | PŘEDSÍŇ | 3.75
3.139 | KOUPELNA a WC | 3.42
3.141 | POKOJ | 19.42 | 1 | [6 empty] | 1
3.142 | PŘEDSÍŇ | 5.04
3.143 | KOUPELNA a WC | 3.4
3.145 | CHODBA | 32.87
3.145 | CHODBA | 82.47 | [6 empty] | 1
3.146 | SKLAD VOZÍKŮ | 8.71
3.147 | DENNÍ MÍSTNOST | 12.85
3.148 | SESTERNA | 25.24 |  |  | 2 | 1 | 1
3.150 | JÍDELNA | 68.07 | [8 empty] | 1 | ZES
3.151 | HALA - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 122.55
3.152 | TERASA | 73.22
VC12 | Šachta | 0.25
VC18 | Šachta | 0.12
1528.31
|  | Celkem: | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 | 1

## 4NP
SLABOPROUD
Číslo m. | Název | Plocha | TEL ANALOG | TEL CLIP | TEL DECT | PC | MON | TISK | MFC | TVP | TVS | OSTATNÍ
4.001 | Půda | 481.7
4.002 | Schodiště | 22.17
4.003 | SCHODIŠTĚ S3 | 13.84
4.042 | KANCELÁŘ | 22.05 |  | 1 |  | 1 | 1
4.043 | KANCELÁŘ | 19.08 |  | 2 |  | 2 | 2
4.044 | KANCELÁŘ | 22.89 |  | 2 |  | 2 | 2
4.045 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY | 2.1
4.046 | WC - ŽENY | 1.32
4.047 | SKLAD, ÚKLID | 20.85
4.048 | ČAJ, KUCHYŇ | 4.23
4.049 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI | 2.01
4.050 | WC - MUŽI | 1.26
4.051 | CHODBA | 25.17
4.052 | PŘEDSÍŇ | 13.06
4.053 | Jednací místnost | 22.62 |  | 1 | [6 empty] | 1 | TV.STOJAN (DRZ3)
4.054 | KOMORA | 3.8 | [9 empty] | KOP
4.055 | PŮDA | 60.53
4.056 | Denní místnost | 6.24
4.057 | PRACOVNA | 16.25
4.058 | ředitel- jednací míst. | 23.5
4.059 | Ředitel – kancelář | 23.25 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | SYSTÉM.TEL
4.060 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 32.16 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2x SYSTÉM.TEL
4.061 | KANCELÁŘ | 22.9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | SYSTÉM.TEL
4.062 | KANCELÁŘ | 22.86 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | SYSTÉM.TEL
4.063 | KANCELÁŘ | 22.08 |  |  |  | 1 | 1
4.065 | CHODBA | 46.24
VC12 | Šachta | 0.22
4.040 | SKLAD | 20.44
4.041 | SKLAD | 24.26
4.064 | KOTELNA | 71.08 | 1
4.065 | CHODBA | 17.04
4.066 | PŮDNÍ PROSTOR | 357.18
|  | Celkem: | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1