## SOS
SOŠ a SOU Neratovice | [6 empty] | změna
Výkaz/výměr – slepý
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Specifikace dodávky RK
Oceloplech. skříně rozvaděče, min IP54
vč. mont. Panelu a výstroje vnitřních rozvodů
skříň IP54 800x1000x250, standard 13.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodnice plastová 12M, neprůhledná dvířka, min IP40, NRU - vystrojená pro transakční jednotku, včetně odrušení, standard 13.2 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ 230V, 32A,IP00
1 patro, 2 kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroměr,činný, přímý,1x 100-500,5/80A, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Svodiče přepětí - typ 3
1.4.1. 1-fázové svodiče s VF filtrem pro síť TN-S 230 V
PI - k 16 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jističe do 63 A (10 kA)
Jističe 1-pólové
Charakteristika B
LPN-16B-1 Jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LPN-10B-1 Jistič MCB | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
LPN-6B-1 Jistič MCB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
LPN-4B-1 Jistič MCB | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Charakteristika C
LPN-6C-1 Jistič MCB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Jističe 2-pólové
Charakteristika B
LPN-4B-2 Jistič MCB | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Transformátor 230/24, 100VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Příslušenství
Pomocné spínače
PS-SM-B11 Pomocný spínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační stykače
Instalační stykače
Do 20 A
RSI-20-20-A230 Instalační stykač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
55.34.8.230.0040 Relé prům. min., DIN, 4P/5A, 230V AC, MA+MI | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
94.84.1 Patice, DIN, 55/85, 2P/4P | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4
RSA4 Řadová svornice | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE POJISTKOVÉ RSP
RSP4 Řadová svornice pojistková | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Bzučák, nepřerušovaný tón 10-30V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
XB5AA21 Ovládač stiskací lícující, 1 Z - černý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vývodky kabelové
106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
106/16 Vývodka kabelová kuželová Pg 16, šedá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
106/19 Vývodka kabelová kuželová Pg 19 šedá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Systém MaR +DIRC
Napájecí pulsní zdroj, 230/15V, min 12W, rozměr max 1M, optická indikace provozu a poruchy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Centrální jednotka řídícího systému pro min. 16AI/DI, 8DO, 8AO, komunikace I2C, RS232, RS485, CAN, MODBus, ETH, standard 10.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Univerzální vstupní jednotka 16 universálníc vstupů AI napěťové, proudové, DI, sběrnice snímačů LIN, komunikační sběrnice I2C, CAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Expander výstupů 8x relé 230V, max 2A/out, celkem max 6A, komunikace I2C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Expander výstupů 8x 0-10V, komunikace I2C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Expander výstupů 2x 0-10V, 2x relé 230V, komunikace CAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Galvanický oddělovač sběrnice I2C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Průmyslový terminál, LCD barevný grafický dotykový displej min 4inch, komunikace, RS485, RS232, ETH, 10.6.2. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Napájecí zdroj 230/24+2VDC, 1,25A, proudové omezení max 2,1A, DIN, rozměr max 4M | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Transakční jednotka systému IRC, napájecí napětí 24+2VDC, max. Zátěž 1.25A, sběrnice DPL, CAN, připojení až 30 aktuátorů, DIN, rozměr max 4M, 10.3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Eternetová transakční jednotka systému IRC, napájecí napětí 24+2VDC, max. Zátěž 1.25A, sběrnice DPL, CAN, ETH, připojení až 30 aktuátorů, DIN, rozměr max 4M, 10.3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlavní řídící a správní jednotka, sběrnice CAN a ETH, OS Linux, s příslušenstvím, průmyslový typ, 10.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zónová jednotka pro jeden aktuátor a snímač teploty, sběrnice DPL, detekce podproudu a nadproudu, detekce poruchy snímače, | ks | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
Zónová jednotka pro dva aktuátory a snímač teploty, sběrnice DPL, detekce podproudu a nadproudu, detekce poruchy snímače, | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
Zónová jednotka pro tři aktuátory a snímač teploty, sběrnice DPL, detekce podproudu a nadproudu, detekce poruchy snímače, | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Zónová jednotka pro čtyři aktuátory a snímač teploty, sběrnice DPL, detekce podproudu a nadproudu, detekce poruchy snímače, | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Modul komunikace pro servisní terminál (Saturnin), standard 10.6.1. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Systém MaR +DIRC - celkem
Specifikace dodávky RK - celkem
Dodávky
Elektrodový snímač zaplavení, 12-24VDC, výstup OK nebo BPK, standard 1.5.9. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Snímač teploty jímkový do 100°C, Un12-16VDC, výstup sběrnice LIN, jímka nerez, délka 100mm, závit G1/2, standard 1.1.6. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Snímač teploty venkovní 60°C, Un12-16VDC, výstup (0)2-10V, IP54, standard 1.1.1. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Snímač tlaku 400kPa, Un12-16V, výstup 0-10V, závit G1/2, konektor, příslušenství, standard 1.2.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Snímač teploty vnitřní do 60°C, Un12-16V, výstup (0)2-10V, standard 1.1.2. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Směšovací servoventil rotační DN32, kvs16 , servo 24V, 8Nm, řízení 0(2) – 10V, standard 2.4.2. a 5.6. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Směšovací servoventil rotační DN50, kvs40 , servo 24V, 15Nm, řízení 0(2) – 10V, standard 2.4.1. a 5.6. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Snímač vnitřní teploty pro IRC, Un5V, komunikace I2C, kompatibilní se zónovou jednotkou, rozsah min do 40°C, vzhled imitace Tango, standard 1.1.5. | ks | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektrotermopohon IRC, 24VDC, bez napětí otevřen, doba přestavení 5-30min, adaptéry dle typu TRV, standard 5.7. | ks | 149 |  | 0 |  | 0 | 0
Modul pro řízení otáček čerpadel, dle standardu 3.1. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RK
Dodávky - celkem
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
CYLY 3x0,5, pevně | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
CYLY2x0,3, pevně | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 3x1 mm , pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Cat. 6 - SOLID
U/UTP PVC UC400 23 4P PVC | m | 780 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 4 , pevně žlutozelený | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
62/ 50 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KF 09040 TRUBKA OHEBNÁ 19 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
Lišta plastová vkládací LV18x18 kompletní | m | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stop tlačítko s aretací červené 1NC v krabici IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PARAMETRIZOVÁNÍ A SOFTWARE
Napojení a parametrování zónové jednotky | ks | 112 |  |  |  | 0 | 0
Napojení a parametrování transakční jednotky | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0
Napojení a parametrování řídící a správní jednotky DIRC | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
Napojení a parametrování čerpadla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Napojení pohonu ventilu 0-10V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Aplikační SW jednotky dle standardu 11.1. až 11.6. | DB | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Aplikace vizualizace dle standardu 11.1. až 11.6. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Projektová dokumentace DSPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece 8x | hod | 8 |  |  |  | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista 8x | hod | 4 |  |  |  | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0
Montaz elektro a MaR | hod | 68 |  |  |  | 0 | 0
Montáž DIRC | hod | 520 |  |  |  | 0 | 0
Oživení a zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 80 |  |  |  | 0 | 0
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Cena celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0