PŘÍLOHA 5B

REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ

Datum vypracování:

LEDEN 2023

Referenční výchozí období: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021

Referenční venkovní teplota tem: 13,0°C

Referenční vnitřní teplota ti: 20,0°C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

Tabulka denostupňů:

| Rok/Měsíc | 2019 | 2020 | 2021 | Průměr (referenční denostupně) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leden | 624 | 576 | 608 | 603 |
| Únor | 483 | 424 | 564 | 490 |
| Březen | 399 | 455 | 502 | 452 |
| Duben | 260 | 276 | 389 | 308 |
| Květen | 239 | 179 | 234 | 217 |
| Červen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srpen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Září | 31 | 50 | 25 | 35 |
| Říjen | 247 | 271 | 309 | 276 |
| Listopad | 393 | 428 | 443 | 421 |
| Prosinec | 520 | 509 | 568 | 532 |
| CELKEM | 3 196 | 3 168 | 3 642 | 3 335 |

………………………………………………………….………….…….

el. podpis oprávněného zástupce účastníka