## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Specifikace dodávky - RT1 | ks | 1
Dodávky - celkem
Specifikace dodávky - RT1
Řadové rozváděčové skříně (IP40)
201005 Řadová rozváděčová skříň 2000x1000x500 mm | ks | 1
Boční kryty
Boční kryty pro skříň | ks | 2
Podstavce 100 mm
Podstavec pod skříň 100 mm | ks | 1
Jističe
Jistič 160 A | ks | 1
Jističe
Odpínač 160 A | ks | 1
Napěťové spouště
230 V | ks | 2
Pomocné spínače
Pomocný spínač | ks | 4
Svodiče bleskových proudů
1. stupeň | ks | 3
Svodiče přepětí - 2. stupeň - typ 2
2. stupeň | ks | 3
Digitální multimetr | ks | 1
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn. (MT BRNO) NÁSUVNÝ
125/5A,10VA,1% | ks | 3
TLAČÍTKO ČERVENÉ
Tlačítko | ks | 1
INDIKAČNÍ SVÍTIDLO NAPÁJ.NAPĚTÍ 230V/st,
Signálka - 230AC - ZELENÁ | ks | 2
Signálka - 230AC - BÍLÁ | ks | 2
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B
6 A | ks | 2
10 A | ks | 15
16 A | ks | 22
Charakteristika C
10 A | ks | 4
Charakteristika D
25 A | ks | 3
Jističe 3-pólové. Charakteristika B
6 A | ks | 1
16 A | ks | 5
32 A | ks | 1
Charakteristika C
16 A | ks | 1
Proudové chrániče 4-pólové
Proudový chránič 63 / 0,030 A | ks | 3
Odpínače a odpojovače válcových pojistek. Odpínače válcových pojistek velikosti 10x38. Pojistkové odpínače
10/3 Odpínač válcových pojistek | ks | 3
Odpínače válcových pojistek velikosti 22x58. Pojistkové odpínače
22/3 Odpínač válcových pojistek | ks | 1
Válcové pojistky. Pojistkové vložky
PV10 16A gG Pojistková vložka | ks | 9
PV22 125A gG Pojistková vložka | ks | 3
Impulzní (paměťová) relé
Paměťové relé | ks | 4
Instalační stykače. Do 20 A
Instalační stykač 230 V 20 A | ks | 3
Do 40 A
Instalační stykač 230 V 40 A | ks | 2
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6
6 Řadová svornice | ks | 95
VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ
MG-20 | ks | 47
MG-25 | ks | 1
MG-63 | ks | 1
Specifikace dodávky - RT1 - celkem
Elektromontáže
Elektroinstalace
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ VČETNĚ INST. KRABICE
Spínač kompletní č. 1 | ks | 25
Spínač kompletní č. 2 | ks | 4
Spínač kompletní č. 6 | ks | 24
Spínač kompletní č. 7 | ks | 3
Spínač kompletní č. 1/07 | ks | 5
SPÍNAČ AUTOMATICKÝ KOMPLETNÍ VČETNĚ INST. KRABICE
Spínač automatický, se snímačem pohybu, relé; v designu vypínačů | ks | 11
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ
Soumrakový spínač | ks | 1
TLAČÍTKO CS A TS
Tlačítko zasklené | ks | 4
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ VČETNĚ INST. KRABICE
Zásuvka 230 V/16 A, v designu spínačů | ks | 33
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1
8102 KRABICE | ks | 6
KO 100 E KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
AY 50 mm2,, pevně | m | 60
KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ
SYKFY 2x2x0.5, pevně | m | 390
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY 3x95+70 mm2, pevně | m | 200
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI. ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ
1-CXKE-R 2(J)x1.5, pevně | m | 140
1-CXKE-R 3(O)x1.5, pevně | m | 20
1-CXKE-R 3(J)x1.5, pevně | m | 1070
1-CXKE-R 3(J)x2.5, pevně | m | 420
1-CXKE-R 3(J)x4, pevně | m | 120
1-CXKE-R 5(J)x1.5, pevně | m | 950
1-CXKE-R 5(J)x2.5, pevně | m | 320
1-CXKE-R 5(J)x6, pevně | m | 20
1-CXKE-R 7(J)x1.5, pevně | m | 50
KABEL FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
1-CSKH-V180 2(O)x1.5, pevně | m | 230
1-CSKH-V180 3(J)x1.5, pevně | m | 70
1-CSKH-V180 3(J)x2.5, pevně | m | 170
SVÍTIDLO VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE
Svítidlo ozn. "A" | ks | 20
Svítidlo ozn. "AP" | ks | 8
Svítidlo ozn. "B" | ks | 4
Svítidlo ozn. "BP" | ks | 2
Svítidlo ozn. "C" | ks | 6
Svítidlo ozn. "CP" | ks | 4
Svítidlo ozn. "D" | ks | 10
Svítidlo ozn. "E" | ks | 45
Svítidlo ozn. "F" | ks | 4
Svítidlo ozn. "FP" | ks | 7
Svítidlo ozn. "G" | ks | 19
Svítidlo ozn. "H" - scénické | ks | 1
Svítidlo ozn. "N" - nouz. osvětlení | ks | 31
LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 80
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 133
8020 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá | m | 400
5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 8020 | ks | 800
Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti
přes 150 do 200 kg | ks | 1
Elektroinstalace - celkem
Ochrana před bleskem
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně | m | 360
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 50
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 160
JÍMACÍ TYČ
JR3,0 3m | ks | 2
PB 19 | ks | 2
Podložka pod PB 19 | ks | 2
PODPĚRA VEDENÍ
PV21c na ploch.střechy-plastová | ks | 100
PV 1p-55 podpěra svodů | ks | 30
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SU univerzální | ks | 150
SR 3b spoj pásek-drát | ks | 20
SP připojovací | ks | 2
SJ1 k jímací tyči,D=20 | ks | 2
SZa zkušební | ks | 7
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm | ks | 7
Držák úhel. | ks | 14
Ochrana před bleskem - celkem
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zapojování elektrických zařízení jiných profesí | hod | 60
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 20
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 10
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 25
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 10
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem