# nabíjecí vozík

## 1x Nabíjecí vozík pro tablety/notebooky

Pro uložení mi. 30 zařízení;

Celosvařovaná konstrukce;

Rozložení: tři sloupce po deseti policích - kapacita vozíku: 30 polic;

Jmenovitý proud max. 16 A,  jmenovité napětí 230V AC, krytí IP 30/20;

Jištění: min. 3x vypínač + 3x jistič (vždy 1x na jeden sloupec pro deset přípojných bodů);

U každé police min. 1x prachotěsná zásuvka 230V;

Zabezpečení: min. 1x cylindrický zámek s pákovými rozvory;

Záda skříně, u každé police - perfootvory pro odvětrání nabíjeného notebooku;