## SESTAVENÍ
firma JAKUB MÍKA
projektová činnost ve výstavbě , energetický specialista ČKAIT: 0501175 MPO:1062
Rumjancevova 1231/13, 460 01, Liberec 1 IČ:867 93 144 tel.: 606 138 678
AKCE: | : Zaměření, zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu „hlavní budova“
stávajícího stavu rozvodů topení v hlavní budově a následné vypracování
projektové dokumentace k „Rekonstrukci rozvodů topení v hlavní budově“
INVESTOR: | : Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
ZAK. ČÍSLO: | : 172001
STUPEŇ: | : Realizační dokumentace stavby
D.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
ROZPOČET
D.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Zaměření, zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu „hlavní budova“,
stavu rozvodů topení v hlavní budově a následné vypracování projektové dokumentace k
„Rekonstrukci rozvodů topení v hlavní budově“
CELKOVÉ SESTAVENÍ NÁKLADŮ
Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH
Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů
POLOŽKA |  | POPIS | NÁKLADY
1 |  | VYTÁPĚNÍ HLAVNÍ BUDOVA | 0
2 |  | VYTÁPĚNÍ TEPLOVOD | 0
3 |  | TEPLOVOD STAVEBNÍ ČÁST | 0
|  | Celkem | 0

## VYTÁPĚNÍ HLAVNÍ BUDOVA
D.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Zaměření, zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu „hlavní budova“,
stavu rozvodů topení v hlavní budově a následné vypracování projektové dokumentace k
„Rekonstrukci rozvodů topení v hlavní budově“
ČÁST : VYTÁPĚNÍ HLAVNÍ BUDOVA
Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH
Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů
POLOŽKA | POPIS |  |  |  | NÁKLADY
1 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
3 | Úpravy měřícího systému |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽST. | CENA | NÁKLADY
003 | Topná a tlaková zkouška,vyregulování soustavy | hod | 72 | 0 | 0
4 | Výchozí revize MĚŘENÍ A REGULACE | kus | 1 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
1
732 | Strojovny |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
5 | Demont.rozdelovacu do DN 200 | m | 2 | 0 | 0
6 | Montaz orient.stitku | kus | 8 | 0 | 0
7 | Čerpadlo el. DN25 80/180 (0,6-4,2 m3/h, 7,8-1,6m) | kus | 1 | 0 | 0
8 | Čerpadlo el. DN32 40/180 (Hmax=4m, Qmax=6m3/h)) | kus | 2 | 0 | 0
9 | Rozdel. RS KOMBI MODUL 120, 3 VĚTVE DN50 | kus | 1 | 0 | 0
10 | Stavit.stojan 420-670 | kus | 2 | 0 | 0
11 | Tep. izolace R+S, PUR 35mm + Al | kus | 1 | 0 | 0
12 | Dodavka stitku | kus | 8 | 0 | 0
13 | Montáž čerpadel DN25 | kus | 1 | 0 | 0
14 | Montáž čerpadel DN32 | kus | 2 | 0 | 0
15 | Montáž rozdělovače a sběrače | kus | 1 | 0 | 0
16 | Vypuštění / napuštění soustavy, úprava vody, objekt cca 1800 l | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
17 | Presun pro stroj.v obj. do 6m | kus | 1 | 0 | 0
18 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Strojovny celkem |  | 1 |  | 0
1
1
733 | Rozvod potrubí |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
19 | Demont.trubek zavit.do DN 50 | m | 1000 | 0 | 0
20 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 15x1,2 | m | 592 | 0 | 0
21 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 18x1,2 | m | 153 | 0 | 0
22 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 22x1,5 | m | 79 | 0 | 0
23 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 28x1,5 | m | 45 | 0 | 0
24 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 35x1,5 | m | 90 | 0 | 0
25 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 42x1,5 | m | 220 | 0 | 0
26 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 54x1,5 | m | 78 | 0 | 0
27 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 15mm | kus | 37 | 0 | 0
28 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 18mm | kus | 39 | 0 | 0
29 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 22mm | kus | 34 | 0 | 0
30 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 28mm | kus | 7 | 0 | 0
31 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 35mm | kus | 12 | 0 | 0
32 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 42mm | kus | 30 | 0 | 0
33 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 54Mm | kus | 29 | 0 | 0
34 | Přechodka Fe uhlík – závit DN25 - 28x1,5 | kus | 2 | 0 | 0
35 | Přechodka Fe uhlík – závit DN32 - 35x1,5 | kus | 1 | 0 | 0
36 | Přechodka Fe uhlík – závit DN40 - 42x1,5 | kus | 2 | 0 | 0
37 | Přechodka Fe uhlík – závit DN50 - 54x1,5 | kus | 10 | 0 | 0
38 | Tlak.zk.zav.trubek do DN30 | m | 979 | 0 | 0
39 | Tlak.zk.zav.trubek do DN40 | m | 220 | 0 | 0
40 | Tlak.zk.zav.trubek do DN50 | m | 78 | 0 | 0
41 | Ocel.doplnk.konstrukce | kg | 75 | 0 | 0
42 | Upevnovaci objimka | kus | 150 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 0
43 | Presun pro potrubi UT do 6m | kus | 1 | 0 | 0
44 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Rozvod potrubí celkem |  | 1 |  | 0
1
1
734 | Armatury |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
45 | Mont.armatur s 1 zav.G 1/2 | kus | 22 | 0 | 0
46 | Mont.armatur se 2 zav.G 1/2 | kus | 242 | 0 | 0
47 | Mont.armatur se 2 zav.G 6/4 | kus | 4 | 0 | 0
48 | Mont.armatur se 2 zav.G 2“ | kus | 11 | 0 | 0
49 | Mont.armatur se 3 zav.G 1" | kus | 2 | 0 | 0
50 | Mont.armatur se 3 zav.G 5/4" | kus | 1 | 0 | 0
51 | Servopohon 3.bod. 120s 230V | kus | 3 | 0 | 0
52 | Trojcestný směš. ventil,Kvs 10, DN25 | kus | 2 | 0 | 0
53 | Trojcestný směš. ventil,Kvs 16, DN32 | kus | 1 | 0 | 0
54 | Ruční.odvzduš.ventil BALUX | kus | 6 | 0 | 0
55 | Filtr závitový 08412 DN40 | kus | 1 | 0 | 0
56 | Filtr závitový 08412 DN50 | kus | 2 | 0 | 0
57 | Zpětná klapka DN40 | kus | 1 | 0 | 0
58 | Zpětná klapka DN50 | kus | 2 | 0 | 0
59 | Odlučovač vzduchu DN40 vč.AOV | kus | 2 | 0 | 0
60 | KULOVÝ KOHOUT DN40 | kus | 2 | 0 | 0
61 | KULOVÝ KOHOUT DN50 | kus | 7 | 0 | 0
62 | KK VYPOUŠTĚCÍ DN 15 | kus | 8 | 0 | 0
63 | Teploměr axiální TP 120 A D63/L50 | kus | 8 | 0 | 0
64 | Sada TRV+RŠ+TH+svěr.šroubení 1/2xEK-15x1 ROHOVÝ | kus | 114 | 0 | 0
65 | Sada středová armatura+TH+svěr.šroubení 1/2xEK-15x1 ROHOVÝ | kus | 7 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
66 | Presun pro armatury do 6m | kus | 1 | 0 | 0
67 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Armatury celkem |  | 1 |  | 0
1
1
735 | Otopná tělesa |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
68 | Demontaz teles litinovych | m2 | 432 | 0 | 0
69 | Demontáž panelových těles do 1500mm | kus | 15 | 0 | 0
70 | Montaz teles do 1500mm | kus | 92 | 0 | 0
71 | Montaz teles nad 1500mm | kus | 22 | 0 | 0
72 | Mtz telesa koupelnového do 0,9m2 | kus | 1 | 0 | 0
73 | Mtz telesa koupelnového nad 0,9m2 | kus | 6 | 0 | 0
74 | Pripl.za zednicke vypomoce | kus | 121 | 0 | 0
75 | DESKOVÉ TĚLESO 22-090160-50 | kus | 1 | 0 | 0
76 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060160-50 | kus | 9 | 0 | 0
77 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060120-50 | kus | 12 | 0 | 0
78 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060180-50 | kus | 8 | 0 | 0
79 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060110-50 | kus | 9 | 0 | 0
80 | DESKOVÉ TĚLESO 21-090050-50 | kus | 1 | 0 | 0
81 | DESKOVÉ TĚLESO 22-090060-50 | kus | 3 | 0 | 0
82 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060050-50 | kus | 1 | 0 | 0
83 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060140-50 | kus | 19 | 0 | 0
84 | DESKOVÉ TĚLESO 33-060140-50 | kus | 2 | 0 | 0
85 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060080-50 | kus | 4 | 0 | 0
86 | DESKOVÉ TĚLESO 33-060100-50 | kus | 1 | 0 | 0
87 | DESKOVÉ TĚLESO 33-030160-50 | kus | 1 | 0 | 0
88 | DESKOVÉ TĚLESO 22-050090-50 | kus | 7 | 0 | 0
89 | DESKOVÉ TĚLESO 22-050070-50 | kus | 1 | 0 | 0
90 | DESKOVÉ TĚLESO 22-090120-50 | kus | 1 | 0 | 0
91 | DESKOVÉ TĚLESO 11-060040-50 | kus | 1 | 0 | 0
92 | DESKOVÉ TĚLESO 21-090070-50 | kus | 1 | 0 | 0
93 | DESKOVÉ TĚLESO 11-060060-50 | kus | 1 | 0 | 0
94 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060090-50 | kus | 9 | 0 | 0
95 | DESKOVÉ TĚLESO 11-060050-50 | kus | 1 | 0 | 0
96 | DESKOVÉ TĚLESO 22-090080-50 | kus | 1 | 0 | 0
97 | DESKOVÉ TĚLESO 21-060080-50 | kus | 1 | 0 | 0
98 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060100-50 | kus | 2 | 0 | 0
99 | DESKOVÉ TĚLESO 33-060090-50 | kus | 2 | 0 | 0
100 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060070-50 | kus | 3 | 0 | 0
101 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060260-50 | kus | 1 | 0 | 0
102 | DESKOVÉ TĚLESO 22-060200-50 | kus | 2 | 0 | 0
103 | DESKOVÉ TĚLESO 21-060060-50 | kus | 2 | 0 | 0
104 | DESKOVÉ TĚLESO 33-060080-50 | kus | 2 | 0 | 0
105 | POZINKOVANÉ TĚLESO 33-060120-50Z | kus | 1 | 0 | 0
106 | POZINKOVANÉ TĚLESO 22-090120-50Z | kus | 1 | 0 | 0
107 | POZINKOVANÉ TĚLESO 33-060100-50Z | kus | 1 | 0 | 0
108 | POZINKOVANÉ TĚLESO 22-090080-50Z | kus | 1 | 0 | 0
109 | POZINKOVANÉ TĚLESO 22-090110-50Z | kus | 1 | 0 | 0
110 | KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK KLTM 1820.450 | kus | 1 | 0 | 0
111 | KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK KLTM 1500.450 | kus | 1 | 0 | 0
112 | KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK KLTM 1820.750 | kus | 4 | 0 | 0
113 | KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK KLTM 1820.600 | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
114 | presun pro telesa do 6m | kus | 1 | 0 | 0
115 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Otopná tělesa celkem |  | 1 |  | 0
1
800-713 IZOLACE TEPELNÉ |  |  | 1
1
631 | Dodávka |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
116 | Izolace mineral + Al folie 42/40 | m | 220 | 0 | 0
117 | Izolace mineral + Al folie 54/50 | m | 78 | 0 | 0
118 | Izolace PU pouzdro 18/20 | m | 153 | 0 | 0
119 | Izolace PU pouzdro 22/20 | m | 79 | 0 | 0
120 | Izolace PU pouzdro 28/25 | m | 45 | 0 | 0
121 | Izolace PU pouzdro 35/25 | m | 90 | 0 | 0
122 | Montaz a uchycení izolace | m | 665 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
123 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Dodávka celkem |  | 1 |  | 0
1
| Úpravy systému měření a regulace |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
124 | Odpojení / připojení prvků ve strojovně (oč, trojcest, čidlo) | kus | 9 | 0 | 0
125 | Demontáž / montáž prostorových čídel, nasvorkování kabelů | kus | 3 | 0 | 0
126 | kabelové vedení k novým umístěním p.čidel (JYTY 4x1,5mm2) | m | 99 | 0 | 0
127 | uložení vedení k novým umístěním p.čidel | m | 80 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
1
| Práce elektro celkem |  | 1 |  | 0

## VYTÁPĚNÍ TEPLOVOD
D.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Zaměření, zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu „hlavní budova“,
stavu rozvodů topení v hlavní budově a následné vypracování projektové dokumentace k
„Rekonstrukci rozvodů topení v hlavní budově“
ČÁST : VYTÁPĚNÍ TEPLOVOD
| CENOVÁ REKAPITULACE |  |  |  |  | Cena celkem
A. | Technologická část dodávky cena bez DPH celkem |  |  |  |  | 0
1. | Předizolované potrubí |  |  |  |  | 0
2. | Trubky ocelové,nátěry, izolace |  |  |  |  | 0
B. | Stavební část dodávky - samostatná složka
|  |  | Cena celkem |  |  | 0
Poznámky:
1) Potrubí z ocelových trubek dle normy EN 10217, izolované tvrdou polyuretanovou pěnou a zakrytých pláštěm z polyetylenových trubek.
2) Pro výpočty bylo použito potrubí ISOPLUS určeno pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5MPa, pracovní teplotou 149°C a mezí kluzu do 190N/mm2.
3) Veškeré dodávky a montáže podléhají standartu ISOPLUS
Číslo | Popis, specifikace | Poznámka | MJ | Množství | Hmotn. | Cena za jednotku | Cena
A. | Technologická část dodávky
1. | Předizolované potrubí
Předizolované potrubí ocelové DN80
| Dodávka předizolovaného potrubí DN80 |  | m | 24 |  | 0 | 0
montáže
| Montáže předizolovaného potrubí |  | sada | 1 |  |  | 0
| Předizolované potrubí celkem | [5 empty] | 0
Trubky ocelové
potrubní materiál
| Demontáž potrubí do 89 |  | m | 46 |  | 0 | 0
| Trubka DN 80 mat.11353.1 |  | bm | 22 |  | 0 | 0
| Odvzdušňovací nádobka DN50 |  | ks | 2 |  | 0 | 0
| Zkouška těsnosti trubek hladkých do 89/3,6 |  | bm | 46 |  | 0 | 0
| armatury |  |  |  |  | 0
| demontáž armatur přírubových do DN100 |  | kus | 4 |  | 0 | 0
| Mezipřírubová klapka DN80 PN6 | K81 122 440/16 | kus | 4 |  | 0 | 0
| Přírubový spoj DN80 |  | kus | 4 |  | 0 | 0
| Vypouštěcí kohout kulový G1/2“ |  | ks | 4 |  | 0 | 0
| součet |  |  |  |  | 0 | 0
| Ocelové doplňkové konstrukce |  |  |  |  | 0
| Válcovaný materiál, podpěra potrubí |  | kg | 4 |  | 0 | 0
| Trubky ocelové celkem | [5 empty] | 0
Izolace tepelné
| minerální pouzdro+ AL folie 89x80mm |  | m | 22 |  | 0 | 0
| Mont.izol.potrubí |  | m | 22 |  | 0 | 0
| součet |  |  |  |  | 0 | 0
| Presun pro izolace do 6m |  | kus | 1 |  | 0 | 0
| Dopravné |  | kus | 1 |  | 0 | 0
| Izolace tepelné celkem | [5 empty] | 0
Nátěry
| Syntet.potr.do DN100 dvojnasob. |  | m | 22 |  | 0 | 0
| Syntet.potr.do DN100 zakladni |  | m | 22 |  | 0 | 0
| Nátěry celkem | [5 empty] | 0

## TEPLOVOD STAVEBNÍ ČÁST
D.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Zaměření, zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu „hlavní budova“,
stavu rozvodů topení v hlavní budově a následné vypracování projektové dokumentace k
„Rekonstrukci rozvodů topení v hlavní budově“
ČÁST : TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA - STAVEBNÍ ČÁST
Rekapitulace ceny stavby ( objektu )
|  | 800-1 | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0
|  | 827-1 | VEDENÍ DÁLKOVÁ - OSTATNÍ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
|  | 822-1 | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |  |  | 0
|  |  | mezisoučet celkem |  |  |  | 0
|  |  | VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy | % | 0.038 | 0 | 0
|  |  | TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA - STAVEBNÍ ČÁST celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka :
Součástí ocenění prací stavební části objektu :
a) finální terénní úpravy a nové úpravy zpevněných ploch v místě výkopů a stavebních prací
|  | Položka | Text položky | MJ | Množství | Cena | Cena celkem
Zemní práce
001 | 1 | 132401201 | HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM V HORNINĚ TŘ. 5 V LIBOVOLNÉM OBJEMU, VČ. NALOŽENÍ VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK | M3 | 15 | 0 | 0
001 | 2 | 130001101 | PŘÍPLATEK K CENĚ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVKY V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ PRO JAKOUKOLIV TŘÍDU HORNINY | M3 | 15 | 0 | 0
001 | 3 | 174101101 | ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH - dosyp rýhy zeminou nad pískovým zásypem ( hutněné na předepsanou hodnotu po vrstvách do 30cm ) | M3 | 11 | 0 | 0
001 | 4 | 162201152 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 5 - 7 - na deponii (vhodné zeminy z výkopů určené na zpětné zásypy rýh a jam ) | M3 | 15 | 0 | 0
001 | 5 | 162201152 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 5 - 7 - ze staveništní deponie zeminy k místům zásypů | M3 | 11 | 0 | 0
001 | 6 | 162201152 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 5 - 7 - přebytečná zemina | M3 | 4 | 0 | 0
001 | 7 | 119001401 | DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ VE VÝKOPU POTRUBÍ DO DN 100 | M | 11 | 0 | 0
|  |  | Zemní práce celkem |  |  |  | 0
Vedení dálková - ostatní konstrukce
271 | 8 | 451572111 | LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU KAMENIVO DROBNÉ TĚŽENÉ - PÍSEK - obsypy potrubí s odpočtem objemu potrubí | M3 | 4 | 0 | 0
271 | 9 | 998272201 | PŘESUN HMOT | T | 4 | 0 | 0
|  |  | Vedení trubní a dálková - ostatní konstrukce celkem |  |  |  | 0
Komunikace a zpevněné plochy
221 | 10 | 56478000X | ZPĚTNÁ ÚPRAVA PODKLADŮ Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU DO TL 300MM VČ. ÚPRAVY A ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ POD PODKLAD, ÚPRAVY PODKLADU POD ŽIVIČNÝ KRYT SE SPOJOVACÍM POSTŘIKEM - přesná skladba podkladů a krytu bude stanovena při rozebrání konstrukce | M2 | 9.2 | 0 | 0
221 | 11 | 56517000X | ZPĚTNÁ ÚPRAVA KRYTU ZÁMKOVÁ DLAŽBA vč. zarovnání styčné plochy a ostatních drobných úprav a oprav konstrukcí v místě opravy | M2 | 9.2 | 0 | 0
221 | 12 | 998225111 | PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE KRYT ZE ŽIVICE NEBO BETONU | T | 14.98 | 0 | 0
|  |  | Komunikace a zpevněné plochy celkem |  |  |  | 0