**PŘÍLOHA ZD Č. 3\_04**

|  |
| --- |
| **REFERENČNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADY** |
| Středočeský kraj – energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č.4 |
| Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech středočeského kraje |

OBSAH

[1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1](#_Toc120806631)

[1.1 Zadavatel 1](#_Toc120806632)

[1.2 Zpracovatel 1](#_Toc120806633)

[2 referenční spotřeby a náklady 2](#_Toc120806634)

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Zadavatel

1. Identifikace zadavatele a provozovatele předmětu

|  |  |
| --- | --- |
| Název firmy | Středočeský kraj |
| IČO | 70891095 |
| DIČ | CZ 00216208 |
| Adresa | Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21 |
| Osoba pověřená jednáním | Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek |
| Předmět analýzy | |
| Název | Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Středočeského kraje |
| Umístění | Středočeský kraj |
| Majetkoprávní vztah | V majetku zadavatele |

## Zpracovatel

1. Identifikace zpracovatele

|  |  |
| --- | --- |
| Název firmy | LOYD GROUP s.r.o. |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 248 21 471 |
| DIČ | CZ24821471 |
| Spisová značka | C 177453, Městský soud v Praze |
| Adresa | Zelený pruh 99/1560, Praha 4, 140 00 |
| Jméno odpovědného zástupce | Libor Prouza |
| Mobil | +420 602 609 154 |
| E - mail | [libor.prouza@loydgroup.cz](mailto:libor.prouza@loydgroup.cz) |
| Zpracovatel | Ing. Zuzana Šestáková  Ing. Petr Chmel |

# referenční spotřeby a náklady

**Referenční výchozí období: 01.01.2022 – 31.12.2022**

Pro stanovení referenční spotřeby energie je vycházeno ze skutečných spotřeb energie v letech 2020 – 2022.

1. Referenční spotřeby a náklady



*Pozn.:*

*\*Náklady na spotřebu vody uvádějí cenu vodného i stočného, spotřeba vody je shodná s vodným dle poskytnutých faktur*

*1)Uvedená spotřeba ZP obsahuje období 1.1.-6.7.2022 (faktura za zbylou část roku není vystavena). Spotřeba ZP (pro ÚT tělocvičny) započala 15.1.2021, spotřeba ZP za rok 2021 je nižší než spotřeba za ½ roku 2022.*

*2)Uváděné spotřeby vodného, ZP a ELE jsou součtem dvou odběrných míst*

*3)Uváděná spotřeba ELE je součtem dvou odběrných míst*

*Uváděná spotřeba vodného je za rok 2021, rok 2022 není kompletní (není vystavena faktura).*