## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce pietní budovy Hostomice | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
Místo
[12 empty] | IČO |  | DIČ
Objednatel
| Projektant |  |  | Ing. Ondřej Baloun
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Ing. Ondřej Baloun
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 20.09.2023 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## STAVEBNÍ ČÁST
O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Cenová soustava | Hmotnost celkem | Suť celkem | Nh celkem | TD | Dodavatel | Výrobce
|  | 1 |  | 0 | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  | 3.7187 | 0 | 148.0533
|  | >2 |  | 0 | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  | 0.00899 | 0 | 21.8172
|  | >3 | oc | 6 | K | HSV | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 3 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 13.479 | vlast.
|  | >3 | oc | 7 | K | HSV | 167111102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 3 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 4.404 | vlast.
|  | >3 | oc | 8 | K | HSV | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 6 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0 | vlast.
|  | >3 | oc | 9 | K | HSV | 211571111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným | m3 | 3 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 5.7615 | 0 | 2.28 | vlast.
|  | >3 | oc | 19 | K | HSV | 711161173 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie | m2 | 17.98 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 1.6542 | vlast.
|  | >3 | pc | 20 | M | HSV | 28323006 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm | m2 | 17.98 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.00899 |  |  | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 0.68407 | 0 | 1.4232
|  | >3 |  | 0 | D |  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 |  | 0.68407 | 0 | 1.4232
|  | >4 | oc | 5 | K | HSV | 311231129 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15 | m3 | 0.378 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.68407 | 0 | 1.4232 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 |  | 3.0256 | 0 | 76.2929
|  | >3 |  | 0 | D |  | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  |  | 0 |  | 3.0256 | 0 | 76.2929
|  | >4 | pc | 10 | M | HSV | ISV.8591057230165.2 | Isover EPS 70F - 160mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-1),1000x500x160mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%. | m2 | 63.9 | 0 | 1 | 0 |  | 0.14314 |  |  | vlast. |  | Isover
|  | >4 | oc | 25 | K | HSV | 272391111 | Vložky do základových konstrukcí kleneb antivibrační rohože z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií volně položené vodorovně nebo svisle, statická tuhost desky do 0,1 MPa | m2 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.25916 | 0 | 1.0385 | vlast.
|  | >4 | oc | 26 | K | HSV | 311101211 | Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2 | m | 2 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0.55 | vlast.
|  | >4 | oc | 14 | K | HSV | 622325302 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20% | m2 | 12.6 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.15674 | 0 | 5.0148 | vlast.
|  | >4 | oc | 16 | K | HSV | 622331311 | Omítka cementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn | m2 | 63.9 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 1.2461 | 0 | 21.4704 | vlast.
|  | >4 | oc | 12 | K | HSV | 622541012 | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 63.9 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.17572 | 0 | 15.6555 | vlast.
|  | >4 | oc | 15 | K | HSV | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | m2 | 3.225 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0.129 | vlast.
|  | >4 | oc | 13 | K | HSV | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 63.9 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 8.946 | vlast.
|  | >4 | oc | 23 | K | HSV | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | m2 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 1.674 | vlast.
|  | >4 | pc | 24 | M | HSV | ISV.5901644641428 | Isover UNIROL PROFI 220mm, λD= 0,033 (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve. | m2 | 15.5 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1023 |  |  | vlast. |  | Isover
|  | >4 | oc | 17 | K | HSV | 713123112 | Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm | m2 | 17.98 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.0005394 | 0 | 1.9418 | vlast.
|  | >4 | pc | 18 | M | HSV | DCD.PX101160 | XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 160mm 1250x600(2,25m2/bal | m3 | 17.98 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5394 |  |  | vlast. |  | DCD IDEAL
|  | >4 | oc | 11 | K | HSV | 713131243 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm | m2 | 63.9 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.40257 | 0 | 19.8729 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.52
|  | >3 | oc | 30 | K | HSV | 941111111 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 80 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 11.2 | vlast.
|  | >3 | oc | 31 | K | HSV | 941111211 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 8000 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0 | vlast.
|  | >3 | oc | 29 | K | HSV | 941111811 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 80 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 6.96 | vlast.
|  | >3 | oc | 33 | K | HSV | 997002519 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 20 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0.28 | vlast.
|  | >3 | oc | 34 | K | HSV | 997006511 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m | t | 20 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0.68 | vlast.
|  | >3 | oc | 32 | K | HSV | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 20 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 29.4 | vlast.
|  | 1 |  | 0 | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 |  | 0.083994 | 0.055509 | 7.9037
|  | >2 |  | 0 | D |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 |  | 0.00148 | 0 | 1.692
|  | >3 | oc | 35 | K | PSV | 721173604 | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 70 | m | 2 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.00148 | 0 | 1.186 | vlast.
|  | >3 | oc | 27 | K | PSV | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0.506 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 |  | 0.082514 | 0.055509 | 6.2117
|  | >3 | oc | 2 | K | HSV | 766622811 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru do 1 m2 | m2 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 1.1956 | vlast.
|  | >3 | oc | 1 | K | PSV | 766622861 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2 | kus | 4 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0 | 0.136 | vlast.
|  | >3 | oc | 4 | K | PSV | 766681812 | Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru přes 2 m2 | m2 | 3.225 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0.027509 | 1.1062 | vlast.
|  | >3 | oc | 21 | K | PSV | 766682122 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.00047 | 0 | 3.684 | vlast.
|  | >3 | pc | 22 | M | PSV | 61140506 | dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 3.225 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0.082044 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 3 | K | PSV | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | CS ÚRS 2023 02 | 0 | 0.028 | 0.09 | vlast.

## CHLAZENÍ
| zakázka: |  | datum: | 09‗ 2023
| akce: | Rekonstrukce pietní budovy - Domov Hostomice - Zátor CHLAZENÍ | vypracoval: | Zdeňka Souhradová
poz. | standart | Název (popis) | Poznámka | MJ | Množství | Dodávka jedn.cena | Montáž jedn.cena | Dodávka | Montáž
Zař.č.1 - Chlazení pietní místnosti
1.1 |  | Venkovní kondenzační jednotka Qchl = 6,5 kW; 400V; 3~ 50Hz; chladivo R449A; rozměry 1156x1455x624 mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství - sestava : filtrdehydrátor, solenoid, průhledítko, vstřikovací ventil, tryska |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Konzole |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Vnitřní výparníková jednotka podstropní s elektrickým odtáváním s výfukem na dvě strany Qchl = 6,5 kW; rozměry 1998x886x263 mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řídíci a ovládací rozvaděč |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí 10/18mm s tepelnou izolací 13 mm |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní :
|  | Montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy, zkoušky, revize |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a manipulace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DODÁVKA CELKEM: |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTÁŽ CELKEM: |  |  |  | 0